МАЙ 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 13.05.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-385 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | ул. Ленина-116,118,118А,120,120А,151(торговый павильон);ул. Металлургов-31,33,35,37,39; ул. Гагарина-33,35,37. |
| 13.05.2024 | 08-30 | 10-30 | ТП-385 п.1(2), ТП-376 п.3(3): для включения КЛ-0,4кВ после ремонта ж/д ул. Металлургов, д.33 (подвал с торца) ТП-385 п.1(2) | ул. Ленина-116,118,118А,120,120А,151(торговый павильон);ул. Металлургов-31,33,35,37,39; ул. Гагарина-33,35,37. |
| 12.05.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-174 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | ул. Архангельская-106,108,110,112,114,116; шиномонтаж, гаражные боксы |
| 11.05.2024 | 13-30 | 17-30 | Замена вводного рубильника на ТП-1044 РУ-0,4кВ п.2 | Ул. Ленинградская-12,14,14А,16,18,20. |
| 10.05.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-173 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | ул. Леднева-8,11,19,21,23;ул. Боршодская-36,38,38А (здание склада),38Б. |
| 07.05.2024 | 14-00 | 17-00 | 1СШ-0,4кВ ТП-1031:для замены рубильника, ошиновки и подключения КЛ-0,4кВ. | ул.Батюшкова-2,4,5,7,7а,8,10А; ул. Раахе-8,12,14,18,20,32,36,42,46,уч.41К; кад.№10,35,№36 |
| 07.05.2024 | 14-00 | 16-00 | ТП-544: Переключение потребителей на вновь смонтированную ВЛ-0,4кВ: ул. Монтклер, д.30. | ул. Монтклер, д.30. |
| 07.05.2024 | 09-00 | 11-00 | ТП-544: Переключение потребителей на вновь смонтированную ВЛ-0,4кВ: ул.Сазонова, д.18, ул. Монтклер, д.28. | ул.Сазонова, д.18, ул. Монтклер, д.28. |
| 07.05.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-10612 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | Ул. Раахе-66,66А,68. |
| 06.05.2024 | 14-00 | 16-00 | ТП-544: Переключение потребителей на вновь смонтированную ВЛ-0,4кВ: ул. Сазонова, д.16, ул. Рожественская, д.4. | ул. Сазонова, д.16, ул. Рожественская, д.4. |
| 06.05.2024 | 09-00 | 12-00 | ТП-2116 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | Первомайская-16 |
| 06.05.2024 | 09-00 | 11-00 | ТП-544: Переключение потребителей на вновь смонтированную ВЛ-0,4кВ: ул. Домозеровская,д.1/4,ул. Домозеровская, д.3 . | : ул. Домозеровская,д.1/4,ул. Домозеровская, д.3 |
| 05.05.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-391 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | ул.Ленина-97,99,99А;ул. М. Горького-39,41,43; пр. Московский-36 |
| 04.05.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-77 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | пр-кт Луначарского-53,53А |
| 03.05.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-155 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | Кирилловское ш.-22,26. |
| 02.05.2024 | 09-00 | 13-00 | ТП-274 п.2(5), п.2(7):для перетяжки провода СИП и правки опоры. | ул.Олимпийская-уч.475,484,486,575,577,593,кад.№422,424,435,477,481; ул. Широкая-10,15; ул. Дачная-9,11,15,18,19 |
| 02.05.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-382 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | ул. Ленина-126,128,130,132,134,136,140. |

АПРЕЛЬ 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 30.04.2024 | 13-30 | 15-30 | Ревизия вводного АВ на ТП-203 2СШ-0,4кВ | Ул. Гоголя-24,24А,30,34; ул. Первомайская-23 |
| 30.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-384 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | ул. Гагарина-14,16,16А,18; ул. Ленина-122,122А,124;ул. Металлургов-43 |
| 29.04.2024 | 14-00 | 18-00 | РП-6, РУ-0,4кВ. Вывод трансформатора для монтажа вентиляции. | Ул. Спортивная-16 (Центр детского творчества, магазин «Мебель»); ул. Проезжая-4,4А,6; ул. Пионерская-7. |
| 29.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-228 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | ул. Архангельская-36,38,40,44;ул. К.Белова-1А,3,5,7. |
| 28.04.2024 | 14-00 | 18-00 | РП-6, РУ-0,4кВ. Вывод трансформатора для монтажа вентиляции. | Ул. Спортивная-16 (Центр детского творчества, магазин «Мебель»); ул. Проезжая-4,4А,6; ул. Пионерская-7. |
| 28.04.2024 | 13-30 | 17-30 | ТП-305 п.7(1), ТП-304 п.4(1):Замена вводного рубильника в ВРУ Школы №12 | Ул. Менделеева-14 |
| 28.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-141 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | ул. Спортивная-16; ул. Проезжая-4А,6; ул. Пионерская-7. |
| 27.04.2024 | 15-00 | 18-00 | РП-6, РУ-0,4кВ. Вывод трансформатора для монтажа вентиляции. | Ул. Спортивная-16 (Центр детского творчества, магазин «Мебель»); ул. Проезжая-4,4А,6; ул. Пионерская-7. |
| 27.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-813 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | ул. Дзержинского-22А; ул. Карла Либкнехта-36 (строительный вагончик) |
| 26.04.2024 | 10-00 | 11-00 | 2СШ-0,4кВ ТП-89:для подключения кабеля п.7 руб.1 | ул. Гоголя-58 (склады №1,2,3,4), ул. Краснодонцев-1,ГСК. |
| 26.04.2024 | 09-00 | 10-00 | Замена эл.счетчика на пр. Победы,56(офис Мегафон) | Пр. Победы-56 |
| 26.04.2024 | 09-00 | 10-00 | Замена эл.счетчиков на ТП-808 РУ-0,4 кВ пан.1(2);пан.3(3) | Пр. Победы-56 |
| 26.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-1610 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | ул. Гоголя-56;;ул. Тимохина-7; ул. Краснодонцев-26А,26Б,28. |
| 25.04.2024 | 14-00 | 15-00 | Замена эл.счетчика на ТП-809 пан.1(2) | Ул. Коммунистов-29 |
| 25.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-214 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2--капитальный ремонт | пр. Победы-112,118,122,122А,134А; рекламная конструкция Б-81 |
| 24.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-65 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | ул. Окинина-16А/8,20,22,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,кад.№203;Северное ш.-45А,45Б,47, АЗС №35460;Кирилловское ш.-43,54;4-я линия-1,2,4,5,7,8,9,11,12,15,16;6-я линия-1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,15/2,15/3,15/4,15/5,15/6,16,16А,16Б,16/3,16/4,16/5,16/7,16/8,кад.№696;7-я линия-2,2В,2Г,3,4,6,8,12,13,14,15/2,15/3,15/6,24,26,30,32,кад.№55,263,1592;8-я линия-гаражные боксы; хоз.постройка кад.№1604 |
| 24.04.2024 | 06-00 | 18-00 | Т-2 ТП-93 для технического обслуживания секции №2. (по заявке АО "Северсталь Дистрибуция") | ул. Судостроительная-10,17; ул. Химиков ГСК "Химик",№697,"Экспресс" |
| 23.04.2024 | 14-00 | 15-00 | Замена эл.счетчика на светофоре (ш.Северное)с ТП-37. | Ул. Механизаторов-1,3Б,4,5А,6,11 |
| 23.04.2024 | 11-00 | 15-00 | ТП-364 руб-к на оп.№10 ул. Верещагина, д.47 :для проведения ремонтных работ в ВРУ ж/д.(по ТУ) | Ул. Верещагина-47 |
| 23.04.2024 | 09-00 | 12-00 | БКТП-1127 п.1(11), п.2(11): для подключения КЛ-0,4кВ от ВРУ до ПУ ж/д пр. Шекснинский, д.8 (по ТУ) | Пр. Шекснинский-8 |
| 23.04.2024 | 09-00 | 10-30 | ВЛ-0,4кВ с ТП-544 п.3(1) :для подключения вновь смонтированного провода СИП. | ул.Сазонова-д.4,д.6,д.8,д.10,д.16,д.18; ул. Домозеровская-д.1/14, д.2,д.3, ул. Монтклер-д.28,д.30; ул. Рождественская-д.4; ул.Луковетская-гаражные боксы |
| 23.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-227 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | ул. Архангельская-42,46,46А;ул. К.Белова-1 |
| 23.04.2024 | 08-00 | 11-00 | ТП-352 руб. на стене ж/д ул. Металлургов, д.3 в сторону ул. Вологодская, д.1,3:для ремонтных работ на КЛ-0,4кВ.(по ТУ) | Ул. Вологодская-3 |
| 22.04.2024 | 14-00 | 16-00 | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ТП-308 п.1(4)..ул. Строителей,д. 17 д/с №55 | Пр. Строителей-17 |
| 22.04.2024 | 13-30 | 17-30 | ТП-54 (гашение):для ремонта ВН яч.№1 | Ул. Судостроительная-6; ул. Белинского-2,3Г,4А,ГСК. |
| 22.04.2024 | 10-00 | 13-00 | ТП-344 п.1(1), п.7(2) пр-д Клубный, д.17, для ремонтных работ в ВРУ жилого дома (по заявке ООО УК"Эпицентр") | Пр-д Клубный-17,17А |
| 22.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-221 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | Пр. Победы-136,138,142,144,торговые павильоны; ул. Архангельская-66,68,гаражный бокс. |
| 22.04.2024 | 08-00 | 17-00 | ТП-"А/К 1456" яч.5 - КТП "Нординкрафт-1":для производства ремонтных работ на КЛ-10кВ. | Ул. Боршодская-54 |
| 21.04.2024 | 09-00 | 17-00 | ТП-146 (гашение):для реконструкции ТП (по заявке) | Ул. Заречная-1,3А,10; ГСК-671 |
| 21.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-235 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | Пр. Победы-188,196,202,204,208А;ул. Олимпийская-17. |
| 20.04.2024 | 09-00 | 17-00 | ТП-146 (гашение):для реконструкции ТП (по заявке) | Ул. Заречная-1,3А,10; ГСК-671 |
| 20.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-231 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | пр. Победы-170/34,172; ул. Юбилейная-22,24,28,30,32 |
| 19.04.2024 | 14-00 | 16-00 | РП-6, РУ-0,4кВ. Вывод трансформатора для монтажа вентиляции. | Ул. Спортивная-16 (Центр детского творчества, магазин «Мебель»); ул. Проезжая-4,4А,6; ул. Пионерская-7. |
| 19.04.2024 | 14-00 | 16-00 | ТП-351 п.7(1), ТП-357 п.3(2):для ошиновки кабеля на перекидной рубильник ул. Сталеваров, д.44. | Ул. Сталеваров-44, ул. Ленина-117 |
| 19.04.2024 | 11-30 | 14-00 | ТП-121 п.6(3):для ревизии ВРУ ул. Молодежная. д1а 2подъезд(по заявке УК) | Ул. Молодежная-1а |
| 19.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-2315 п.7(2): Замер длины 6 КЛ-0,4кВ между ШР и ВРУ на ул. Олимпийская 11. | Ул. Олимпийская-11 |
| 18.04.2024 | 14-00 | 16-00 | ТП-408 п.1(4), п.3(1), для вывода в ремонт КЛ-0,4кВ ул. Вологодская,д.32--ул. Вологодская, д.30. | ул. Вологодская-20,22,30,32. |
| 18.04.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-809 п.9(2), п.8(1): Замена эл.счетчиков и т\тока ул. Дзержинского,17. | Ул. Дзержинского-17 |
| 18.04.2024 | 09-00 | 12-00 | 4СШ-0,4кВ РП-29:для перезаводки и подключения КЛ-0,4кВ п.19 р.4.для электроснабжения стройплощадки Физкультурно-оздоровительного комплекса.(по заявке) | Без отключения потребителей. |
| 18.04.2024 | 09-00 | 11-00 | ТП-257 п.3(4),п.6(1):для ремонтных работ в ВРУ ж/д ул. Олимпийская,д.63(по ТУ) | Ул. Олимпийская-63,63А |
| 18.04.2024 | 08-30 | 12-00 | ТП-211 п.1(3): для заводки и подключения новой КЛ-0,4кВ ул. Архангельская, д.5. | Ул. Архангельская-5,5А. |
| 17.04.2024 | 13-30 | 15-30 | ТП-37 п.1(3), п.4(4): Замена эл.счетчиков на ул. Механизаторов,3(пр-я база) | Ул. Механизаторов-3 |
| 17.04.2024 | 10-00 | 12-00 | ТП-160 п.1(4), п.6(6),для включения в работу КЛ-0,4кВ, в ВРУ гостиницы "Северные зори" ул. Краснодонцев, д.30 | Ул. Краснодонцев-30 |
| 17.04.2024 | 09-00 | 14-00 | ТП-164 п.1(4), ТП-165 п.6(2):для замены ВРУ в ж/д ул. Тимохина, д.8 (по заявке УК) | Ул. Тимохина-8 |
| 17.04.2024 | 08-40 | 11-40 | ТП-809 п.9(3): Замена эл.счетчиков и т\тока на ул. Коммунистов,40. | Ул. Коммунистов-40 |
| 16.04.2024 | 10-00 | 11-30 | ТП-213 п.3(1),4(4): Трассировка, замер длины 2КЛ-0,4кВ от ШР-1, ШР-2 до ВРУ МКД ул. Архангельская, 15А | Ул. Архангельская-15А |
| 16.04.2024 | 09-00 | 13-00 | РП-34 РУ-0,4кВ в шкафу учета отключить АВ в сторону ШУР парк "Серпантин", для проведения работ по установке дополнительного прибора учета ТК "Лента" в сущ. ШР (по проекту) | Пр. Шекснинский |
| 15.04.2024 | 09-30 | 11-30 | Монтаж т\тока и ПУ на ТП-909 РУ-0,4 кВ !!!! отключение РУ-0,4 кВ | пр. Советский-16,18,20,22,26,28,30,30А,30Б,34;ул. Социалистическая-21Б,23,25,27,28,29,32,33,36А,37,38,40,48/33;ул. Ленина-5,5А,11,29,33,33А,35,46;ул. Коммунистов-17,22,24,25,32 |
| 13.04.2024 | 08-30 | 12-00 | ТП-244 (гашение): для ремонта ВН яч.№2. | Пр. Победы-185;ул. Олимпийская-27,29,31А,33. |
| 12.04.2024 | 13-30 | 15-00 | ТП-381 п.3(3):для осмотра и замеров КЛ-0,4кВ ул. Металлургов, д.67. | Ул. Металлургов-67, ул. Жукова-3 |
| 12.04.2024 | 08-40 | 10-30 | ТП-808 п.3(3(2): Замена эл.счетчика пр.Победы,60(т\дом) | Пр. Победы-60 |
| 11.04.2024 | 13-30 | 15-30 | Трассировка КЛ-0,4кВ ТП-258 пан.7 ф.4 .. ул. Олимпийская,39 ж/д . Трассировка КЛ-0,4кв ТП-258 пан.6 ф.3 . . ВРУ г. Череповец, ул. Олимпийская, д.41 ж/д пан.1 ф.2 | Ул. Олимпийская-39 |
| 11.04.2024 | 10-00 | 12-00 | ТП-257 п.1(1), п.8(1),для подключения КЛ-0,4кВ в ВРУ ж/д ул. Олимпийская, д.57а (по ТУ) | Ул. Олимпийская-57а |
| 11.04.2024 | 09-00 | 11-00 | ТП-300 п.1(4), п.4(2), для включения кабельной линии после ремонта ул. Устюженская, д.8 --ул. Устюженская, д.2 | Ул. Устюженская-2,8 |
| 11.04.2024 | 08-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-43 п.6(4): Замена эл.счетчиков пр.Матуринский - 8А;8;15 | Пр. Матуринский-8А,8,15. |
| 10.04.2024 | 14-00 | 15-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 п.3(2): Замена эл.счетчика ул. Энергетиков,10А. | Ул. Энергетиков-10А |
| 10.04.2024 | 13-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 п.4(2): Замена эл.счетчика ул. Механизаторов,3Б(мас-я);Северное ш,49(гараж) | ул. Механизаторов,3Б, Северное ш,49 |
| 10.04.2024 | 09-00 | 11-00 | ТП-408 п.1(4), п.3(1), для вывода в ремонт КЛ-0,4кВ ул. Вологодская,д.32--ул. Вологодская, д.30. | ул. Вологодская-20,22,30,32. |
| 10.04.2024 | 08-30 | 10-00 | ТП-808 п.3(1): Замена эл.счетчика и т\тока на пр.Победы,62б | Пр. Победы-62Б |
| 09.04.2024 | 13-30 | 16-00 | Замена эл.счетчиков и т\тока на ТП-47. !! отключение РУ-0,4 кВ | пр. Победы-93,93Б,95,97,99В,101,103,103А,105,107А;ул. Свердлова-3 |
| 09.04.2024 | 09-00 | 14-00 | РП-23 1СШ-10кВ—капитальный ремонт | Без отключения потребителей |
| 09.04.2024 | 08-40 | 11-40 | ВЛ-0,4кВ ТП-905 п.1а(3),п.6(4): Замена т\тока и эл.счетчика на пр.Советский,56. | Пр. Советский-56 |
| 08.04.2024 | 08-30 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-43 п.6(4): Замена эл.счетчиков-пр.Матуринский,12,13,14,16,18 | пр.Матуринский,12,13,14,16,18 |
| 08.04.2024 | 08-30 | 12-00 | РП-23 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2--капитальный ремонт | ул. Осенняя-5,6,7,8;гаражные боксы,ГСК-68,71,72,75,78 |
| 08.04.2024 | 09-00 | 14-00 | Т-1 ТП-93 для технического обслуживания секции №1. (по заявке) | Ул. Химиков (ГСК) |
| 05.04.2024 | 08-30 | 10-30 | Монтаж ПУ по ТУ 4920/23 на ТП-1047 РУ-0,4 кВ !!! откл-е тр-ра №2 и секции РУ-0,4 кВ | пр-кт Шекснинский-13А,15,17,21; пр-кт Октябрьский-58; ул. Годовикова-30,34 |
| 05.04.2024 | 08-00 | 16-00 | ТП-43 п.6(4): Замена эл.счетчиков на пр.Матуринский,5;6;7;9;10 | пр.Матуринский,5;6;7;9;10 |
| 04.04.2024 | 15-00 | 16-00 | Замена эл.счетчика на ул. Механизаторов,1. | Ул. Механизаторов,1. |
| 04.04.2024 | 14-20 | 15-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-107 п.5(1): Замена эл.счетчика на Северном ш.,51Б. | Северное ш.-51Б |
| 04.04.2024 | 13-30 | 14-20 | ТП-107 п.2(1), ТП-37 п.1(1): Замена эл.счетчика на ул. Механизаторов,3А(АО ВОЭК) | ул. Механизаторов,3А |
| 04.04.2024 | 13-00 | 15-00 | Замена эл.счетчиков ул. Механизаторов,3Б(уч.комбинат) | ул. Механизаторов,3Б |
| 04.04.2024 | 10-00 | 11-00 | Монтаж УСПД на КТП-1821 с отключением РУ-0,4кВ и трансформаторов | Ул. Безымянная-18 |
| 04.04.2024 | 09-20 | 11-00 | ТП-808 п.1(3), п.3(4): Замена эл.счетчиков пр.Победы,68(маг-ны) | пр.Победы,68 |
| 04.04.2024 | 08-40 | 11-40 | ТП-905 п.1а(3),п.6(4): Замена т\тока и эл.счетчика на пр.Советский,56. | Пр. Советский-56 |
| 04.04.2024 | 08-40 | 09-20 | ТП-808 п.1(3), п.3(4)6: Замена эл.счетчика на пр.Победы,68(т-п) | Пр.Победы,68 |
| 04.04.2024 | 08-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-43 п.6(4): Замена эл.счетчиков на ж/д пр-д.Матуринский-1;2;3;4;6. | пр-д.Матуринский-1;2;3;4;6. |
| 04.04.2024 | 00-00 | 00-30 | Монтаж ОПС ТП-199 Т-2 (кратковременное гашение) | Ул. Архангельская-70Б; пр. Победы-135,141. |
| 03.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-1261 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | ул. Липецкая-81,81Д,83,87Д,93А,93Б,уч.194К, кад.№115; переулок 2-ой-13,14;переулок 2-ой Литейный-16; ул. Якунинская-16А,16Б,20,26,30,30А,уч.20,64,94К,100,183,335,кад.№79,147,181,193,223;ул.Донецкая-2,5,17А,19;ул. Жемчужная-13;Б.Волгоградский-14,18,20А;хоз. постройки. |
| 03.04.2024 | 15-00 | 16-00 | ТП-37 п.4(2): Замена эл.счетчика на Механизаторов,3Б | Ул. Механизаторов-3Б |
| 03.04.2024 | 15-00 | 16-00 | ТП-37 п.4(1): Замена эл.счетчика ул. Механизаторов,3А(таможня) | Ул. Механизаторов-3А |
| 03.04.2024 | 13-30 | 15-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 п.3(2): Замена эл.счетчика ул. Энергетиков,11,13. | Ул. Энергетиков-11,13 |
| 03.04.2024 | 10-00 | 12-00 | Замена т/тока на ТП-167 пан.3(3 )НО | Ул. Архангельская-19 |
| 03.04.2024 | 08-30 | 11-00 | ТП-108 яч.5:для подключения новой ТП.Включение по приказу новой МТП-53. (гашение ТП-52,ТП-52Б) | Ул. Гоголя-55,57. |
| 03.04.2024 | 08-00 | 17-00 | ТП-803 п.3(3), ТП-808 п.1(4): Замена эл.счетчика на пр.Советский,81(маг-ны-3 абонента) | пр.Советский-81 |
| 03.04.2024 | 00-00 | 00-30 | Монтаж ОПС ТП-199 Т-2 (кратковременное гашение) | Ул. Архангельская-70Б; пр. Победы-135,141. |
| 02.04.2024 | 13-30 | 15-30 | ТП-305 п.3(2),для включения КЛ-0,4кВ после ремонта на ВРУ ж/д ул. Ломоносова, д.28А, ТП-348 п.7(4) | ул. Менделеева-1,5; ул. Ломоносова-28,28А |
| 02.04.2024 | 09-30 | 11-00 | ТП-359 п.2(3), ТП-367 п.2(2): Замена эл.счетчиков на ул. Ленина,94. | ул. Ленина,94. |
| 02.04.2024 | 08-40 | 10-00 | ТП-47 п.9(3): Замена эл.счетчиков пр.Победы,93Б(Высшая Лига; Нирвана) | пр.Победы,93Б |
| 02.04.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-169 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | пр. Победы-127,129,131,133,133/19; ул.Архангельская-19,21Б; торговые павильоны |
| 01.04.2024 | 15-00 | 17-00 | БКТП-26 п.1(7,9): Замена эл.счетчиков с ТП-26 п.1(7,9) (НО ; ЦМРИТ) | Ул. К. Белова,д.1 |
| 01.04.2024 | 13-30 | 15-30 | ТП-552 п.1(1,3),для включения КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Монтклер, д.17А(доступ согласован), ТП-552 п.7(1,2). | Ул. Монтклер-17А |
| 01.04.2024 | 13-30 | 15-00 | БКТП-26 п.1(5, п.2(5): Замена эл.счетчиков на Макаринская Р.,1(воскресная школа) | Макаринская роща-1 |
| 01.04.2024 | 08-40 | 11-40 | БКТП-26 п.1(8),2(8): Замена эл.счетчиков на Макаринская Р.,1(храм) | Макаринская роща-1 |
| 01.04.2024 | 08-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ БКТП-26 п.2(9): Замена эл.счетчиков на ул.Красная, д.31,58,60,62а. | Ул. Красная-31,58,60,62а. |

МАРТ 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 31.03.2024 | 09-00 | 12-00 | Включение в работу КЛ-0,4 кВ ТП-305 п.8(1) – Строителей,12, Доменщиков,25 – Строителей,12 | Строителей,16А, Доменщиков,25 |
| 31.03.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-214 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | пр. Победы-112,118,120,122,122А,124А,134А; рекламная конструкция Б-81,В-33 |
| 29.03.2024 | 14-20 | 16-00 | ТП-909 ШР-909.1: Замена эл.счетчиков на пр.Советский,20. | пр.Советский,20. |
| 29.03.2024 | 13-30 | 14-20 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 п.6(1), ТП-24 п.1(3): Замена эл.счетчика на ул. М.Горького,15 | Ул. М.Горького-15 |
| 29.03.2024 | 09:30 | 11:30 | ТП-1159 п.6(1),п.4(3): ВРУ встроенных помещений Городецкая,24: замена трансформаторов тока | Городецкая,24: нежилые помещения |
| 29.03.2024 | 08-40 | 11-00 | ТП-905 п.5(3,4): Замена эл.счетчиков на пр.Советский,60А(школа №1). | Пр. Советский-60 |
| 28.03.2024 | 08:30 | 15:00 | ТП-313 п.3(1), п.3(4): Замена ВРУ Ленина,129 | Ленина, 129, 129А, 131, Доменщиков,41 |
| 28.03.2024 | 15:30 | 17:00 | ТП-243: монтаж ОПС | Беляева,48, 50, Олимпийская,35, 37 |
| 28.03.2024 | 14-00 | 15-00 | ТП-47 п.1(2): Замена эл.счетчика на пр.Победы,107А | пр.Победы,107А |
| 28.03.2024 | 13-30 | 15-00 | ТП-242: монтаж ОПС | Беляева,46, 48, 46А |
| 27.03.2024 | 14-00 | 16-30 | БКТП-1129 п.1(1), п.2(1): Замена т\тока наул. МонтКлер,12А(блок А) | Ул. Монт-Клер,12А |
| 27.03.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-32 РУ-10кВ—капитальный ремонт | К. Маркса,11 |
| 26.03.2024 | 14-00 | 15-00 | БКТП-1129 п.1(4), п.2(4): Замена т\тока на ул. Монт-Клер,12А(школа № 23) блок В,Г. | Ул. Монт-Клер,12А |
| 26.03.2024 | 13-30 | 16-30 | Капитальный ремонт ТП-31А (Т-2) | Без отключения потребителей |
| 26.03.2024 | 08-30 | 11-30 | Капитальный ремонт ТП-31А (Т-1) | Без отключения потребителей |
| 25.03.2024 | 09-00 | 10-00 | ТП-24 п.1(4): Замена эл.счетчика на ул. М.Гоького,13. | ул. М.Гоького,13. |
| 24.03.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-223 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | пр. Победы-160,162,164,166,168;ул.Юбилейная-23. |
| 23.03.2024 | 08-30 | 12-30 | ТП-94 РУ-10кВ;Т-1,2,3; ТП-94а РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1(по договору обслуживания)--капитальный ремонт | Ул. Судостроительная-17,19. |
| 22.03.2024 | 14-00 | 15-30 | ТП-805 п.3(2), п.7(2): Замена эл.счетчиков на ул.Труда,49А. | Ул. Труда-49А |
| 22.03.2024 | 13-00 | 17-00 | 2СШ-0,4кВ ТП-1047,для проведения работ по монтажу концевых муфт в п.6(2). | Шекснинский,13А,15,17,21, Октябрьский,58, Годовикова,30,34 |
| 22.03.2024 | 10-00 | 11-00 | ТП-805 п.3(2), п.7(2): Замена эл.счетчика ул. Белинского,61(КНС) | Ул. Белинского-61 |
| 22.03.2024 | 09-00 | 17-00 | БКТП-26 п.1(1), п.2(2): Замена эл.счетчика Макаринская р,.1(котельная,КНС; гараж) | Макаринская р,.1 |
| 22.03.2024 | 09-00 | 12-00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-365 п.1(4): Замена кабеля 0,4 кВ на фасаде здания Горького,57 | Победы,38,40,42,44,46,48,50, Горького,57,53,Верещагина,52 |
| 22.03.2024 | 08-30 | 15-30 | СТП-1471 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | г. Череповец хоз. постройки - кад.№908,913,921,922,925,926,949,954,957,960,973,976,982,985,1004,1009,1017,1028,1032,1069 |
| 21.03.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-2315 п.7(2): Замер длины - 2 КЛ-0,4кВ от ШР-1 на стеде, до ВРУ-1 (под.1) МКД ул. Олимпийская, 11; - 2 КЛ-0,4кВ от ШР-2 на стеде, до ВРУ-2 (под.3) МКД ул. Олимпийская, 11; - 2 КЛ-0,4кВ от ШР-1 на стеде, до ВРУ-3 (под.5) МКД ул. Олимпийская, 11 | Ул. Олимпийская-11 |
| 21.03.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-233 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | Пр-кт Победы-174,176,180,184,186 |
| 20.03.2024 | 09-30 | 11-30 | Монтаж контрольного учета на на ТП-1149 РУ-0,4 кВ пан.1;6. !!! отключение тр-в и РУ-0.4 кВ | Ул. Любецкая-17,23,23А,23Б,24,24Д. |
| 20.03.2024 | 09-00 | 12-00 | БКТП-1124 п.1(7),п.2(9):для подключения КЛ-0,4кВ ООО "Т2 Мобайл" ул. Рыбинская, д.50А (по заявке) | Ул. Рыбинская-50А |
| 20.03.2024 | 08-40 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 п.5(3):Замена эл.счетчика на ул. Ольховая,44. | Ул. Ольховая-44 |
| 20.03.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-213 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | ул. Архангельская-13,13А,15А,15Б,17Б |
| 19.03.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-219 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | Пр-кт Победы-124,126,130,132,134; ул. Архангельская-15,17,17А,17Д |
| 19.03.2024 | 08-30 | 10-30 | РП-24 п.1А(2,3);п.11 (1,2): Замена эл.счетчиков на пр.Победы,100А. | Пр. Победы-100А |
| 19.03.2024 | 08-00 | 17-00 | ТП-2111 п.1(2), п.4(2): Замена эл.счетчика на ул. Первомайской,20(Першиков) | Ул. Первомайская-20 |
| 18.03.2024 | 10-30 | 11-30 | ТП-27 ШР-27.2:Замена эл.счетчика на пр.Советский,54. | Пр. Советский-64 |
| 18.03.2024 | 08-30 | 10-30 | ТП-805 п.8(4):замена эл.счетчика и т/тока на ул. Ленина,67 | Ул. Ленина-67 |
| 15.03.2024 | 13-30 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-82, ТП-138 п.1(2): Замена эл.счетчика на Кирилловском ш.,76Ж | Кирилловское ш.,76Ж |
| 13.03.2024 | 09-30 | 10-30 | ТП-47 п.9(1,2): Замена эл.счетчика на пр. Победы,93. | Пр. Победы-93 |
| 13.03.2024 | 09-30 | 10-30 | ТП-382 п.7(2): Замена эл.счетчика на ул. Ленина,132(маг-н) | Ул. Ленина-132 |
| 13.03.2024 | 08-30 | 09-30 | ВЛ-0,4кВ ТП-805 п.6(2): Замена эл.счетчиков на ул. Ленина,54Г | Ул. Ленина-54Г |
| 13.03.2024 | 08-00 | 12-00 | ТП-807 п.1(3),п.5(4): Замена т\тока и эл.счетчиков на ул. Ленина,56(банк) | Ул. Ленина-56 |
| 12.03.2024 | 14-40 | 15-20 | ТП-801 п.7(3): Замена эл.счетчика на ул. Ленина,54а (детский сад №127) | Ул. Ленина-54а |
| 12.03.2024 | 14-00 | 16-00 | ТП-805 п.7(3), ТП-809 п.10(3): Замена т\тока и эл.счетчика на ул. Труда,56 (детский дом) | Ул. Труда-56 |
| 12.03.2024 | 13-00 | 14-30 | ТП-804 п.1(2), ТП-805 п.7(4): Замена эл.сч-в на ул. Труда,33А | Ул. Труда-33А |
| 12.03.2024 | 08-30 | 12-00 | ТП-807 п.3(4), п.7(4): Замена т\тока и эл.сч-в ул. Ленина,58. | Ул. Ленина-58 |
| 12.03.2024 | 08-30 | 10-30 | ВЛ-0,4кВ ТП-805 п.6(2): Замена т\тока и эл.счетчика на ул. Ленина,73. | Ул. Ленина-73 |
| 11.03.2024 | 13-20 | 15-00 | ТП-47 п.1(1): Замена эл.счетчиков на пр.Победы,105(т\пав-ны 2 шт.) | Пр. Победы-105 |
| 11.03.2024 | 13-10 | 14-00 | ТП-47 п.9(4): Замена эл.счетчика на пр.Победы,99В. | Пр. Победы-99В |
| 11.03.2024 | 09-30 | 10-20 | ТП-805 п.7(1): Замена эл.счетчика на ул. Ленина,59(Люкс) | Ул. Ленина-59 |
| 11.03.2024 | 09-00 | 12-00 | ТП-805 п.5(4), п.8(2): Замена т\тока эл.счетчиков ул. Ленина,51 | Ул. Ленина-51 |
| 11.03.2024 | 09-00 | 12-00 | ТП-1820 (гашение):для производства заводки и подключения ВЛ-0,4кВ (по заявке ООО "Электросеть" ) | Район Ивачево. |
| 11.03.2024 | 09-00 | 11-00 | ТП-807 п.3(3),п.5(3): Замена эл.счетчика и т\тока на ул. Ленина,64 | Ул. Ленина-64 |
| 11.03.2024 | 08-40 | 09-30 | ТП-801 п.6(3): Замена эл.счетчика на пр.Советский,65 | Пр. Советский-65 |
| 11.03.2024 | 08-00 | 17-00 | ТП-805 п.3(3), п.5(3): Замена т\тока и эл.счетчика на ул. Труда,49. | Ул. Труда-49 |
| 10.03.2024 | 00-00 | 03-00 | ТП-26 РУ-0,4кВ, проверка АВР (автоматическое включение резерва), кратковременное отключение электроснабжения до 3 секунд | ул. Красная-31,33,35,37,41,43,58,60,62А,64,66,68,68А,70;ул. Белинского-61,63,63А; Макаринская роща, д.1;ул. К. Белова-1,10,14,16;ул. Биржевая-9; пр-д. Биржевой 1-й-д.9;2-й-д.5,7,10,12,16; 3-й-д.6,8; ул. Белинского-строительство жилого дома №4 |
| 07.03.2024 | 00-00 | 03-00 | ТП-336 РУ-0,4кВ, проверка АВР (автоматическое включение резерва), кратковременное отключение электроснабжения до 3 секунд | ул. Строителей-2,4,4А,4Б,6; Б.Доменщиков-34. |
| 06.03.2024 | 16-00 | 18-00 | РП-11 п.2(1), п.6(1):устранение нагревов ул. Архангельская-7А (библиотека) | ул. Архангельская-7А |
| 06.03.2024 | 15-30 | 16-20 | ВЛ-0,4кВ ТП-805 п.6(2): Замена эл.счетчика на пр.Луначарского,15 | Пр. Луначарского-15 |
| 06.03.2024 | 14-00 | 16-00 | ТП-801 п.1(1),п.7(1): Замена эл.счетчиков и т\тока пр. Советский,57(ООО Ваш дом и Лебедева) | Пр. Советский-57 |
| 06.03.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-171 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | ул. Боршодская-14,16,18,20,22,26; ул. Архангельская-116,118 |
| 06.03.2024 | 13-30 | 15-30 | ТП-171 п.3(4), ТП-172 п.3(4): для включения КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Боршодская, д.16 ТП-171 п.3(4) | Ул. Боршодская-16,20,26; ул. Архангельская-116,118. |
| 06.03.2024 | 12-00 | 16-00 | ТП-61 ШР ул. Боршодская, д.12 ФОК:для производства работ по замене АВ в ШР.(по заявке) | Ул. Боршодская-12 |
| 06.03.2024 | 10-00 | 11-00 | ТП-905 п.2(1): Замена эл.счетчика на СКЗ(пр. Советский,64А) | Пр. Советский-64А |
| 06.03.2024 | 09-00 | 16-00 | ТП-251 п.3(3) на ВРУ ул. Юбилейная, д.62 (4-й подъезд):для производства работ по замене ВРУ, в связи с капитальным ремонтом эл. сетей дома(по заявке УК). | Ул. Юбилейная-62 (7-й подъезд). |
| 06.03.2024 | 08-40 | 10-00 | ТП-801 п.1(2), 6(2): Замена эл.счетчиков на ул. Милютина,7. | Ул. Милютина-7. |
| 06.03.2024 | 08-30 | 10-00 | ТП-905 п.2(4),п.5(1): Замена эл.счетчиков на пр,Советский,66;72. | Пр. Советский-66,72. |
| 05.03.2024 | 13-30 | 16-00 | ТП-801 п.8(3,4): Замена эл.счетчиков и т\тока на ул. Ленина,52А. | Ул. Ленина-52А |
| 05.03.2024 | 13-20 | 16-20 | ТП-25 п.4(2): Замена эл.счетчика и т\тока ул. Труда,1. | Ул. Труда-1 |
| 05.03.2024 | 09-30 | 10-20 | ТП-805 п.2(1),п.5(2): Замена эл.счетчика ул. Ленина,53. | Ул. Ленина-53 |
| 05.03.2024 | 09-00 | 16-00 | ТП-251 п.1(4) на ВРУ ж/д ул. Юбилейная,д.62 (7-й подъезд):для производства работ по замене ВРУ,в связи с капитальным ремонтом эл. сетей дома (по заявке УК) | ул. Юбилейная,д.62 (4-й подъезд). |
| 05.03.2024 | 09-00 | 10-00 | ВЛ-0,4 ТП-805 п.6(2): Замена эл.счетчика на ул. Труда,58 | Ул. Труда-5858 |
| 05.03.2024 | 08-40 | 09-30 | ТП-801 п.6(3): Замена эл.счетчика на пр. Советский,61Б | Пр. Советский-61Б |
| 05.03.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-168 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | пр-т Победы-123,125; пр-т Победы, у дома №131(торговый павильон "Луна") |
| 04.03.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-349 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | Ул. Ломоносова-31,31 корп.2,3. |
| 04.03.2024 | 10-30 | 11-30 | БКТП-1023 п.1(10), п.2(10): Замена эл.счетчика ул. Раахе,4(зарядная станция) | ул. Раахе-4 |
| 04.03.2024 | 09-30 | 11-30 | ТП-905 п.1а(1), п.5(2): Замена эл.счетчика на ул. Милютина,5 | Ул. Милютина-5 |
| 04.03.2024 | 09-00 | 10-00 | ВЛ-0,4кВ с ТП-1231 п.1(2) ул. Кабачинская, для демонтажа существующего провода СИП. | ул. Кабачинская-2,4,6,8,10,12,12А,14,16,22Б,24,28,30А,32,34,36,40,42,48А,50А,54А,90А,106,хоз. постройки кад.№118,381. |
| 03.03.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-326 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | Ул. Парковая-12А,14,16,18,20,22,22А,24Б, |
| 02.03.2024 | 09-00 | 16-00 | ТП-96 п.3(2):для производства работ по замене АВ ул. Гоголя, д.62 (по заявке ООО "Сытный дом") | Ул. Гоголя-62 |
| 02.03.2024 | 09-00 | 12-00 | ТП-192 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | ул. К. Беляева-6,8,10,14,15; торговый павильон у ж/дома №15. |
| 01.03.2024 | 13-30 | 17-30 | Ремонт РПС на ТП-2316 п.3(1) | ул. К.Белова-48; ул. Волгучинская-1,2,2А,2Б,2В,3,4,5,6,7,8,9,10,10В,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21А,22,22Б,23,23А,24,25,26,27,27А,28,29,29А,30,31,31А,31Б,31Г,31Ж,32,33,33А,34,35,36,37,38,39,40,42,42Б,44,45,46,46А,47,48,48В,48Г,48Д,48Е,50,52,уч.11К,уч.108; мастерская "Шиномонтаж"; хоз. постройки. |
| 01.03.2024 | 13-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ ТП-909 п.7(4):Замена эл.счетчика на ул. Социалистической,23. | Ул. Социалистическая-23 |
| 01.03.2024 | 09-30 | 11-30 | ТП-408 п.1(4), п.3(1):для вывода в ремонт КЛ-0,4кВ ул. Вологодская, д.20 - ул. Вологодская, д.30 | ул. Вологодская-20,22,30,32 |
| 01.03.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-234 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | пр. Победы-178,182,186,186А,186Б,190. |

Февраль 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 29.02.2024 | 09-00 | 14-00 | ТП-11 п.3(4):для производства работ по прокладке КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ВРШ нежилого помещения ул. Гоголя, д.45. | ул. Гоголя, д.45. |
| 29.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-236 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | ул. Олимпийская-13,13А,19,21,23,23/210,26; пр. Победы-204,206,208,208(2П),208А,210;автостоянка,гаражные боксы,кафе быстрого питания(пр. Победы/ул. Олимпийская) |
| 28.02.2024 | 13-30 | 16-30 | Замена РПС на ТП-136 РУ-0,4кВ п.1(3) | Ул. Ивачевская-1,1А,1Б,1В,1Г,2,2Б,3,3А,4,5,6,7,7А,8,9,10,12,14,15,15А,16,17,18,19,19А,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,29А,30,31,32,33,34,34А,35,36,36А,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,55А,55Б,59,61,63,65,67,69,71,75,уч.1962,228,401К,921К,1961К, 1418К,79,1146,1789,2711,3615,3707,4155,4404,кад.№0557,0083,1242,1293,1316,1793; пр-д Ивачевский-2,3,6,8,9,11,17,19,30,31,32,34,35,38,39,40,42, кад.№0084. |
| 28.02.2024 | 13-30 | 15-30 | Трассировка КЛ-0.4 кВ ВРУ, ул. Менделеева, д.3 ж/д подвал 3 под. пан.ШР ф.2 . . ВРУ г., ул. Менделеева, д.1 ж/д 2 подъезд подвал пан.1 ф.2 | Ул. Менделеева-3,1. |
| 28.02.2024 | 13-20 | 16-20 | ТП-25 п.1(4),п.4(3): Замена эл.счетчиков и т\тока на ул. Труда,1(Мастерские) | Ул. Труда-1 |
| 28.02.2024 | 10-30 | 17-00 | ТП-82 п.4(4): Установка контрольного эл.счетчика на Кириллвском ш.,76Ж | Кириллвское ш.,76Ж |
| 28.02.2024 | 10-00 | 17-00 | ТП-219 п.8(3) :для производства ремонтных работ в ВРУ ул. Архангельская, д.17Д АЗС№3. | ул. Архангельская, д.17Д |
| 28.02.2024 | 09-00 | 17-00 | ТП-91 п.3(3):для производства работ по ремонту ВРУ и замене вводного рубильника ул. Боршодская, д.6(по заявке). | Ул. Боршодская-6 |
| 28.02.2024 | 09-00 | 14-00 | ТП-11 п.3(4), для производства работ по замене АВ согласно проекта. | Ул. Гоголя-45 |
| 28.02.2024 | 08-40 | 10-40 | ТП-807 п.3(2), п.5(2): Замена эл.счетчиков на ул. Ленина,68(маг-н) | Ул. Ленина-68 |
| 28.02.2024 | 08-40 | 10-30 | ТП-82 п.3а(4): Замена эл.счетчика и т/тока на Кирилловском ш.,76Д | Кирилловское ш.-76Д |
| 28.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-99 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | Кирилловское ш.-76,78Е,80Б,80В,80Г,80Д,80Е,80Ж,82В; Северное ш.-10Я; гаражные боксы, ГСК №462,686,687,688,"Виктория" |
| 27.02.2024 | 13-30 | 16-30 | Замена эл.счетчика и т/тока на пр.Победы,100 ДК Аммофос(+БСС) !!!ОДС- Отключение с РП-24 РУ-0,4 кВ пан.8 | Пр. Победы-100 |
| 27.02.2024 | 08-40 | 10-40 | ТП-331 п.5(1): Замена т/тока на ул. Мамлеева,3(магнит) | Ул. Мамлеева-3 |
| 27.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-1611 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | ул. Тимохина-7,7А,7Б; ул. Краснодонцев-28А,30А. |
| 26.02.2024 | 13-30 | 16-30 | Замена эл.счетчика и т\тока на Победы,100-ДК Аммофос( +БСС) . !!!ОДС отключение с РП-24 РУ-0,4 кВ пан.2 | Пр. Победы-100 |
| 26.02.2024 | 11-00 | 17-00 | ТП-909 п.6(1): Замена эл.счетчика на ул. Ленина,33(гараж) | Ул. Ленина-33 |
| 26.02.2024 | 09-00 | 11-00 | Замена эл.счетчика и т/тока на РП-24 РУ-0,4 кВ пан.7(1) ввод на ЩСН2 | Пр. Победы-100 |
| 26.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-45 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | Ул. Гоголя-43,51,ГСК «Бытовик-3» |
| 26.02.2024 | 08-00 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ БКТП-1002 п.1(2): Замена эл.счетчика на ул. Матуринской,140 | Ул. Матуринская-140 |
| 25.02.2024 | 10-00 | 11-00 | РП-11 ВРУ библиотеки: Устранение нагревов в ВРУ библиотеки №8 ул. Архангельская д.7-7А | ул. Архангельская д.7-7А |
| 24.02.2024 | 13-30 | 15-30 | ТП-314 п.6(1,2): Устранение нагревов в ВРУ школы №3 пр. Строителей, д. 11Б | пр. Строителей, д. 11Б |
| 24.02.2024 | 12-00 | 14-00 | ТП-61 ШР1 ул. Боршодская, д.12 ФОК:для производства работ по подключению кабеля (по проекту) | Ул. Боршодская-12 |
| 22.02.2024 | 16-30 | 18-30 | ТП-832 п.1(6): Устранение нагревов в ВРУ школы №22 ул. Вологодская, д. 21 | Ул. Вологодская-21 |
| 22.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-204 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | ул. Гоголя-22,28,30,32,36. |
| 22.02.2024 | 08-30 | 09-30 | ТП-805 п.2(4),п.6(3): Замена эл.счетчика на ул. Ленина,61(Фото-салон) | Ул. Ленина-61 |
| 21.02.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-2312 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2--капитальный ремонт | Ул. К. Белова-40,42. |
| 21.02.2024 | 10-00 | 17-00 | БКТП-10511 п.2(7):для производства замены ВРУ нежилого здания пр. Шекснинский, д47. | Пр. Шекснинский-47 |
| 21.02.2024 | 09-00 | 13-00 | ТП-10610 п.1(4):для замены вводного рубильника на опоре №13. | Ул .Речников -7,11. |
| 21.02.2024 | 08-40 | 10-30 | Замена т\тока и эл.счетчика на РП-24пан.3(4) ЩСН ввод1. | Пр. Победы-100 |
| 21.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-2312 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | Ул. К. Белова-40,42. |
| 20.02.2024 | 14-00 | 16-00 | ТП-25 п.4(2): Замена т/тока и эл.счетчика на ул. Труда,1(техникум) | Ул. Труда-1 |
| 20.02.2024 | 13-20 | 14-00 | РП-24 п.3(2): Замена эл.счетчика на т\п пр. Победы,104. | Пр. Победы-104 |
| 20.02.2024 | 13-00 | 15-00 | Замена эл.счетчика на пр.Победы/пр.Советский(тр-р обогрева автоматической стрелки )с ТП-802 ШР-802.2 | пр.Победы/пр.Советский |
| 20.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-349 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2--капитальный ремонт | Ул. Ломоносова-31 |
| 19.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-2317 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | Ул. К. Белова-44 |
| 18.02.2024 | 13-00 | 15-00 | РП-11 ВРУ: Устранение нагревов в ВРУ ул. Архангельская 7А | Ул. Архангельская 7А |
| 17.02.2024 | 10-00 | 12-00 | ТП-907 п.8(1): для производства работ по замене вводного рубильника в ВРУ ул. Социалистическая, д.50 ООО "Шексна-Мастер" | Ул. Социалистическая, д.50 |
| 17.02.2024 | 09-00 | 14-00 | ТП-362 п.3(4):для замены ВРУ в ж/д ул. Металлургов, д.23 (по заявке ТСЖ) | Ул. Металлургов-21,21А,23. |
|  |  |  |  |  |
| 16.02.2024 | 17-10 | 19-10 | ТП-832 п.1(4): Устранение нагревов в ВРУ Школы №22 ул. Вологодская, д.21 | Ул. Вологодская-21 |
| 16.02.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-33 2СШ в РУ-0,4кВ;Т-2--капитальный ремонт (без СШ-10кВ) | Ул. Данилова-15 |
| 16.02.2024 | 13-10 | 15-30 | ТП-909 п.1(2),п.9(4):Замена эл.счетчиков и т/тока на ул. Коммунистов,22. | ул. Коммунистов,22. |
| 16.02.2024 | 10-20 | 17-00 | РП-24 п.4(2): Замена эл.счетчика на светодиодный экран(с РП-24) | Пр. Победы |
| 16.02.2024 | 09-00 | 11-00 | РП-24 п.7(3,4): Замена эл.счетчиков кафе Дача(Победы,100) | Пр. Победы-100 |
| 16.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-33 1СШ в РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт (без СШ-10кВ) | Ул. Данилова-15 |
| 16.02.2024 | 08-00 | 16-00 | РП-24 п.3(3): Замена эл.счетчиков газетные киоски(пр.Победы,100) | Пр. Победы-100 |
| 15.02.2024 | 16-30 | 18-30 | ТП-314 п.6(1,2): Устранение нагревов в ВРУ Школа №3 ул. Строителей, д.13Б | Ул. Строителей-11Б |
| 15.02.2024 | 10-40 | 17-00 | ТП-1813 п.1(4): Замена эл.счетчика ул. Краснодонцев,118(гараж) | ул. Краснодонцев,118 |
| 15.02.2024 | 08-40 | 10-40 | РП-24 1ПР: Замена эл.счетчиков ИТС;Инф.табло (Победы,100) | Пр. Победы-100 |
| 15.02.2024 | 08-40 | 09-20 | РП-24 п.4(4): Замена эл.счетчика на Туалетны модуль(пл.Химиков) | Пл. Химиков |
| 14.02.2024 | 14-50 | 15-30 | Замена эл.счетчика на подсветка моста(С БКТП-Мост2) | Ю. Шоссе |
| 14.02.2024 | 09-00 | 10-00 | ТП-909 п.11(2): Замена эл.счетчика ул.Социалистическая,33 | Ул. Социалистическая-33 |
| 14.02.2024 | 08-30 | 09-20 | ШР-909.1: Замена эл.счетчика на пр.Советский,22 | Пр. Советский-22 |
| 13.02.2024 | 15-00 | 15-30 | ТП-108 яч.5:для опробования отключения ЛР-10кВ, при комиссии по приемке новой ТП.(гашение ТП-52, ТП-52Б) | Ул. Гоголя-55,57. |
| 13.02.2024 | 14-00 | 16-30 | Замена т\тока и эл.счетчика на ТП-52РУ-0.4 кВ ввод(+отходящие потребители.) !!! отключение тр-ра и РУ-0.4 кВ | Ул. Гоголя-55 |
| 13.02.2024 | 14-00 | 15-00 | ТП-171 п.3(4), ТП-172 п.3(4): для вывода в ремонт КЛ-0,4кВ ул. Боршодская, д.16 ТП-171 п.3(4) | Ул. Боршодская-16,20,26; ул. Архангельская-116,118. |
| 13.02.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-1613 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2--капитальный ремонт | Ул. Архангельская-43 |
| 13.02.2024 | 13-00 | 15-30 | ТП-86 п.6(1): для выполнения переключений после выноса ВЛ-0,4кВ (по заявке) | Ул. Городского питомника |
| 13.02.2024 | 09-00 | 11-00 | ТП-909 п.1(1): Замена эл.счетчика на ул. Социалистическая,27. | на ул. Социалистическая,27. |
| 13.02.2024 | 09-00 | 10-30 | РП-24 п.10(3): Замена эл.счетчика на пл.Химиков(Управа) | Пл. Химиков |
| 13.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-1613 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | Ул. Архангельская-43 |
| 13.02.2024 | 08-30 | 10-30 | ТП-909 п.1(4), п.3(3): Замена эл.счетчика и т\тока на ул. Ленина,5А. | ул. Ленина,5А. |
| 13.02.2024 | 07-30 | 08-00 | ТП-96(гашение):для переключения ПБВ на тр-ре на 1 ступень вниз. | ул. Гоголя-58,62 |
| 12.02.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-2317 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2--текущий ремонт | Ул. К. Белова-44 |
| 12.02.2024 | 13-10 | 16-30 | ШР-909.2: Замена эл.счетчиков и т\тока на пр. Советском,30А(музей) | Пр. Советский-30А |
| 12.02.2024 | 10-00 | 16-00 | ТП-4 п.1(3,4):для замены ВРУ на новую на ул. Белинского, д.15(по заявке) | ул. Белинского, д.15 |
| 12.02.2024 | 09-30 | 11-30 | ТП-909 п.7(3), п.9(3): Замена т\тока и эл.счетчика на Ленина,11(маг-н) | Ул. Ленина-11 |
| 12.02.2024 | 09-00 | 15-00 | ТП-408 п.1(4):для замены ВРУ в ж/д ул. Вологодская,д.20 (по заявке) | Ул. Вологодская-20,30 |
| 12.02.2024 | 08-40 | 11-40 | ТП-909 П.9(1):Замена эл.счетчика на ул. Социалистическая,28(музей) | Ул. Социалистическая-28 |
| 12.02.2024 | 08-30 | 09-20 | ТП-909 п.1(3), п.8(4): Замена эл.счетчика на ул. Социалистической,48/33. | ул. Социалистической,48/33. |
| 11.02.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-13 РУ-10кВ Т-1,Т-2--капитальный ремонт | Ул. Судостроительная, д.7. |
| 11.02.2024 | 10-00 | 11-00 | ТП-226 п.1(3,4): Устранение нагревов в ВРУ Школы №5 ул. Юбилейная, д.9 | ул. Юбилейная-9 |
| 10.02.2024 | 15-00 | 17-00 | ТП-182 ВРУ: Устранение нагревов в ВРУ Школы №10 ул. Краснодонцев, д.66 | ул. Краснодонцев, д.66 |
| 10.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-1813 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | ул. Олимпийская-50,52;ул. Краснодонцев-118;ул. Ельнинская-57,59,59А;ГСК-"Рейс","Бесик",гаражные боксы, мастерские, нежилые помещения; гаражные боксы №1,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,19. |
| 09.02.2024 | 17-30 | 19-30 | ТП-15 п.7(3), п.3(4): Устранение нагревов в ВРУ школы №11 пр. Луначарского-44 | Пр. Луначарского-44 |
| 09.02.2024 | 14-00 | 16-00 | ТП-171 п.3(4), ТП-172 п.3(4): для включения КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Боршодская, д.16ТП-171 п.3(4) | Ул. Боршодская-16,20,26; ул. Архангельская-116,118. |
| 09.02.2024 | 13-30 | 15-30 | ТП-909 п.10(4): Замена эл.счетчика и т\тока на пр. Советском,28 | Пр. Советский-28 |
| 09.02.2024 | 13-30 | 15-30 | ТП-909 п.6(4): Замена эл.счетчика и т\тока на ул. Социалистической,32. | Ул. Социалистическая-32 |
| 09.02.2024 | 12-00 | 13-30 | ТП-909 п.4(2): Замена эл.счетчика и т\тока на ул. Коммунистов,24. | ул. Коммунистов,24. |
| 09.02.2024 | 10-40 | 11-30 | ТП-909 п.3(4):Замена эл.счетчика ул. Коммунистов,25(гараж) | ул. Коммунистов,25 |
| 09.02.2024 | 10-00 | 11-00 | ШР-909.2: Замена эл.счетчика пр.Советский,18 | пр.Советский,18 |
| 09.02.2024 | 09-00 | 12-00 | 2СШ-0,4кВ ТП-330:для производства монтажа систем мониторинга качества атмосферного воздуха (бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля)(по заявке) | пл. Строителей-1;ул. Устюженская-1А;ул. Бабушкина-4,8,10,12. |
| 09.02.2024 | 09-00 | 10-00 | ТП-909 п.6(1): Замена эл.счетчика на ул. Ленина,33А. | Ул. Ленина-33А |
| 09.02.2024 | 08-40 | 10-40 | ТП-25 п.3(1,2): Замена эл.счетчиков на ул. Труда,3(ФОК) | Ул. Труда-3 |
| 09.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-145 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | Ул. Заречная-2 |
| 09.02.2024 | 08-30 | 10-30 | ТП-909 п.11(1),п.8(1): Замена эл.счетчиков на пр. Советском,26; | Пр. Советский-26 |
| 08.02.2024 | 13-20 | 15-20 | ТП-909 п.10(1): Замена эл.счетчиков на ул. Ленина,46. | Ул. Ленина-46 |
| 08.02.2024 | 10-00 | 11-00 | ШР-909.2: Замена эл.счетчика пр.Советский,16. | пр.Советский,16. |
| 08.02.2024 | 09-20 | 10-00 | ТП-909 п.10(2): Замена эл.счетчика ул. Ленина,29. | Ул. Ленина-29 |
| 08.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ВЛ-0,4кВ ТП-909 п.11(4):Замена эл.счетчиков на пр. Советском,30Б(столовая,гараж) | Пр. Советский-30Б |
| 08.02.2024 | 08-30 | 09-20 | ТП-909 п.10(3): Замена эл.счетчика на ул. Социалистической,40. | Ул. Социалистическая-40 |
| 07.02.2024 | 15-00 | 16-00 | ТП-909 п.1(1): Замена эл.счетчика на ул.Социалистческой,29. | Ул. Социалистическая,29 |
| 07.02.2024 | 14-00 | 15-00 | ТП-909 п.3(1),п.7(1): Замена эл.счетчика на ул. Социалистическая,38(ПНС) | ул. Социалистическая,38 |
| 07.02.2024 | 13-00 | 14-00 | ТП-909 п.1(1): Замена эл.счетчика на ул. Ленина,35. | ул. Ленина,35. |
| 07.02.2024 | 09-00 | 10-00 | ТП-909 п.3(2): Замена эл.счетчика на ул. Социалистической,25. | Ул. Социалистическая-25 |
| 07.02.2024 | 08-30 | 11-30 | КТП-19 РУ-10кВ;Т-1--капитальный ремонт | без отключения потребителей |
| 06.02.2024 | 17-00 | 19-00 | ТП-832 п.3(1): Устранение нагревов в ВРУ школы №4 ул. Вологодская,д.23/1 | Ул. Вологодская,д.23/1 |
| 06.02.2024 | 15-30 | 17-00 | ТП-82 п.1(2): Замена эл.счетчика на Кирилловском ш.,78Б | Кирилловское ш.,78Б |
| 06.02.2024 | 13-30 | 15-30 | ТП-104 п.1(2,3),для включения КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Пионерская,д.27 общежитие 1этаж. - ТП-104 п.1(3) | Ул. Пионерская-27 |
| 06.02.2024 | 09-30 | 11-00 | Замена эл.счетчиков на светофор с ТП-802 ШР-802.2 | пл.Красноармейская |
| 06.02.2024 | 09-30 | 10-30 | Замена эл.счетчика на Система фото-видео фиксация с ТП-802 ШР-802.2 | Красноармейская пл. |
| 06.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-179 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | Ул. Краснодонцев-21А |
| 05.02.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-1820 РУ-10кВ; РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | Ирдоматское сельское поселение,в районе кладбища №5 (торговый павильон) |
| 05.02.2024 | 13-10 | 16-00 | Замена т\тока и эл.счетчика на ТП-25 пан.3(4)(спорткомплекс) | Ул. Труда-3 |
| 05.02.2024 | 13-00 | 15-00 | Монтаж т/тока и ПУ по ТУ-2121/23 на ТП-809пан.2(2) и установка ПУ на вводе. !!! отключение секции РУ-0,4 кВ | ул. Дзержинского-17,49; ул. Карла Либкнехта-36;ул. Труда-37,44; ул. Коммунистов-29,31,33,35,37,40,42; пр. Луначарского-8 |
| 05.02.2024 | 09-00 | 11-00 | ТП-300 п.1(3), п.4(1), п.5(1): для включения КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Бардина,д.3 - ул. Бардина,д.5 Омон | ул. Бардина-1,3,5,7; ул. Устюженская-4,6. |
| 04.02.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-43 ВРУ гимназии: Устранение нагревов в ВРУ гимназии №8 ул. Матуринская, д.58 | ул. Матуринская, д.58 |
| 04.02.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-1811 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | ул. Боршодская-42,46,48,48С; ул. Леднева-2; гаражные боксы, ГСК №2,№4,№5,№77,№81,№88,№98,№114,№132, ГСК "Стимул", ГСК "Силикатчик"; производственные базы. |
| 03.02.2024 | 13-30 | 16-30 | 2СШ-0,4кВ ТП-122:для замены рубильника п.7(4)и ремонта концевой заделки п.7(4). | ул.Пионерская-28 (киоск),28/6; ул. Окинина-4А,74,76А,78; Северное ш.-31А,33; 6-я линия-65,71,73. |
| 03.02.2024 | 13-30 | 15-30 | ТП-390 п.2(3), ТП-78 п.2(3): Устранение замечаний в ВРУ Школы №20 ул. Ленина, д.111 | Ул. Ленина-111,113 |
| 03.02.2024 | 09-00 | 12-00 | ТП- 178 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | ул. Боршодская-30,32,32А,34,36А. |
| 02.02.2024 | 16-00 | 19-30 | ТП-314 п.6(1,2): Устранение замечаний в ВРУ Школы №3 пр.Строителей, 11Б | Пр. Строителей-11Б |
| 02.02.2024 | 13-30 | 15-30 | Замена АВ на ТП-96 РУ-0,4кВ п.1(3) | Ул. Гоголя-58,62. |
| 02.02.2024 | 10-00 | 12-00 | Монтаж т\тока и эл.счетчика на ТП-809 пан.6(1) по ТУ-2121/23 !!! Отключение секции РУ-0,4 кВ | пр. Советский-29; ул. Карла Либкнехта-36;ул. Дзержинского-17,49;ул. Труда-37,44; ул. Коммунистов-31,33,40,42; пр. Луначарского-8. |
| 02.02.2024 | 09-00 | 12-00 | ТП-61 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--текущий ремонт | ул. Архангельская-47; ул. Боршодская-8Б,12,12А,12Г; гаражные боксы. |
| 01.02.2024 | 17-10 | 19-10 | ТП-1143 ВРУ школы: Устранение нагревов в ВРУ школы №40 ул. Любецкая, д.19 | ул. Любецкая, д.19 |
| 01.02.2024 | 14-00 | 16-00 | ТП-171 п.3(4), ТП-172 п.3(4), для вывода в ремонт КЛ-0,4кВ и ремонта 0 поводка. | Ул. Боршодская-16,20,26; ул Архангельская-116,118. |
| 01.02.2024 | 13-30 | 16-30 | 2СШ-10кВ ТП-31--капитальный ремонт | Ул. Карла Маркса-11 |
| 01.02.2024 | 09-00 | 12-00 | 1СШ-10кВ ТП-31--капитальный ремонт | Без отключения потребителей |

ЯНВАРЬ 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 31.01.2024 | 10-00 | 12-00 | ТП-248 п.2(4): для ремонтных работ на сетях ул. Беляева, д.32 | Ул. К. Беляева-32 |
| 31.01.2024 | 09-00 | 12-00 | РП-34 2СШ-10 кВ;Т-2--текущий ремонт | Пр. Шекснинский-2 |
| 31.01.2024 | 08-00 | 17-00 | РП-34 2СШ-10кВ--текущий ремонт | Пр. Шекснинский-2 |
| 30.01.2024 | 15-00 | 17-00 | ТП-73 п.1(1): Замена эл.счетчика ул. Дзержинского,5; 7 | ул. Дзержинского,5; 7 |
| 30.01.2024 | 13-30 | 16-30 | РП-34 1СШ-10 кВ;Т-1--текущий ремонт | Пр. Шекснинский-2 |
| 30.01.2024 | 08-40 | 09-20 | ТП-278 п.1(2): Замена эл.счетчика на ул. Рябиновая,35Б. | ул. Рябиновая,35Б. |
| 30.01.2024 | 08-00 | 17-00 | РП-34 1СШ-10кВ--текущий ремонт | Пр. Шекснинский-2 |
| 29.01.2024 | 09-30 | 12-30 | 1СШ-0,4кВ ТП-830:для производства монтажа систем мониторинга качества атмосферного воздуха (бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля)(по заявке) | Ул. Металлургов-18 |
| 29.01.2024 | 09-00 | 11-00 | ТП-86 п.4(1,5), п.6(3):для выполнения переключений после выноса ВЛ-0,4кВ (по заявке) | Ул. Городского питомника-5,5Б,автогазозаправочная станция, ГСК №731. |
| 29.01.2024 | 08-30 | 17-30 | ТП-802 п.4(1): Замена эл.счетчиков на пр.Советский,73( офисы-4 шт.) | пр.Советский,73 |
| 29.01.2024 | 08-00 | 17-00 | ПС-ИП Череповец 2СШ-10кВ Т-2--текущий ремонт | ООО "Фиброплит", ООО "Норт", ООО "Завод Нартис" |
| 28.01.2024 | 13-00 | 16-00 | ТП-395 1СШ-0,4кВ:для производства монтажа систем мониторинга качества атмосферного воздуха(бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля) (по заявке) | Ул. Жукова-2,4,4А. |
| 28.01.2024 | 09-00 | 12-00 | ТП-164 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | ул. Тимохина-4,6,8,10,12,14,16;ул. Краснодонцев-34,36 |
| 27.01.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-142 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | Кирилловское ш.-52,52А |
| 27.01.2024 | 09-00 | 12-00 | СШ-0,4кВ ТП-327:для производства монтажа систем мониторинга качества атмосферного воздуха (бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля)(по заявке) | Б. Доменщиков-36,38; ул. Ленина-125. |
| 26.01.2024 | 13-30 | 15-30 | 2СШ-0,4кВ РП-14 : для производства работ по подключению КЛ-0,4кВ РП-14 п.6(2) пр. Советский, д.35. | пр. Советский-29,31,33,35,39,39/38; ул. Ленина-39,43; ул. Коммунистов-29; ул. Дзержинского-30 (уличное освещение) |
| 26.01.2024 | 11-00 | 12-00 | РП-12 п.5(1), п.2(1): Замена эл.счетчика на ул. Краснодонцев,41 (маг-н) | ул. Краснодонцев,41 |
| 26.01.2024 | 09-00 | 12-00 | ТП-165 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | пр. Победы-107/1,109,111,113,115; ул. Тимохина-1,8 |
| 25.01.2024 | 14-00 | 16-30 | ТП-802 п.3(4): Замена эл.счетчиков и т\тока на ул. Дзержинского,54А(Д\с №124) | Ул. Дзержинского,54А |
| 25.01.2024 | 14-00 | 16-00 | 2СШ-0,4кВ ТП-2013:для производства монтажа систем мониторинга качества атмосферного воздуха (бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля)(по заявке) | ул. Красная-3Б,3В,5,5А. |
| 25.01.2024 | 12-20 | 16-30 | ШР-27.2: Замена эл.счетчика на пр,Советский,47(офис) | пр,Советский,47 |
| 25.01.2024 | 09-20 | 11-20 | ШР-27.2: Замена эл.счетчиков пр.Советский,1(церковь) | пр.Советский,1 |
| 25.01.2024 | 08-30 | 09-30 | ШР-27.2: Замена эл.счетчика на пр.Советский,54 (дом знаний) | пр.Советский,54 |
| 24.01.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-55 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | Ул. Судостроительная-1 |
| 24.01.2024 | 13-20 | 15-20 | ШР-73.3: Замена эл.счетчика и т\тока пр.Советский,21. | пр.Советский,21. |
| 24.01.2024 | 10-30 | 11-30 | ШР-73.3: Замена эл.счетчика на пр.Советский,19 | пр.Советский,19 |
| 24.01.2024 | 09-30 | 12-30 | ТП-120 2 СШ-0,4кВ :для производства монтажа систем мониторинга качества атмосферного воздуха воздуха (бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля) (по заявке) | ул.Пионерская-23Б,23В; ул. Остинская-54А,54Б; ул. Окинина-11. |
| 24.01.2024 | 09-30 | 10-30 | ШР-73.2:Замена эл.счетчика на пр.Советский,5. | Пр. Советский-5 |
| 24.01.2024 | 09-20 | 11-00 | БКТП-1083 п.1(5), п.2(18): Замена эл.счетчиков на пр. Шекснинском,40(ДЭС) | Пр. Шекснинский-40 |
| 24.01.2024 | 08-40 | 09-30 | ТП-73 п.3(1,2): Замена эл.счетчика на ул. Дзержинского,20. | Ул.Дзержинского-20 |
| 24.01.2024 | 08-00 | 17-00 | 2СШ-10кВ РП-6:для монтажа освещения РУ-10кВ. | РП «ФЭСКО» |
| 23.01.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-380 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,1--капитальный ремонт | ул.Комарова-7,9,11,11А,12,14,18,гаражные боксы; ул. Ломоносова-42. |
| 23.01.2024 | 08-00 | 17-00 | 2СШ-10кВ РП-6:для монтажа освещения РУ-10кВ. | РП «ФЭСКО» |
| 22.01.2024 | 15-00 | 18-00 | ТП-128 РУ-10кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | Ул. Судостроительная-7 |
| 22.01.2024 | 13-20 | 15-20 | ТП-802 п.6(3), п.8(3): Замена эл.счетчиков на пр. Советском,75(Каравай) | Пр. Советский-75 |
| 22.01.2024 | 10-30 | 11-30 | ШР-27.2: Замена эл.счетчика пр.Советский,54(маг-н) | Пр. Советский-54 |
| 22.01.2024 | 09-30 | 10-20 | ШР-27.2: Замена эл.счетчика на пр. Советском,49(офис) | Пр. Советский-49 |
| 22.01.2024 | 08-00 | 17-00 | 2СШ-10кВ РП-6:для монтажа освещения РУ-10кВ. | РП «ФЭСКО» |
| 20.01.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-96 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 -- капитальный ремонт | Ул. Гоголя-58,62,ГСК. |
| 19.01.2024 | 14-00 | 15-00 | ШР-27.2: Замена эл.счетчика на пр. Советском,60(комендатура) | Пр. Советский-60 |
| 19.01.2024 | 13-30 | 15-20 | ШР-27.2: Замена эл.счетчика на пр. Советском,47А (гостиница), пр. Советский,51 | Пр. Советском,47А, пр. Советский,51 |
| 19.01.2024 | 13-30 | 16-30 | ТП-152 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 -- капитальный ремонт | Кирилловское ш., д.51А |
| 19.01.2024 | 08-30 | 11-30 | ТП-27 п.1(1,3), п.5(2):Замена эл.счетчика на пр.Советский,45; 43А(Матвеев ) | пр.Советский,45; 43А |
| 19.01.2024 | 08-30 | 09-30 | ТП-801 п.6(3):Замена эл.счетчика на пр.Советский,61Б(зд-е) | пр.Советский,61Б |
| 18.01.2024 | 13-20 | 17-00 | ШР-27.2:Замена эл.сч-ка на пр. Советский,58. | пр. Советский,58. |
| 18.01.2024 | 10-00 | 12-00 | Замена эл.счетчика на ТП-802 пан.1(1)-НО; пан.1(2)-СКЗ | НО,СКЗ |
| 18.01.2024 | 08-40 | 11-40 | ТП-58А п.3(1), ШР-73.3: Замен т\тока и эл.счетчика пр. Советский,23. | Пр. Советский,23 |
| 17.01.2024 | 14-00 | 15-30 | ТП-172 п.3(4); ТП-171 п.3(4):Восстановление нормальной схемы электроснабжения:перенос разрыва в ВРУ ж/д ул. Боршодская, д.20 в сторону ж/д ул. Архангельская,д.118 | Ул. Боршодская-16,20,26; ул. Архангельская-116,118. |
| 17.01.2024 | 14-00 | 15-00 | ТП-273 п.1(7), п.1(10):для устранения замечаний на ВЛ-0,4кВ ул. Радужная. | ул.Надежды-1,5,7,13; ул.Радужная-28,29,30,33,35,39,40; пр. Оптимистов-2; кад.№322,№328 хоз. постройки. |
| 17.01.2024 | 13-20 | 14-20 | ТП-801 п.6(3):Замена эл.счетчика пр.Советский,67А. | пр.Советский,67А. |
| 17.01.2024 | 08-40 | 11-40 | ТП-27 п.3(1), п.7(3): Замена эл.счетчика и т\тока на ул. Ленина,48(кафе) | Ул. Ленина-48 |
| 17.01.2024 | 08-40 | 09-40 | ШР-27.2: Замена эл.счетчика на пр.Советский,49(т\ц) | пр.Советский,49 |
| 16.01.2024 | 13-40 | 15-40 | ТП-802 п.8(4):Замена т\тока и эл.счетчика на пр. Советском,69А | пр. Советский,69А |
| 16.01.2024 | 13-30 | 16-30 | КТПН-112А РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1--капитальный ремонт | Северное шоссе, д.1 |
| 16.01.2024 | 09-00 | 15-00 | ТП-172 п.3(4):для замены ВРУ в ж/д ул. Боршодская,26 (по заявке УК) | Ул. Боршодская-26 |
| 16.01.2024 | 09-00 | 12-00 | Отключить ТП-133А (гашение):для ремонта двери. | Ул. Судостроительная. |
| 16.01.2024 | 09-00 | 11-00 | Замена т/тока на ТП-65пан.1(1) !!!отключение РУ0,4 кВ. | ул. Окинина-11А,16/3,16А/8,28,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,кад. №203;Северное шоссе-45А,45Б,АЗС №9; Кирилловское шоссе-43,47,54,; 4-я линия-1,2,4,5,7,8,9,11,12,16; 5-я линия-16/6; 6-я линия-1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,15/2,15/3,15/4,15/5,15/6,16,16А,16Б,16/3,16/4,16/5,16/7,16/8,кад. №696; 7-я линия-2,2В,2Г,3,4,6,8,12,13,15/2,15/3,15/6,24,26,30,32,кад.№263,55; 8-я линия-гаражные боксы. |
| 15.01.2024 | 13-10 | 16-10 | ТП-27 п.1(2), п.8(1): Замена эл.счетчиков на пр. Советском,35Б(ВРУ-1) | Пр. Советский-35Б |
| 15.01.2024 | 13-00 | 16-00 | ТП-807 п.6(1), ТП-27 п.5(4):Замена эл.счетчиков и т/тока на пр.Советский,43. | Пр. Советский-43 |
| 15.01.2024 | 08-40 | 09-40 | ТП-27 п.7(1):Замена эл.счетчика на пр. Советском,51(маг-н). | Пр. Советский-51 |
| 15.01.2024 | 08-00 | 17-00 | ТП-1814 п.2(3): для проведения строительных работ ул. Олимпийская,2 (по заявке) | Ул. Олимпийская-2, гаражные боксы |
| 14.01.2024 | 16-00 | 19-00 | ТП-809 (гашение):для производства работ по реконструкции ТП-809 РУ-0,4кВ (по проекту) | пр. Советский-29; ул. Дзержинского-17,49; ул. Карла Либкнехта-36;ул. Коммунистов-31,33,35,37,40; пр. Советский/ул. Коммунистов-29;ул. Труда-37,44;пр. Луначарского-8. |
| 13.01.2024 | 16-00 | 19-00 | ТП-809 (гашение):для производства работ по реконструкции ТП-809 РУ-0,4кВ (по проекту) | пр. Советский-29; ул. Дзержинского-17,49; ул. Карла Либкнехта-36;ул. Коммунистов-31,33,35,37,40; пр. Советский/ул. Коммунистов-29;ул. Труда-37,44;пр. Луначарского-8. |
| 12.01.2024 | 14-00 | 15-30 | ТП-172 п.3(4), ТП-171 п.3(4):Перенос разрыва в ВРУ ж/д ул. Боршодская, д.20 в сторону ж/д ул. Бошодская, д.26 | Ул. Боршодская-16,20,26; ул. Архангельская-116,118. |
| 12.01.2024 | 10-00 | 11-00 | ТП-58А п.3(4), ТП-73 п.4(3) :Замена эл.счетчика на пр. Советском,15(ЦКО) | Пр. Советский-15 |
| 12.01.2024 | 09-40 | 10-40 | ТП-73 п.1(1): Замена эл.счетчика на ул. Дзержинского,2. | Ул. Дзержинского-2 |
| 12.01.2024 | 09-00 | 11-00 | ТП-367 п.2(3),для включения КЛ-0,4кВ ж/д ул. Ленина, д.102Б - ул. Ленина, д. 100Б/ | ул. Ленина-96А,100Б,102Б. |
| 12.01.2024 | 09-00 | 11-00 | Отключение ж/д ул. Вологодская,д.14 с рубильника на оп. №5 (ТП-364 п.2(1)). :для выполнения аварийных работ по заявке УК "Водоканал". | Ул. Вологодская-14 |
| 12.01.2024 | 08-40 | 09-40 | ШР-27.2: Замена эл.счетчика на пр.Советском,49(гараж) | Пр. Советский-49 |
| 11.01.2024 | 15-20 | 16-20 | ТП-27 п.5(3): Замена эл.счетчика ул. Ленина,54Г(ВРУ3) | Ул. Ленина,54Г |
| 11.01.2024 | 14-10 | 15-10 | ШР-27.2:Замена эл.счетчика на пр.Советский,60(гараж) | Пр. Советский,60 |
| 11.01.2024 | 13-10 | 16-10 | ТП-27 п.1(4),п.3(2), п.7(2,4): Замена эл.счетчиков на пр. Советский,35б (театр)-ВРУ-2;3 | Пр. Советский,35б |
| 11.01.2024 | 13-00 | 14-10 | ТП-73 п.1(1): Замена эл.счетчика ул.Дзержинского,9А. | Ул. Дзержинского,9А. |
| 11.01.2024 | 09-00 | 11-00 | ШР-73.2: Замена т\тока и эл.счетчика на пр.Советский,7 | пр.Советский,7 |
| 10.01.2024 | 09-00 | 11-00 | ШР-909.2:Замена т\тока на пр.Советский,30(ОО Диал) | пр.Советский,30 |
| 10.01.2024 | 08-30 | 11-30 | Замена т\тока на ТП-810 РУ-0,4 кВ (ввода) !!! отключить и заземлить в РУ-10 кВ яч.1 и яч.8(тр-ры 10 кВ ) | Ул. М.Горького-20Б |