# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.11.2023 |
| Отчетный период | Ноябрь 2023 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ноябре 2023 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-117 п.1(3) | 01.11.2023 |  | 1 час | Перевод нагрузки потребителя с ВРУ ул. Матуринская-63А, на ТП-1001 (ф.4). |  |
| 2 | ШР-73.1 | 01.11.2023 |  | 1час | 2АВ на ШР мероприятий и Воскресенский собор, для переноса опоры. |  |
| 3 | ТП-830 2СШ-0,4кВ | 01.11.2023 |  | 1 час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ на пищеблок ул. Металлургов-18(Медсанчасть Северсталь)по ТУ |  |
| 4 | ТП-379 п.1(3),п.5(1) | 01.11.2023 |  | 1час | Замена КЛ-0,4кВ на ПР нежилых помещений в ВРУ ж/д ул. Мира-11 по проекту |  |
| 5 | ТП-1445 РУ-0,4кВ | 02.11.2023 |  | 1 час | Проверка АВР (автоматическое включение резерва), кратковременное отключение электроснабжения до 1,5секунд |  |
| 6 | ВЛ-0,4кВ с ТП-150 п.1(5) | 02.11.2023 |  | 1час | Перевод/переключенияе потребителей на ТП-1002 ул. Матуринская-174 по проекту. |  |
| 7 | ТП-546 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 02.11.2023 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 8 | ТП-355 п.3(4) | 02.11.2023 |  | 1час | Ремонт концевой заделки в п.3(4). |  |
| 9 | РУ-0,4кВ на ТП-146 | 03.11.2023 |  | 1 час | Подключение КЛ-0,4кВ по ТУ. |  |
| 10 | РП-32 1,2СШ-0,4кВ;Т-1,2 | 07.11.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 11 | РП-32 2СШ-10кВ | 07.11.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 12 | ВЛ-0,4кВ с ТП-119 п.1(1) | 07.11.2023 |  | 1 час | Переключение потребителей на ТП-1002 ул. Матуринская, ул. Профсоюзная. |  |
| 13 | ТП-1127 п.2(10) | 07.11.2023 |  | 1 час | ВРУ встроенных помещений пр. Шекснинский-8, замена рубильника в ВРУ(устранение нагрева),по заявке председателя ТСЖ. |  |
| 14 | ТП-11 РУ-0,4кВ | 07.11.2023 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ПР(скважина) |  |
| 15 | ТП-11 РУ-0,4кВ пан.3(2) | 07.11.2023 |  | 1час | Замена эл. счетчика (ООО Вектор развития) |  |
| 16 | РП-32 3,4СШ-0,4кВ;Т-3,4 | 08.11.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 17 | РП-32 1СШ-10кВ | 08.11.2023 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 18 | ВЛ-0,4кВ с ТП-119 п.1(3)(ул. Совхозная,38а кафе),для производства работ по переключению потребителей на ТП-1002. | 08.11.2023 |  | 1час | Переключение потребителей на ТП-1002 ул. Совхозная,38а кафе |  |
| 19 | РП-34 2СШ-0,4кВ | 08.11.2023 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ и монтажа шкафа. |  |
| 20 | ТП-150 п.1(3) отключение с оп.№72 ВЛ-0,4кВ(5 коттеджей по ул. Сосновой) | 08.11.2023 |  | 1час | Переключение потребителей на ТП-1002. |  |
| 21 | ТП-371 п.2(4) | 09.11.2023 |  | 1час | Замена т/тока на Металлургов,42(БУ ВО "Управление по эксплуатации зданий") |  |
| 22 | ТП-1815 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 09.11.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 23 | ТП-37 п.3(4) | 09.11.2023 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ ул. Механизаторов,3Б (по заявке Погосяна Н.П.) |  |
| 24 | ТП-1610 п.1(3), п.6(2) | 09.11.2023 |  | 1час | Замена т/тока на Краснодонцев,26Б(спортшкола) |  |
| 25 | ТП-308 РУ-0,4кВ | 09.11.2023 |  | 1час | Переключение ПБВ |  |
| 26 | 1СШ-0,4кВ на ТП-300 | 10.11.2023 |  | 1час | Замена рубильника ввода №1. |  |
| 27 | 1СШ-0,4кВ на ТП-219 | 10.11.2023 |  | 1час | Ревизия рубильника п.1(1). |  |
| 28 | ТП-807 п.3(1),5(1) | 11.11.2023 |  | 1час | Перенос ВРУ и выполнения ремонтных работ ул. Ленина, д.74 ( по заявке МАУ "ЦКО"). |  |
| 29 | РУ-0,4кВ на ТП-305 | 11.11.2023 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ по ТУ: "электроснабжение нежилого помещения ул. Менделеева-7" |  |
| 30 | ТП-809 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 12.11.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 31 | ТП-Южное шоссе-1; Южное шоссе-2 РУ-0,4кВ | 13.11.2023 |  | 1 час | Проверка АВР (автоматическое включение резерва), кратковременное отключение электроснабжения до 1,5секунд |  |
| 32 | ТП-344 п.3(4), п.7(3) | 13.11.2023 |  | 1 час | Замена т/тока на пр.Строителей,28А(ВРУ-1;2;3) |  |
| 33 | РП-14 п.2(2), п.5(2) | 14.11.2023 |  | 1 час | Замена т/тока на пр.Советский,31(Арютин) |  |
| 34 | ТП-307 ПР (1,2) | 14.11.2023 |  | 1 час | Замена т/тока на пр.Строителей,29(институт) |  |
| 35 | ВЛ-10кВ ф. Ивачево ГПП-Заягорба | 14.11.2023 |  | 1 час | Замена РЛНД на оп. №33. |  |
| 36 | РП-Фэско ВЛ-0,4кВ п.1(1) | 15.11.2023 |  | 1 час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Серовская. |  |
| 37 | ТП-319 п.3а(1), п.7(1) | 15.11.2023 |  | 1 час | Замена т/тока на ул. Ленина,76(маг-н) |  |
| 38 | ТП-392 п.1(2),п.3(2),п.7(4) | 15.11.2023 |  | 1 час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ с ТП-392 п.3(2) на ВРУ ж/д ул. Данилова, д.28 |  |
| 39 | ТП-58А п.3(3) | 15.11.2023 |  | 1 час | Замена т\тока на пр.Советский,25(сервисный центр Водоканал) |  |
| 40 | ТП-2512 п.1(2),п.7(1) | 15.11.2023 |  | 1 час | Замена т/тока Краснодонцев,57А(ПАО Совкомбанк.) |  |
| 41 | ТП-373 (гашение) | 15.11.2023 |  | 1 час | Заводка КЛ-0,4кВ, ошиновка, включение по распоряжению №730: базовой станции сотовой связи (БССС) МТС ТП-373 РУ-0,4кВ п.1 (1) |  |
| 42 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1002 ф.15отпайка на оп.№82 и №53 | 16.11.2023 |  | 1 час | Переключение потребителей на ВЛ-0,4кВ ул. Сергея Перца |  |
| 43 | ТП-75 п.3(3), п.1(1) | 16.11.2023 |  | 1 час | Замена т/тока на пр.Советский,35А (Филармония) |  |
| 44 | ТП-150 п.1(7), п.1(1),ТП-1002 ф.15 | 17.11.2023 |  | 1 час | Переключение потребителей на ТП-1002 ф.15 (ул.Сергея Перца,ул. Совхозная, ул. Сосновая) |  |
| 45 | ТП-502 п.1(1), п.3(4) | 17.11.2023 |  | 1 час | Замена т\тока на пр.Советский,99А. |  |
| 46 | ТП-1815 (полное гашение) | 18.11.2023 |  | 1 час | Замена ВН яч.№1. |  |
| 47 | ТП-4 (полное гашение) | 20.11.2023 |  | 1 час | Ремонт ВН |  |
| 48 | ТП-1231 РУ-0,4кВ, ТП-1445 РУ-0,4кВ | 21.11.2023 |  | 1 час | Проверка АВР (автоматическое включение резерва), кратковременное отключение электроснабжения до 1,5секунд |  |
| 49 | ТП-1002(ф.2),(ф.16),в связи с проведением работ по переводу нагрузки потребителей. | 21.11.2023 |  | 1 час | Переводу нагрузки потребителей ул. Матуринская. |  |
| 50 | ТП-901 п.3(4,5) | 21.11.2023 |  | 1 час | Замена т/тока на пр. Советском,82. |  |
| 51 | ТП-371 п.2(2), п.3(1) | 22.11.2023 |  | 1 час | Замена т/тока на ул. Металлургов,42(Мировые судьи) |  |
| 52 | ТП-124 (гашение) | 22.11.2023 |  | 1 час | Заводка КЛ-10кВ и покрытия кабеля огнезащитным составом (по заявке ООО «Ремстройсервис») |  |
| 53 | ТП-131 п.1(1), п.1(3), п.1(5) | 23.11.2023 |  | 1 час | Перевод нагрузки потребителей на ТП-1272 ул. Кабачинская (по проекту) |  |
| 54 | ТП-909 | 23.11.2023 |  | 1 час | Замена эл.счетчика на светофоре ул.Ленина\пр.Советский |  |
| 55 | ТП-252 п.3(3) | 23.11.2023 |  | 1 час | Включение по распоряжению №672 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-252 п.3(3) до ВРУ ж/д ул. Юбилейная, д.48. |  |
| 56 | ТП-1044 п.1(1,2),п.7(2) | 23.11.2023 |  | 1 час | Проведение ремонтных работ в ВРУ жилого дома ул. Ленинградская, д.16 (по заявке ООО "Интэк)" |  |
| 57 | ТП-195 п.3(4),ТП-196 п.6(4) | 23.11.2023 |  | 1 час | Ошиновки перемычки в д/с №29 пр. Победы,д.157. |  |
| 58 | ТП-373 (гашение) | 23.11.2023 |  | 1 час | Ошиновка КЛ-0,4кВ, включения по распоряжению №774: торгового павильона ул. Ломоносова ТП-373 РУ-0,4кВ п.2 (2). |  |
| 59 | ТП-195 (гашение) | 24.11.2023 |  | 1 час | Заводка КЛ-10 кВ ТП-195 яч.1 (по заявке ООО «Ремстройсервис») |  |
| 60 | ТП-222 (гашение) | 24.11.2023 |  | 1 час | Заводка КЛ-10кВ ТП-222 яч.2 (по заявке ООО "Ремстройсервис") |  |
| 61 | 2СШ-0,4кВ на ТП-86 | 25.11.2023 |  | 1 час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ ТП-86 п.2(2) (по проекту). |  |
| 62 | ТП-901 п.3(4) | 27.11.2023 |  | 1 час | Замена т/тока на пр.Советском,82(маг-н) |  |
| 63 | ТП-252 п.4(3) | 27.11.2023 |  | 1 час | Включение по распоряжению №671 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-252 п.4(3) до ВРУ ж/д ул. К.Беляева, д.39. |  |
| 64 | ТП-379 п.3(3), ТП-375 п.1(1) | 27.11.2023 |  | 1 час | Отключение КЛ-0,4кВ ПАО "МТС", в связи с демонтажем оборудования сотового оператора ул. Гагарина, д.41 |  |
| 65 | СШ-0,4кВ на ТП-2710 | 28.11.2023 |  | 1 час | Замена АВ |  |
| 66 | 1СШ-0,4кВ на ТП-1144 | 29.11.2023 |  | 1 час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ (по заявке ООО "Энергоспецмонтаж") |  |
| 67 | 1 СШ-10кВ на РП-10 | 29.11.2023 |  | 1 час | Заводка КЛ-10кВ в яч.5 и монтажа концевых муфт. (по заявке ООО "Ремстройсервис") |  |
| 68 | ТП-106 РУ-0,4 кВ пан.5(3) | 29.11.2023 |  | 1 час | Монтаж т\тока и ПУ по ТУ-6864/22 |  |
| 69 | ТП-106 пан.2(2) 1СШ РУ-0,4 кВ | 29.11.2023 |  | 1 час | Монтаж т\тока и ПУ по ТУ-6864/22 |  |
| 70 | 2СШ-0,4кВ на ТП-1144 | 30.11.2023 |  | 1 час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ (по заявке ООО "Энергоспецмонтаж") |  |
| 71 | ТП-33А п.9(3); ТП-28 п.2(1) | 30.11.2023 |  | 1 час | Замена т/тока ул. Данилова,19(Дизельгенераторная) |  |
| 72 | СШ-0,4кВ на ТП-384 | 30.11.2023 |  | 1 час | Включение по распоряжению №682 2КЛ-0,4кВ от ТП-384 п. 2(1) до ВРУ ж/д ул. Гагарина, д.16. |  |
| 73 | ТП-452 ПР | 30.11.2023 |  | 1 час | Монтаж ПУ(мастерская-Егоров) |  |
| 74 | ТП-1811 п.1(2) | 30.11.2023 |  | 1 час | Включение по распоряжению №779 нежилое здание КВЛ-0,4кВ от ТП-1811 РУ-0,4кВ п.1(2) до поры №6 и от ШР на Стене ГСК "Силикатчик" до границ ЗУ ул. Леднева, д.2. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |