# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.08.2023г. |
| Отчетный период | Август 2023год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в августе 2023года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-136 п.1(9) | 01.08.2023 |  | 1 час | Переноса провода СИП ул. Ивачевская |  |
| 2 | ТП-252 п.1ШУ (1) | 01.08.2023 |  | 1час | Замена ПУ на светофорном объекте ул. Юбилейная/ул. К.Беляева |  |
| 3 | ТП-310 РУ-10кВ,РУ-0,4кВ | 01.08.2023 |  | 1час | Проведение работ по замене изношенных сетей. |  |
| 4 | ТП-365 п.1(6): | 02.08.2023 |  | 1час | Опиловка аварийных деревьев по заявке МУП «Водоканал». |  |
| 5 | ТП-229 п.4(4), ТП-223 п.3(3) | 02.08.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта между ж/д ул.Юбилейная-19--пр. Победы-164 . |  |
| 6 | ТП-118 п.1(4) | 03.08.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Матуринская, ул. Совхозная |  |
| 7 | ТП-902 п.1(4),п.6(3) | 03.08.2023 |  | 1час | Проведение ревизии ВРУ ж/д пр. Победы, д.78 (по заявке ООО "Электро-Комфорт") |  |
| 8 | ТП-95 п.1(3,4), п.6(3,4) | 03.08.2023 |  | 1час | Проведение плановых работ в ВРУ супермаркета «Макси» |  |
| 9 | БКТП-1231 п.1(4) | 04.08.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Кабачинская, ул. Летняя |  |
| 10 | 1СШ-0,4кВ ТП-2311 | 04.08.2023 |  | 1час | Установка ПУ (ОРУ) ул. К. Белова-40. |  |
| 11 | ТП-1818 п.1(11) | 04.08.2023 |  | 1час | Замена ПУ ул. Ельнинская,83 |  |
| 12 | ТП-175 п.3(2),п.4(2) | 07.08.2023 |  | 1час | Устранение нагревов в ВРУ МБОУ «ОЛ АМТЭК» |  |
| 13 | ТП-11 отключение РУ-0,4кВ | 07.08.2023 |  | 1час | Замена АВ, установки ТТ и ПУ ул. Гоголя-45 |  |
| 14 | ТП-37 п.3(4) | 07.08.2023 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ. |  |
| 15 | РП-14 п.2(4) | 08.08.2023 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ул. Ленина,д.43 (по заявке). |  |
| 16 | РП-21 п.12Б(3), п.6В(4) | 08.08.2023 |  | 1час | Замена ПУ на БС "МТС" ул. Рыбинская, д.61 |  |
| 17 | ТП-1126 с.1,ф.7 | 09.08.2023 |  | 1час | Монтаж ПУ по ТУ пр.Шекснинский, у д.2 |  |
| 18 | ТП-309 РУ-10кВ,РУ-0,4кВ | 09.08.2023 |  | 1час | Проведение работ по замене изношенных сетей. |  |
| 19 | ТП-1041 п.3(2) | 09.08.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ пр. Октябрьский-52 |  |
| 20 | ТП-303 п.3(4), ТП-308 п.1(1) | 10.08.2023 |  | 1час | Ремонт разделки КЛ-0,4кВ в ШР пр. Строителей, д.14 |  |
| 21 | ТП-308 п.1(2), ТП-303 п.3(3) | 10.08.2023 |  | 1час | Проверка КЛ-0,4кВ |  |
| 22 | ТП-203 п. 4(1), п.6(1) | 10.08.2023 |  | 1час | Монтаж ПУ по ТУ ул. Первомайская,31 |  |
| 23 | БКТП-10511 с.2,ф.7 | 10.08.2023 |  | 1час | Проверка схемы подключения ПУ и т/тока пр. Шекснинский, 47 |  |
| 24 | ТП-37 п.3(4) в сторону ул. Механизаторов, д.3Б | 11.08.2023 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ по заявке |  |
| 25 | Отключение СШ-0,4кВ на ТП-391 | 11.08.2023 |  | 1час | Влючение по распоряжению №369 ул. М.Горького, д.41. |  |
| 26 | ТП-389 п.3(1) | 11.08.2023 |  | 1час | Включение по распоряжению №369 пр. Московский, д.42. |  |
| 27 | БКТП-1171 п.2(23) | 12.08.2023 |  | 1час | Вынос ВЛ-0,4кВ в 107 мкр. По заявке «Железобетон-12» |  |
| 28 | РП-7 п.1(1) | 14.08.2023 |  | 1час | Монтаж ПУ по ТУ ул. Беляева,15 |  |
| 29 | ТП-173 п.3(4), ТП-2 п.3(3) | 14.08.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ТП-2 Завод силикатного кирпича--Боршодская, д.38Б "Ритуальный центр" (КЛ-А) |  |
| 30 | ТП-365 п.1ПР(6) | 15.08.2023 |  | 1час | Опиловка аварийных деревьев по заявке МУП "Водоканал" |  |
| 31 | ТП-226 п.6(1,2,3,4,) | 16.08.2023 |  | 1час | Замена т/тока (школа № 9) ул. Юбилейная,11 |  |
| 32 | ТП-119 п.1(1) | 16.08.2023 |  | 1час | Выполнение монтажа и подключения ШУ по ТУ |  |
| 33 | ТП-831 п.1(3), ТП-832 п.3(1) | 16.08.2023 |  | 1час | Замена т/тока (школа № 4) ул. Вологодская,23 |  |
| 34 | ТП-193 п.4(1), п.6(3) | 18.08.2023 |  | 1час | Замена т/тока (школа № 26) ул. К. Беляева,16 |  |
| 35 | РП-24 РУ-0,4кВ п.4(4) | 18.08.2023 |  | 1час | Монтаж эл.счетчика и т/тока |  |
| 36 | ТП-382 п.7 (4), ТП-381 п.3(1) | 23.08.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул.Ленина-138 НО БФ "Благо"; а так же с ТП-382 п.2(4), п.6(1) ул. Ленина, д.134 ж/д -- ул. Ленина, д.136 ж/д . |  |
| 37 | ТП-385 п.3(3),п.1(2) | 24.08.2023 |  | 1час | Реконструкция КЛ-0,4кВ ул. Металлургов, д.33,35 (по заявке) |  |
| 38 | ТП-2017 п.5(1),п.3(2) | 24.08.2023 |  | 1час | Производство работ в ВРУ магазина "Северный градус" ул. Красная, д.36 |  |
| 39 | ТП-384 п.2(1) | 25.08.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Гагарина,д.18 ж/д-- ул. Гагарина,д.16 ж/д КЛ-А |  |
| 40 | ТП-341 п.3(3) | 28.08.2023 |  | 1час | Демонтаж провода А 4*50 между оп.№9-10-11-12, перенос оп.№10, монтаж провод СИП на оп.№9-10-11-12, после переноса оп.№10. |  |
| 41 | 2СШ-0,4кВ РП-34 | 29.08.2023 |  | 1час | Монтаж и подключение КЛ-0,4кВ (парк "Серпантин") |  |
| 42 | ТП-118 п.1(2) | 29.08.2023 |  | 1час | Перевод потребителей на БКТП-1001 ул. Совхозная (по заявке) |  |
| 43 | ТП-118 п.1(3) | 29.08.2023 |  | 1час | Перевод потребителей на БКТП-1001 ул. Матуринская (по заявке) |  |
| 44 | ТП-809 п.8(2),п.9(3) | 30.08.2023 |  | 1час | Фазировка и подключение КЛ-0,4кВ ул. Коммунистов-40,42 |  |
| 45 | ТП-118 п.1(4) | 30.08.2023 |  | 1час | Перевод потребителей на БКТП-1001 ул. Матуринская, ул. Совхозная (по заявке) |  |
| 46 | ТП-1441 п.1(13), п.2(13) | 30.08.2023 |  | 1час | ДГУ, Монтклер 11. Замена пускателя. |  |
| 47 | ТП-117 п.1(4) | 31.08.2023 |  | 1час | Перевод потребителей на БКТП-1001 ул. Матуринская(по заявке) |  |
| 48 | ТП-86 отключение 1секции РУ-0,4 кВ | 31.08.2023 |  | 1час | Проверка схемы учета. |  |
| 49 | Отключение 2СШ-0,4кВ ТП-903 | 31.08.2023 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ на п.5(2). |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |