# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.12.2023 |
| Отчетный период | Декабрь 2023 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2023 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2СШ-0,4кВ ТП-554 | 01.12.2023 |  | 1час | Pемонт вводного рубильника. |  |
| 2 | ТП-183 п.6(4), п.6(3) | 01.12.2023 |  | 1час | Включение по распоряжению №676 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д ул. К.Беляева, д.19 до ВРУ ж/д ул. Беляева,д.17 |  |
| 3 | ТП-28 п.3(3), п.6(3) | 04.12.2023 |  | 1час | Замена т/тока на ул. Данилова,19(Пищеблок) |  |
| 4 | ТП-135 (гашение) | 04.12.2023 |  | 1час | Ремонтные работы на ТП-84 яч.1, яч.5 |  |
| 5 | ВЛ-0,4кВ ТП-1811 п.6(3) | 04.12.2023 |  | 1час | Подключенияе ВЛ-0,4кВ и включения по распоряжению №779 нежилое здание КВЛ-0,4кВ от ТП-1811 РУ-0,4кВ п.6(3) до поры №6 и от ШР на Стене ГСК "Силикатчик" до границ ЗУ ул. Леднева, д.2. |  |
| 6 | ТП-180 п.0(2) | 05.12.2023 |  | 1час | Замена т/тока ул. Безымянная,10(Вагабова) |  |
| 7 | ТП-903 п.2(4),п.4(3) | 05.12.2023 |  | 1час | Замена КЛ-0,4кВ в ВРУ ж/д ул. Набережная, д.35 (по заявке ООО ГКУ "ЖилФонд") |  |
| 8 | СШ-0,4кВ на ТП-374 | 06.12.2023 |  | 1час | Включение по распоряжению №681 КЛ-0,4кВ от ТП-374 до ВРУ ж/д ул. Металлургов, д.53 |  |
| 9 | ТП-57 п.2(3) | 06.12.2023 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Дементьевской,5-1 |  |
| 10 | ТП-909 п.3(1), п.7(7) | 07.12.2023 |  | 1час | Замена т\тока на ул. Социалистическая,38(ПНС-10) |  |
| 11 | ТП-73 ШР-73.2 | 07.12.2023 |  | 1час | Установка и подключение АВ на светофорный объект |  |
| 12 | ТП-909 ШР-909.2 | 07.12.2023 |  | 1час | Установка и подключение АВ на светофорный объект |  |
| 13 | ТП-27 ШР-27.2 | 07.12.2023 |  | 1час | Установка и подключение АВ на светофорный объект |  |
| 14 | ТП-28 п.2(3), п.6(4) | 07.12.2023 |  | 1час | Замена т\тока на ул. Данилова,19(тубдиспансер.) |  |
| 15 | ШР 909.1 | 08.12.2023 |  | 1час | Установка АВ в ШР |  |
| 16 | ТП-75 п.1(1), п.3(3) | 08.12.2023 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ пр. Советский, д.35А (по проекту) |  |
| 17 | ТП-227 п.3(4), п.4(4) | 11.12.2023 |  | 1час | Замена т\тока на Архангельской,46А(магазины) |  |
| 18 | ТП-ДКМ п.10(4) | 11.12.2023 |  | 1час | Монтаж т\тока и эл.счетчика на ТП |  |
| 19 | ВЛ-0,4кВ с ТП-1001 п.1(3) | 12.12.2023 |  | 1час | Замена аварийной опоры ул. Матуринская, д.95 (по заявке ООО "Электросеть") |  |
| 20 | РП-Фэско ВЛ-0,4кВ п.1(3) | 12.12.2023 |  | 1час | Установке дополнительного автоматического выключателя ул. Серовская (по проекту). |  |
| 21 | ТП-359 п.5(1) | 12.12.2023 |  | 1час | Монтаж провода СИП временного электроснабжения жилого дома ул. Ленина 102А |  |
| 22 | ТП-51 п.2(1) | 12.12.2023 |  | 1час | Замена т\тока на ул. Пионерская,21(маг-н Славянка) |  |
| 23 | ТП-905 п.2(4);п.5(1) | 13.12.2023 |  | 1час | Замена т\тока пр.Советский,66;72 |  |
| 24 | ТП-226 п.1(1), п.1(2); ТП-229 п.3(2), п.4(1) | 13.12.2023 |  | 1час | Включение по распоряжению №680 КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д ул.Юбилейная, д.15 до ВРУ ж/д ул. Юбилейная,д.15А. |  |
| 25 | ВЛ-0,4кВ с ТП-11510 п.3(1),п.7(4) | 13.12.2023 |  | 1час | Ззамена опор (реконструкция ВЛ-0,4кВ) . |  |
| 26 | ТП-73 п.2(3) ШР-73.1, ШР-73.2 | 15.12.2023 |  | 1час | Укладка кабелей на кабельные полки в Эксплуатационном колодце №1(по заявке) |  |
| 27 | РП-24 РУ-0,4 кВ п.3(1) | 15.12.2023 |  | 1час | Монтаж т\тока и ПУ на РП |  |
| 28 | 1СШ-0,4кВ РП-24 | 15.12.2023 |  | 1час | Замена рубильника РПС. |  |
| 29 | ТП-1272 РУ-0,4кВ п.1(4,7) | 15.12.2023 |  | 1 час | Устранение замечаний на ВЛ-0,4кВ (по проекту) |  |
| 30 | 2СШ-0,4кВ ТП-552 | 15.12.2023 |  | 1час | Монтаж и подключения панели ЩО-70 (по заявке) |  |
| 31 | ТП-1043 п.1(4), п.9(3) | 15.12.2023 |  | 1час | Монтаж т/тока и ПУ на д/с № 67 (Октябрьский,46) |  |
| 32 | ТП-2511 п.3(4),п.7(3) | 18.12.2023 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Краснодонцев, д.63. |  |
| 33 | ТП-255 п.3(3), п.4(4),для включения КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Краснодонцев, д.88 ж/д 4 под.(доступ согласован), ТП-255 п.4(4). | 18.12.2023 |  | 1час | включения КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Краснодонцев, д.88 ж/д 4 под.(доступ согласован), ТП-255 п.4(4). |  |
| 34 | ВЛ-0,4кВ с ТП-11510 п.3(1),п.7(4): | 18.12.2023 |  | 1час | Замена опор (реконструкция ВЛ-0,4кВ) . |  |
| 35 | ВЛ-10кВ ТП-108 яч.5 - ТП-52Б | 19.12.2023 |  | 1час | строительства отпайки ВЛ-10кВ (по проекту) |  |
| 36 | 1СШ-0,4кВ РП-24 | 19.12.2023 |  | 1час | Замена рубильника РПС. |  |
| 37 | ВЛ-0,4кВ ТП-544 п.3(1) | 19.12.2023 |  | 1час | Монтаж и подключение ШУ по ТУ №11403 |  |
| 38 | ТП-909 ШР-909.2 | 19.12.2023 |  | 1час | Перенос ВРШ пр. Советский, д.30. |  |
| 39 | ТП-904 п.1(1), п.4(4) | 19.12.2023 |  | 1час | Ремонтные работы в ВРУ жилого дома ул. Набережная, д.29А (по заявке УК) |  |
| 40 | РП-13 п.2(1),ТП-122 п.1(3),для | 20.12.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта Северное шоссе, д.31 ж/д 5 под. |  |
| 41 | ТП-385 п.3(3), п.3(4) | 20.12.2023 |  | 1час | Включение по распоряжению №678 КЛ-0,4кВ от ТП-385 до ВРУ ж/д ул. Металлургов, д.35 |  |
| 42 | ТП-1441 РУ-0,4кВ | 21.12.2023 |  | 1час | Фазировка выхода с ДГУ |  |
| 43 | ВЛ-10кВ ф. Ивачево ГПП-Заягорба | 21.12.2023 |  | 1час | Замене РЛНД (по заявке). |  |
| 44 | 1СШ-0,4кВ ТП-553 | 21.12.2023 |  | 1час | Монтажа панели (по заявке) |  |
| 45 | ТП-392 п.1(2), п.7(4) | 21.12.2023 |  | 1час | Замена панелей в ВРУ жилого дома ул. Данилова, д.28. (по заявке ЖСК "Весна"). |  |
| 46 | ТП-354 п.3(4) | 21.12.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Ленина, д.84 |  |
| 47 | РП-24 РУ-0,4 кВ пан.3(1) ! Отключение 1СШ-0,4 кВ | 22.12.2023 |  | 1час | Замена т/тока на РП |  |
| 48 | ВЛ-10кВ ТП-108 яч.5 - ТП-52Б | 22.12.2023 |  | 1час | Строительство отпайки ВЛ-10кВ (по проекту) |  |
| 49 | ТП-344 п.8(3), п.9(3) | 25.12.2023 |  | 1час | Замена т\тока по ТУ-8923/23 (пр.Строителей,30) |  |
| 50 | ТП-553 п.1(4), п.6(4) | 25.12.2023 |  | 1час | Восстановление нормальной схемы электроснабжения ул. Рыбинская д.64. |  |
| 51 | 1СШ-0,4кВ ТП-909 | 25.12.2023 |  | 1час | Замена разъединителя п.3 (по заявке) |  |
| 52 | ТП-1441 РУ-0,4кВ | 26.12.2023 |  | 1час | ДГУ Монтклер 11, вывод из работы второй ступени АВР |  |
| 53 | 1СШ-0,4кВ РП-11 | 26.12.2023 |  | 1час | Ошиновка и включение по распоряжению №КЛ-0,4кВ п.5(2) Управа на ул. Архангельская, д.9А. |  |
| 54 | ТП-367 п.2(3) | 27.12.2023 |  | 1час | Монтаж провода СИП временного электроснабжения жилого дома ул. Ленина 100Б-102Б. |  |
| 55 | ТП-38 п.3(4), п.4(3) | 27.12.2023 |  | 1час | включения КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Ветеранов, д.12 психоневрологический интернат (спальный корпус), ТП-38 п.4(3) |  |
| 56 | ТП-386 п.3(4), ТП-388 п.1(3) | 27.12.2023 |  | 1час | включения КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Бардина, д.8 ж/д 3 под. ТП-388 п.1(3) |  |
| 57 | ТП-362 п.3(4) | 28.12.2023 |  | 1час | Включение по распоряжению №601 2КЛ-0,4кВ от ТП-369 п.2(1) до ВРУ ж/дома ул. Металлургов, д.23. |  |
| 58 | ВЛ-0,4кВ с ТП-11510 п.3(1),п.7(4) | 28.12.2023 |  | 1час | перевески провода СИП с временной опоры на вновь установленную опору (по проекту) |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |