# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.10.2019 |
| Отчетный период | Октябрь 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в октябре 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-119 | 01.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ на ТП |  |
| 2 | ТП-554 1СШ | 01.10.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 3 | ТП-554 2СШ | 01.10.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-1144 п2(1),п6(2) | 02.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Наседкина-12 |  |
| 5 | ТП-2316 п1(1),п5(1,2,3,4) | 02.10.2019 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ к ШНО от ТП-2316 (наружное освещение) |  |
| 6 | ТП-1144 п2(4),п6(4) | 02.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Наседкина-12 |  |
| 7 | ТП-382 1СШ | 03.10.2019 |  | 1час | Замена привода рубильника на ТП-382 п2(4) |  |
| 8 | ТП-1144 п2(2),п5(3) | 03.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Наседкина-12 |  |
| 9 | ТП-1144 п2(3),п6(3) | 04.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Наседкина-12 |  |
| 10 | ТП-379 п1(2) | 04.10.2019 |  | 1 час | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ ул. Мира-9—ул. Металлургов-28 |  |
| 11 | ТП-138 РУ-0,4кВ | 04.10.2019 |  | 1час | Разводка и подключение ВЛ-0,4кВ |  |
| 12 | ТП-802 | 05.10.2019 |  | 2 часа | Капитальный ремонт |  |
| 13 | ТП-1054 | 05.10.2019 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 14 | ТП-10512 | 06.10.2019 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 15 | ТП-247 | 06.10.2019 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 16 | ТП-836 п7(1) | 06.10.2019 |  | 1 час | Вынос КЛ-0,4кВ из зоны строительства автодороги |  |
| 17 | ТП-1144 п1а(3,4),п4(4) | 07.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Наседкина-8 |  |
| 18 | ТП-1055 п1(4),п3(4) | 07.10.2019 |  | 1 час | Проверка ДГУ в ж/д ул. Рыбинская-16А |  |
| 19 | ТП-1144 п3(4),п5(4) | 09.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ж/д и ТТ ул. Наседкина-2 |  |
| 20 | ТП-1144 п3(2),п5(2) | 10.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Наседкина-10 (ТЦ «Простоквашино») |  |
| 21 | ТП-1144 п4(2) | 10.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика пр. Октябрьский-49 (светофорный объект) |  |
| 22 | ТП-1144 п4(1) | 10.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Наседкина-12 (коллектор) |  |
| 23 | ТП-1144 п5(1) | 10.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Наседкина-12 (уличное освещение) |  |
| 24 | ТП-1157 п3(2) | 11.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Городецкая-6 (уличное освещение) |  |
| 25 | ТП-1157 п1(2) | 11.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ на ж/д ул. Городецкая-4 |  |
| 26 | ТП-1157 п6(4) | 11.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ на ж/д ул. Городецкая-4 |  |
| 27 | ТП-117 п1(2) | 11.10.2019 |  | 1 час | Монтаж уличного освещения ул. Речников |  |
| 28 | ТП-1157 п3(3),п6(3),п5(3) | 14.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ на ж/д ул. Городецкая-4 |  |
| 29 | ТП-1154 п3(1),п5(1) | 16.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ на ж/д пр-т Октябрьский-49/1 |  |
| 30 | ТП-1154 п1(4),п5(2) | 16.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика на ж/д пр-т Октябрьский-49/1 |  |
| 31 | КТП-131 п1(1) | 16.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика в ТП ул. Кабачинская (уличное освещение) |  |
| 32 | ТП-96 п2(1);п3(3) | 16.10.2019 |  | 1 час | Проверка ВРУ и рубильника ул. Гоголя-60 (заявка от потребителя ООО «Промтовары») |  |
| 33 | ТП-95 2СШ | 17.10.2019 |  | 1 час | Замена губок и чистка ножей на ТП-95 п6(3) |  |
| 34 | ТП-11410 п4(3) | 18.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Любецкая-24 (автомойка) |  |
| 35 | ТП-11410 п4(4,6) | 18.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Любецкая-24 (АЗС) |  |
| 36 | ТП-1154 п1(2),п5(3) | 18.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Наседкина-5(катодная станция); пр-т Октябрьский-49 (коллектор) |  |
| 37 | ТП-11410 п6(3,4) | 18.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Любецкая-26 (автомойка) |  |
| 38 | ТП-1141 п2(3),п6(3) | 21.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ на ж/д ул. Наседкина-22 |  |
| 39 | ТП-Б/о мэрии д. Костяевка п1(1) | 22.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ, монтаж рубильника на оп. №11 и монтаж ШУ д. Костяевка |  |
| 40 | ТП-1141 п3(2);п6(2) | 23.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Наседкина-18 (Торговый комплекс) |  |
| 41 | ТП-1141 п3(4);п7(4) | 23.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Любецкая-27 |  |
| 42 | ТП-1141 п6(1) | 23.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Наседкина-22 (уличное освещение) |  |
| 43 | ТП-1141 п2(4);п6(4) | 23.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Любецкая-33,35 |  |
| 44 | ТП-1141 п3(1);п7(1) | 24.10.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Любецкая-31/22 |  |
| 45 | ТП-2013 п8(2) | 24.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Красная-3Б (нежилое помещение) |  |
| 46 | ТП-1054 п3(1) | 25.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика на наружное освещение ул. Рыбинская |  |
| 47 | ТП-909 п3(4) | 28.10.2019 |  | 1час | Замена вводного кабеля ВЛ-0,4кВ на пр. Советский-30А |  |
| 48 | ТП-131 | 28.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика на уличное освещение и строительный городок «ВАД» ул. Кабачинская |  |
| 49 | РП-26 п1(3);п3(2);п7(3,4) | 29.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на нежилое помещение пр. Октябрьский-69 (универсам) |  |
| 50 | ТП-338 1СШ | 29.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на строительство здания АБК ООО «Футбольный центр» ул. Андреевская |  |
| 51 | ТП-100 п1(3) | 30.10.2019 |  | 1час | Восстановление ВЛ-0,4кВ уличного освещения ул. М. Горького-1 |  |
| 52 | РП-26 п1(4);п8(4) | 30.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Октябрьский-69 |  |
| 53 | РП-26 п3(4);п7(1) | 30.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Октябрьский-69,69А |  |
| 54 | ТП-1123 п1(3,10);п3(3,4) | 30.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Шекснинский-34, ул. Рыбинская-42 |  |
| 55 | РП-26 п0(2);п7(2) | 31.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр. Октябрьский/ул. Монт-Клер (светофорный объект) |  |
| 56 | РП-26 п1(2);п8(1) | 31.10.2019 |  | 1час | (ПНС-20) ул. Монт-Клер-24 |  |
| 57 | ТП-1123 п1(6);п3(6) | 31.10.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Шекснинский-36 |  |
| 58 | ТП-138 п4(1) | 31.10.2019 |  | 1час | Переключение питающего кабеля с оп. №6-7 на новую, Кирилловское Ш.-76В,76Д |  |
| 59 | ТП-171 | 31.10.2019 |  | 1час | Заводка КЛ-0,4кВ для подключения уличного освещения ул. Боршодская |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |