# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.02.2017 |
| Отчетный период | Февраль 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в феврале 2017 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-115 1с.ш. РУ 0,4кВ | 08.02.2017 |  | 1час | Замена КЛ 10кВ на Т1 |  |
| 2 | ТП-99 | 14.02.2017 |  | 1час | Замена вводной панели на вводно-распределительную в РУ 0,4кВ |  |
| 3 | ТП-1817 1 с.ш. РУ 0,4кВ | 15.02.2017 |  | 1час | Замена КЛ 10кВ на Т1 |  |
| 4 | ТП-334 | 17.02.2017 |  | 1час | Замена СР 0,4 кВ |  |
| 5 | ТП-602 | 18.02.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 6 | ТП-2512 1 с.ш. РУ 0,4кВ | 21.02.2017 |  | 1час | Замена КЛ 10кВ на Т1 |  |
| 7 | ТП-2512 2 с.ш. РУ 0,4кВ | 28.02.2017 |  | 1час | Замена КЛ 10кВ на Т2 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |