# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 29.02.2020 |
| Отчетный период | февраль 2020год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в феврале 2020 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-341 2СШ-0,4кВ | 01.02.2020 |  | 1час | ТП-341 п.5(4) и п.6(2) -устранение нагрева контактов |  |
| 2 | ТП-163 2СШ-0,4кВ | 02.02.2020 |  | 1час | п. 5 и п.6 -устранение нагрева контактов |  |
| 3 | ТП-247 РУ-0,4кВ | 02.02.2020 |  | 1час | п. 2 -устранение нагрева контактов |  |
| 4 | ТП-452 | 06.02.2020 |  | 1час | ВЛ-10кВ ф. «Ирдоматка-1» замена «голого» провода на СИП |  |
| 5 | ТП-1128 | 06.02.2020 |  | 15мин | Восстановление нулевого провода на дизель-генератор пр. Шекснинский-12 |  |
| 6 | ТП-183 п.1(3) | 07.02.202 |  | 1час | Трассировка КЛ-0,4кВ на стрелковый тир ул. Краснодонцев-66 |  |
| 7 | ТП-258 2СШ-0,4кВ | 08.02.2020 |  | 1час | п. 5 - Устранение нагрева контактов |  |
| 8 | ТП-256 2СШ-0,4кВ | 08.02.2020 |  | 30мин | п. 4 (2)-устранение нагрева |  |
| 9 | ТП-184 1СШ-0,4кВ | 09.02.2020 |  | 30мин | п. 2-устранение нагрева |  |
| 10 | РП-11 п.5(2);п.6(4) | 09.02.2020 |  | 1час | Перезаводка КЛ-0,4кВ по техническим условиям ул. Архангельская-7Б(медицинский центр) |  |
| 11 | ТП-1142 п.3(3,4);п.6(1,2) | 10.02.2020 |  | 1час | Замена эл.счетчика и ТТ на ж/д ул. Любецкая-25 |  |
| 12 | ТП-1142 п.7(4);п.8(1) | 10.02.2020 |  | 1час | Замена эл.счетчика и ТТ на ж/д и гаражи ул. Любецкая-38 |  |
| 13 | ТП-238 п.5 2СШ-0,4кВ | 12.02.2020 |  | 1час | Заводка КЛ-0,4кВ в п.5 на стройку |  |
| 14 | ТП-379 п.1(3);п.3(4);п.5(1) | 13.02.2020 |  | 30мин | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ж/д ул. Мира-11 |  |
| 15 | ТП-57 п.3(4) | 13.02.2020 |  | 30мин | Аварийное восстановление ВЛ-0,4кВ |  |
| 16 | ТП-11510 2СШ-0,4кВ | 14.02.2020 |  | 1час | Подключение АВР в ТП |  |
| 17 | ТП-1261 п.1(6) (линия №11) | 14.02.2020 |  | 30мин | Включение отремонтированной ВЛ-0,4кВ ул. Якунинская |  |
| 18 | ТП-1151 2СШ-0,4кВ | 14.02.2020 |  | 1час | Монтаж эл.счетчика и ТТ в ТП на п.7(2) |  |
| 19 | ТП-354 РУ-0,4кВ | 15.02.2020 |  | 1час | Подключение шкафа ПР в ТП |  |
| 20 | ТП-222 РУ-0,4кВ | 15.02.2020 |  | 1час | Подключение шинного моста, демонтаж перемычки п.3(4)-п.4(3) |  |
| 21 | ТП-341 РУ-0,4кВ | 16.02.2020 |  | 1час | Подключение шкафа ПР в ТП |  |
| 22 | ТП-833 п.6(2); ТП-831 п.1(1) | 16.02.2020 |  | 30мин | Включение КЛ-0,4кВ на д/сад ул. Сталеваров-74 |  |
| 23 | ТП-11510 1СШ-0,4кВ | 17.02.2020 |  | 1час | Подключение АВР в ТП |  |
| 24 | РП-11 п.2(4); п.6(4) | 17.02.2020 |  | 30мин | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ул. Архангельская-7Б |  |
| 25 | ТП-221 п.3(3) | 18.02.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д пр. Победы-138 |  |
| 26 | ТП-357 п.3(2) | 18.02.2020 |  | 30мин | Включение вновь проложенной КЛ-0,4кВ на ЩУР-1 с ТП-351 |  |
| 27 | ТП-702 п.3(1); ТП-14п.1(3) | 19.02.2020 |  | 30мин | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ул. Набережная-47 между 2 и 5 под. |  |
| 28 | От БКТП-156 ШР(на опоре) Авт. Выкл. В ШР на автостоянку | 20.02.2020 |  | 15мин | Подключение ОС |  |
| 29 | ТП-84 РУ-0,4кВ | 21.02.2020 |  | 30мин | Аварийное отключение, устранение течи на трансформатор |  |
| 30 | ТП-323 РУ-0,4кВ | 23.02.2020 |  | 30мин | На вводе ф. «В» на ТТ-устранение нагрева |  |
| 31 | ТП-321 РУ-0,4кВ | 23.02.2020 |  | 30мин | На вводе ф. «А»-устранение нагрева |  |
| 32 | ТП-216 1СШ-0,4кВ | 24.02.2020 |  | 30мин | П.2 (ввод ф. «А»)-устранение нагрева |  |
| 33 | ТП-279 п.3(8,10) | 26.02.2020 |  | 15мин | Ремонт рубильника на ж/д ул. Дружная-10 |  |
| 34 | ТП-903 п.6(1); ТП-904 п.3(4) | 27.02.2020 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ул. Набережная-19 |  |
| 35 | ТП-451 2СШ-0,4кВ | 28.02.2020 |  | 1час | П.5 ф.«В, С»-устранение нагрева |  |
| 36 | ТП-704 2СШ-0,4кВ | 29.02.2020 |  | 1час | П.5 ввод ф.«А»-устранение нагрева |  |
| 37 | ТП-380 1СШ-0,4кВ | 29.02.2020 |  | 1час | Ввод №1 ф.«А», ф.«В»-выше рубильника-устранение нагрева |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |