Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (декабрь  2023 г.):

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 35,5 | 28,3 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 49,89 | 39,76 |
| ГПП-110/10 кВ «ИП «Череповец» | Трансформатор №1 | 25 | 2,296 | 2,88 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 0,62 | 0,78 |