# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2014 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июне 2014 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-335 | 02.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 2 | ТП-255 | 02.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 |  |
| 3 | ТП-324 | 03.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 4 | ТП-333 | 03.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 5 | ТП-356 | 04.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 6 | ТП-255 | 04.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№2 |  |
| 7 | ТП-334 | 05.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 8 | ТП-245 | 06.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт САВ |  |
| 9 | ТП-228 | 06.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№2 |  |
| 10 | ТП-370 | 09.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 11 | ТП-812 | 10.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 12 | ТП-121 | 10.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 и АВ№2 |  |
| 13 | ТП-79 | 11.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 14 | ТП-396 | 11.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ |  |
| 15 | ТП-547 | 11.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№2 |  |
| 16 | ТП-604 | 16.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 17 | ТП-408 | 16.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 18 | ТП-89 | 16.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 и АВ№2 |  |
| 19 | ТП-807 | 17.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 20 | ТП-908 | 17.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 21 | ТП-208 | 17.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 и АВ№2 |  |
| 22 | РП-32 яч.7 | 18.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ВВ |  |
| 23 | ТП-73 | 19.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 24 | ТП-506 | 19.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 25 | РП-32 яч.2 | 19.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ВВ |  |
| 26 | ТП-364 | 20.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 27 | РП-32 яч.4 | 20.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ВВ |  |
| 28 | ТП-909 | 23.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 29 | РП-32 яч.5 | 23.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ВВ |  |
| 30 | ТП-904 | 24.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 31 | ТП-20 | 24.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 32 | РП-32 яч.1 | 24.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ВВ |  |
| 33 | ТП-909 | 24.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 |  |
| 34 | ТП-21 | 25.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 35 | ТП-22 | 25.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 36 | ТП-808 | 25.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 37 | РП-32 яч.10 | 25.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ВВ |  |
| 38 | ТП-810 | 26.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 39 | ТП-805 | 26.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 40 | РП-32 яч.12 | 26.06.14 |  | 1час | Текущий ремонт ВВ |  |
| 41 | ТП-51А | 27.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 |  |
| 42 | РП-32 яч.11 | 27.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ВВ |  |
| 43 | ТП-209 | 30.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 и АВ№2 |  |
| 44 | ТП-2311 | 30.06.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |