# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2014 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ноябре 2014 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГПП-9 яч.413, 305 | 05.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 2 | РП-14 яч.8 | 05.11.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 3 | РП-14 яч.12 | 06.11.14 |  | 1час | Текущий ремонт ВВ |  |
| 4 | РП-14 яч.11 | 06.11.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТН |  |
| 5 | РП-23 яч.5 | 06.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 6 | РП-25 яч.7 | 06.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 7 | ТП-133 | 07.11.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 8 | РП-14 яч.14 | 07.11.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 9 | РП-23 яч.8 | 07.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 10 | РП-25 яч.8 | 07.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 11 | РП-9 яч.7, | 10.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 12 | РП-19 яч.8 | 10.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 13 | РП-14 яч.15 | 10.11.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 14 | РП-27 яч.5, | 11.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 15 | РП-22 яч.6 | 11.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 16 | РП-14 яч.16 | 11.11.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 17 | ТП-374 | 11.11.14 |  | 1час | Замена т/тока на вводе |  |
| 18 | ТП-307 | 11.11.14 |  | 1час | Замена т/тока на вводе |  |
| 19 | РП-27 яч.8 | 12.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 20 | РП-22 яч.13 | 12.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 21 | РП-14 яч.17 | 12.11.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 22 | РП-14 яч.18 | 13.11.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 23 | РП-9 яч.9 | 13.11.14 |  | 1час | Текущий ремонт привода |  |
| 24 | РП-26 яч.4 | 13.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 25 | РП-29 яч.12 | 13.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 26 | РП-29 яч.22 | 14.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 27 | РП-26 яч.11 | 14.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 28 | ТП-833 | 14.11.14 |  | 1час | Монтаж и ошиновка секционного ШМ |  |
| 29 | ТП-395 | 15.11.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 30 | ТП-804 | 15.11.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 31 | РП-9 | 16.11.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 32 | КТП-23 | 16.11.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 33 | ТП-125 яч.5, 2 | 17.11.14 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 34 | РП-10 яч.8 ввод №2 | 20.11.14-28.11.14 |  | 1час | Замена МВ на ВВ |  |
| 35 | РП-10 яч.4 ТН-№2 | 20.11.14-28.11.14 |  | 1 час | Реконструкция схемы РЗА с заменой ТН |  |
| 36 | РП-7 яч.2,11,19 | 24.11.14 |  | 1час | Поверка ТН |  |
| 37 | РП-13 яч.3 | 24.11.14 |  | 1час | Поверка ТН |  |
| 38 | ТП-Тяговая №4 яч.5, 10 | 25.11.14 |  | 1час | Поверка ТН |  |
| 39 | ТП-Тяговая №11 яч.2, 3 | 25.11.14 |  | 1час | Поверка ТН |  |
| 40 | РП-18 яч.4, 9 | 26.11.14 |  | 1час | Поверка ТН |  |
| 41 | РП-20 яч.3, 4 | 26.11.14 |  | 1час | Поверка ТН |  |
| 42 | РП-11 яч.20, 21 | 27.11.14 |  | 1час | Поверка ТН |  |
| 43 | РП-28 яч.2, 21 | 27.11.14 |  |  | Поверка ТН |  |
| 44 | РП-1 яч.8, 12 | 28.11.14 |  |  | Поверка ТН |  |
| 45 | РП-3 яч.12, 14 | 28.11.14 |  |  | Поверка ТН |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |