Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (июнь  2023 г.):

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 39,3 | 31,4 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 23,63 | 18,8 |
| ГПП-110/10 кВ «ИП «Череповец» | Трансформатор №1 | 25 | 0,33 | 0,26 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 1,295 | 1,03 |