# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 27.03.2020 |
| Отчетный период | март 2020год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в марте 2020 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-15 1СШ-0,4кВ | 01.03.2020 |  | 1час | П. 6 ввод ф. «В»-устранение нагрева |  |
| 2 | ТП-909 п.10(1);п.11(4);п.1(1) | 02.03.2020 |  | 1час | Устранение замечаний по проекту пр-т Советский-30Б-гаражи |  |
| 3 | ТП-233 п.3(2) | 02.03.2020 |  | 30мин | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ пр. Победы-176—пр.Победы-178 |  |
| 4 | ТП-345 1СШ-0,4кВ | 03.03.2020 |  | 1час | Монтаж учета на ТП-345 п.1(1) |  |
| 5 | ТП-191 п.6(1), ТП-195 п.3(2) | 03.03.2020 |  | 30мин | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта пр. Победы-143 м-н «Приор» |  |
| 6 | ТП-11211 п.1(3,4,10), п.3(3,4,10) | 04.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр-т Октябрьский-72А,72,74 (ДЭС) |  |
| 7 | ТП-11211 п.1(5,6,11,12), п.3(5,6,11,12) | 04.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на пр-т Октябрьский-72,74 |  |
| 8 | ТП-117,118,119 | 05.03.2020 |  | 1час | Валка деревьев-ВЛ-10кВ ф. «Матурино» от ЛР-2 до ТП-44 заявка МРСК Северо-Запада |  |
| 9 | ТП-1068 п.1(1,2,3,8,9); п.3(12,13,18,19,20) | 05.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Годовикова-3, ул. Раахе-54 |  |
| 10 | ТП-11211 п.1(1,13) | 06.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика (станция катодной защиты и освещение тоннеля) |  |
| 11 | ТП-172 РУ-0,4кВ | 06.03.2020 |  | 1 час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ул. Боршодская-28, изменение режима ПБВ |  |
| 12 | ТП-215 2СШ-0,4кВ | 07.03.2020 |  | 1час | Устранение нагрева в п.4(4) ф. «А»; п.7(3) ф. «А» |  |
| 13 | РП-4 РУ-0,4кВ | 07.03.2020 |  | 1час | Аварийное устранение (замена концевой разделки) |  |
| 14 | ТП-50 | 08.03.2020 |  | 1час | Замена концевой разделки |  |
| 15 | ТП-39 п.6(4) | 10.03.2020 |  | 1час | Правка опор и перетяжка провода СИП |  |
| 16 | ТП-1059 п.2(1,6,8); п.3(10,15,17) | 10.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ж\д пр. Шекснинский-25 |  |
| 17 | ТП-1059 п.3(13) | 10.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр-т Шекснинский-25-магазин |  |
| 18 | ТП-1059 п.2(2) | 10.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр-т Шекснинский-25-магазин |  |
| 19 | ТП-1148 п.1(1,3); п.3(1); п.6(1); п.8(4) | 11.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Любецкая-7,15 |  |
| 20 | ТП-2010 | 11.03.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт и устранение нагрева п.5 ввод ф. «В» |  |
| 21 | ТП-1148 п.3(4); п.6(3) | 11.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Любецкая-11 |  |
| 22 | ТП-1148 п.1(2); п.5(4) | 11.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Любецкая-13 |  |
| 23 | ТП-1148 п.1(4); п.3(3); п.5(3); п.8(2) | 12.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Любецкая-5,5А |  |
| 24 | ТП-246 | 12.03.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 25 | ТП-1148 п.6(2) | 12.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Любецкая-гаражи |  |
| 26 | ТП-1148 п.2а(3); п.6(4) | 12.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика АЗС №71 |  |
| 27 | ТП-1059 п.2(1); п.3(10) | 13.03.2020 |  | 1час | Проверка схемы |  |
| 28 | ТП-229 | 13.03.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 29 | ТП-1146 п.2(4); п.6(3) | 13.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Наседкина-2/47 |  |
| 30 | ТП-149 п.1(3); п.7(4) | 13.03.2020 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Окинина-16 |  |
| 31 | ТП-1146 п.3(3) | 13.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика-уличное освещение ул. Наседкина-4 |  |
| 32 | ТП-1146 п.3(2) | 13.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика-базовая станция ул. Наседкина-6 |  |
| 33 | ТП-14 п.1(4); п.4(2) | 14.03.2020 |  | 1 час | Замена вводного рубильника во ВРУ ж\д пр. Победы-73 |  |
| 34 | ТП-393 | 14.03.2020 |  | 1час | Текущий ремонт и замена вводной панели РУ-0,4кВ |  |
| 35 | ТП-541 | 15.03.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 36 | ТП-1146 п.2(1,2); п.5(1,2) | 16.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Октябрьский-39 |  |
| 37 | ТП-1261 | 16.03.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 38 | ТП-1145 п.3(2); п.3(4); п.7(2) | 16.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ул. Наседкина-6-базовая станция; ул. Наседкина-4-коллектор 17 |  |
| 39 | ТП-171 | 17.03.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 40 | ТП-1145 п.4(2,4); п.9(2,4) | 17.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ ул. Наседкина-8А |  |
| 41 | ТП-1148 п.3(2); п.5(1) | 17.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ ул. Любецкая-9 |  |
| 42 | ТП-1145 п.3(2); п.3(4); п.7(2) | 16.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ул. Наседкина-6-базовая станция; ул. Наседкина-4-коллектор 17 |  |
| 43 | ТП-1146 п.2(3); п.6(4) | 18.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков пр. Октябрьский-45-поликлиника |  |
| 44 | ТП-1145 п.2(3); ТП-1146 п.5(3) | 18.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ ул. Наседкина-4; пр. Октябрьский-45 |  |
| 45 | ТП-212 | 18.03.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 46 | ТП-1145 п.2(4); п.7(4) | 18.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков пр. Октябрьский-43 |  |
| 47 | ТП-1145 п.2(1); п.7(3) | 19.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ пр. Октябрьский-37 |  |
| 48 | ТП-1124 п.1(1,7); п.3(3,9) | 19.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ ул. Рыбинская-48,50А |  |
| 49 | ТП-224 | 19.03.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 50 | ТП-27 п.3(4) | 19.03.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 51 | РП-1 п.2(2) | 19.03.2020 |  | 1 час | Подключение вновь проложенной КЛ-0,4кВ ул. Вологодская-1—ул. Металлургов-2 |  |
| 52 | ТП-353 п.3(4); п.2(5) | 19.03.2020 |  | 1 час | Подключение вновь проложенной КЛ-0,4кВ ул. Вологодская-1—ул. Металлургов-2 |  |
| 53 | ТП-1124 п.1(4,6); п.3(6,8) | 20.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ ул. Рыбинская-50 |  |
| 54 | ТП-221 | 20.03.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 55 | ТП-1124 п.1(5); п.3(1,2) | 20.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков-катодная станция №4,5; освещение тоннеля |  |
| 56 | ТП-378 | 21.03.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 57 | ТП-220 | 21.03.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 58 | ТП-214 | 22.03.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт и устранение нагрева п.5 ввод ф. «А» |  |
| 59 | ТП-192 | 22.03.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 60 | ТП-18 | 23.03.2020 |  | 1 час | Монтаж ОПС |  |
| 61 | ТП-1145 п.3(3); п.6(3,4); п.4(1); ТП-1146 п.5(4);п.3(4) | 23.03.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ул. Наседкина-10А |  |
| 62 | ТП-168 | 23.03.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 63 | ТП-169 | 24.03.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 64 | ТП-117,118,119,130,131,150 | 24.03.2020 |  | 1час | Отключение ф. «Матурино»-ремонт ЛР на ТП-131 оп.№46, замена разрядников на ТП-118, капитальный ремонт на ТП-131 |  |
| 65 | ТП-11510 п.1(1,3); п.3(2); п.5(2); п.7(1) | 24.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ ул. Любецкая-42 |  |
| 66 | ТП-11510 п.1(4); п.5(4); п.7(2) | 24.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ ул. Любецкая-46,48 |  |
| 67 | ТП-11212 | 25.03.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 68 | ТП-11510 п.7(3) | 25.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Любецкая-50 |  |
| 69 | ТП-831 п.1(3); ТП-832 п.3(1) | 25.03.2020 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ с ТП-831 на школу №4 ул. Вологодская-23/1 |  |
| 70 | ТП-226 | 25.03.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 71 | ТП-11510 п.3(1) | 25.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Наседкина-26 |  |
| 72 | ТП-11510 п.3(3) | 25.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Будьковская-15 |  |
| 73 | ТП-830 4СШ-0,4кВ | 25.03.2020 |  | 1час | Подключение шкафа ПР в ТП |  |
| 74 | ТП-544 п.3(1) | 26.03.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 75 | ТП-204 | 26.03.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 76 | ТП-1159 п.8(1,4); п.9(2,3) | 26.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ ул. Любецкая-50 |  |
| 77 | ТП-1128 | 26.03.2020 |  | 1час | Ремонт контактора на ДЭС |  |
| 78 | ТП-1159 п.4(4); п.8(2); п.9(1) | 26.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Любецкая-50,51-автомойка, подземные гаражи, автостоянка |  |
| 79 | ТП-545 п.1(1) | 26.03.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 80 | ТП-835 | 26.03.2020 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 81 | ТП-504 | 26.03.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 82 | ТП-1159 п.3(3); п.6(3,4) | 27.03.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ ул. Любецкая-47,49 |  |
| 83 | ТП-65 | 27.03.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 84 | ТП-172 | 27.03.2020 |  | 1час | Изменение режима ПБВ |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |