# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.04.2020г. |
| Отчетный период | апрель 2020год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в апреле 2020 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КТПН-152 | 07.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 2 | ТП-336 1СШ-0,4кВ | 07.04.2020 |  | 1час | Реконструкция РУ-0,4кВ, монтаж вводного АВ |  |
| 3 | ТП-55 | 08.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-156 п.1(11) (ШР) | 08.04.2020 |  | 30мин | Аварийная замена авт. выкл. в ШР |  |
| 5 | РП-23 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 09.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 6 | ТП-336 1СШ-0,4кВ | 10.04.2020 |  | 1час | Реконструкция РУ-0,4кВ, монтаж вводного АВ |  |
| 7 | ТП-1811 | 10.04.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 8 | РП-23 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 11.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 9 | ТП-61 | 13.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 10 | ТП-174 | 14.04.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 11 | ТП-902 п.1(1); п.6(4) | 14.04.2020 |  | 1 час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на д/сад пр. Победы-80 |  |
| 12 | ТП-115 п.7(4) | 15.04.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д Северное ш.-9 |  |
| 13 | ТП-166 | 15.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 14 | ТП-1610 | 16.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 15 | ТП-334 2СШ-0,4кВ | 16.04.2020 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ на ТП |  |
| 16 | ТП-179 | 17.04.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 17 | ТП-547 п.7(2) | 17.04.2020 |  | 30мин | Замена эл. счетчика на уличное освещение ул. Раменская-12 |  |
| 18 | ТП-372 | 18.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 19 | ТП-145 | 19.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 20 | ТП-258 п.1(2), п.8(2) | 19.04.2020 |  | 1 час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ул. Олимпийская-53А |  |
| 21 | ТП-142 | 19.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 22 | ТП-155 | 20.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 23 | ТП-554 1СШ-0,4кВ | 21.04.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на вводе в ТП |  |
| 24 | ТП-233 п.3(2); ТП-234 п.3(4) | 21.04.2020 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ пр. Победы-176—пр. Победы-178 |  |
| 25 | ТП-554 2СШ-0,4кВ | 21.04.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на вводе в ТП |  |
| 26 | ТП-1613 1СШ-0,4кВ;10кВ;Т-1 | 22.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 27 | ТП-1613 2СШ-0,4кВ;10кВ;Т-2 | 22.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 28 | ТП-835 | 22.04.2020 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 29 | ТП-1156 1СШ-0,4кВ;10кВ;Т-1 | 23.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 30 | ТП-1156 2СШ-0,4кВ;10кВ;Т-2 | 23.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 31 | БКТП-8 | 24.04.2020 |  | 1 час | Монтаж ОПС |  |
| 32 | ТП-96 | 24.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 33 | ТП-164 | 24.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 34 | ТП-181 | 25.04.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 35 | ТП-178 | 25.04.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 36 | ТП-176 | 26.04.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 37 | ТП-165 | 27.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 38 | ПС «Заягорба» ф. «Ивачево» | 27.04.2020 |  | 1час | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ |  |
| 39 | ТП-233 п.3(2); ТП-234 п.3(4) | 27.04.2020 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ пр. Победы-176—пр. Победы-178 |  |
| 40 | ТП-1611 | 28.04.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 41 | ТП-307 п.3(3) | 28.04.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Ломоносова-12А |  |
| 42 | ТП-43 | 29.04.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 43 | ТП-704 п.4(4) | 29.04.2020 |  | 1час | Демонтаж и переключение потребителей |  |
| 44 | ТП-211 | 30.04.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |