# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.07.2019 |
| Отчетный период | 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июле 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1063 п 1(1,4,9,11); п3(1,3,4) | 01.07.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Рыбинская-4,4А,6 |  |
| 2 | ТП-705 | 01.07.2019 |  | 2 часа | Капитальный ремонт |  |
| 3 | ТП-1069 п1(1,2);п3(1,2) | 01.07.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Ленинградская-35 |  |
| 4 | ТП-903 п6(1) | 02.07.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ул.Набережная-27 нежилое помещение МУП "Теплоэнергия"--ВРУ ж/д ул.Набережная-25; ВРУ ж/д ул.Набережная-27--ВРУ ж/д ул.Набережная-25; ВРУ ж/д ул.Набережная-27--ВРУ ж/д ул.Набережная-23 |  |
| 5 | ТП-836 | 02.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 6 | ТП-808 п.3(1) | 02.07.2019-03.07.2019 |  | 1час | Перенос ВРУ в м-не "Магнит", пр. Победы- 62Б, . |  |
| 7 | ТП-11212 п1(4,5,6,7,9,10);п3(4,5,6,7,9,10) | 03.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д пр-т Октябрьский-82 |  |
| 8 | ТП-11212 п1(8,11,13);п3(8,11) | 03.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр-т Октябрьский-84 |  |
| 9 | БКТП-11513 п1(4,5,12);п3(5,12) | 04.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д ул.Наседкина-27А (нежилые помещения) |  |
| 10 | БКТП-273 п1(10);п3(10) | 05.07.2019 |  | 1час | Подключение нового потребителя по распоряжению ул. Оптимистов, Радужная |  |
| 11 | ТП-328 | 05.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 12 | ТП-548 п1(3);п3(2) | 05.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Городецкая-1А |  |
| 13 | ТП-1069 п1(6,7);п3(6,7) | 05.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Ленинградская-37 |  |
| 14 | ТП-314 | 06.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 15 | ТП-12 | 07.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 16 | ТП-1126 п3(1) | 08.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика светофор пр-т Шекснинский/ул. Годовикова |  |
| 17 | ТП-308 п1(1);п3(4) ТП-303 п3(4) | 08.07.2019 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-308 п1(1);ТП-303 п3(4) ж/д пр. Строителей-14--ж/д пр. Строителей-10А |  |
| 18 | ТП-831 п3(3) | 08.07.2019 |  | 1час | Замена КЛ-0,4кВ от ТП-831 п3(3) до ВРУ ж/д ул.Весенняя-3 |  |
| 19 | ТП-2010 п1(2);п7(2) | 08.07.2019 |  | 1час | Отключить для замены ВРУ ж\д ул. Первомайская, 7. |  |
| 20 | ТП-542 п1(2);п2(1);п4(2);п6;п7(2) | 09.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр-т Октябрьский-57Б |  |
| 21 | ТП-101А | 09.07.2019 |  | 1час | Монтаж ОС |  |
| 22 | ТП-305 п8(4) | 09.07.2019 |  | 1час | Переключение на новые ввода ул. Коллективная |  |
| 23 | ТП-43 п6(2) | 09.07.2019 |  | 1час | Замена ввода по заявке потребителя ул.Раахе-47 |  |
| 24 | ТП-40 1СШ-10кВ,0,4кВ,Т-1 | 09.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 25 | ТП-40 2СШ-10кВ,0,4кВ,Т-2 | 10.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 26 | ТП-542 п2(4);п6(4) | 10.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр-т Октябрьский-57А |  |
| 27 | ТП-1056 п3(1,3);п8(2);п9(3) | 10.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Ленинградская-54,56 |  |
| 28 | ТП-547 п1(3) | 10.07.2019 |  | 1час | Замена проводов на опорах ул. Резникова |  |
| 29 | ТП-393 п1(4) | 10.07.2019 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ после ремонта пр-т Строителей-11 |  |
| 30 | ТП-546 п1(4) | 10.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 31 | ТП-364 п2(4) | 11.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 32 | ТП-605 | 11.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 33 | ТП-102 п3(3) | 11.07.2019 |  | 2часа | Замена губок плавкой вставки м-н «Магнит» ул. Моченкова-18 |  |
| 34 | ТП-112 | 11.07.2019 |  | 2часа | Ремонт ПС «Искра» 4СШ РУ-10кВ ф. Северная котельная-2 |  |
| 35 | ТП-105 | 12.07.2019 |  | 1час | Замена ТТ Кирилловское ш.-50,48 |  |
| 36 | ТП-11213 п1(9);п3(10) | 12.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Монт-Клер-20 |  |
| 37 | ТП-11213 п1(13) | 12.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ наружное освещение |  |
| 38 | ТП-401 п2(1) | 12.07.2019 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ ул. Комсомольская-35,37 |  |
| 39 | ТП-389 | 13.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 40 | ТП-140 | 13.07.2019 |  | 1час | Ремонт строительной части |  |
| 41 | ТП-140 | 14.07.2019 |  | 1час | Ремонт строительной части |  |
| 42 | ТП-301 | 14.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 43 | ТП-319 п2а(2) | 14.07.2019 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Милютина-17---ул. Верещагина-40 |  |
| 44 | ТП-345 1СШ-10кВ;0,4кВ,Т-1,2 | 15.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 45 | ТП-1143 п5(1) | 15.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика (коллектор) ул.Наседкина-14 |  |
| 46 | ТП-1033 п3(4);п7(4) | 15.07.2019 |  | 1час | Отключение по заявке потребителя (подтопление ВРУ) ул.Батюшкова-12 |  |
| 47 | РП-16 1СШ-10кВ | 16.07.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 48 | ТП-1143 п2(3);п3(2);п5(2);п6(3) | 16.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Наседкина-14,22 |  |
| 49 | ТП-1045 п3(3);п7(3,4);п6(1) | 17.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Годовикова-28, ул. Ленинградская-22 |  |
| 50 | ТП-836 2СШ-10кВ | 17.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 51 | ТП-1045 п1(2);п3(4);п6(3);п7(2) | 17.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Годовикова-26,24 |  |
| 52 | ТП-408 п3(4); ТП-501 п4(3) | 17.07.2019 |  | 1час | КЛ-0,4кВ ВРУ ул. Вологодская-28 - ВРУ ул. Вологодская-26 перенос кабельной трассы в подвале ул. Вологодская-26 |  |
| 53 | ТП-216 п3(3);п7(4) | 17.07.2019 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Первомайская-26 |  |
| 54 | ТП-212 | 18.07.2019 |  | 1час | Ремонт строительной части |  |
| 55 | ТП-343 | 18.07.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 56 | ТП-543 п3(3);п7(1,2) | 18.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Октябрьский-63,65 |  |
| 57 | ТП-386 п1(2);п3(4) ТП-383 п1(4) | 18.07.2019 |  | 1час | Перезапитать ж/д ул.Ленина-173 от ж/д ул. Бардина-20, вывести в ремонт КЛ-0,4кВ ул. Ленина-173-ул.Ленина-171 |  |
| 58 | ТП-130,ТП-150,ТП-131 | 18.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ «Матурино» |  |
| 59 | ТП-543 п1(4);п3(4);п6(4);п7(4) | 18.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Октябрьский-61,69 |  |
| 60 | ТП-325 | 19.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 61 | ТП-543 п1(1,3);п6(1) | 19.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Октябрьский-71,ул. Монт-Клер-22 |  |
| 62 | ТП-2511 п3(3);п7(4) | 19.07.2019 |  | 1час | Работы по распоряжению №217 ул. Краснодонцев-65 (подключение храма) |  |
| 63 | ТП-116 п7(1) | 19.07.2019 |  | 1час | Замена рубильника Северное ш.-3 (детская поликлиника №1) |  |
| 64 | ТП-832 | 20.07.2019 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 65 | ТП-5 п1(1) | 20.07.2019 |  | 1час | Замена рубильника ул. Красная-4 |  |
| 66 | ТП-508 | 21.07.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 67 | ТП-191 п6(4) 1под. | 22.07.2019 |  | 1час | Подключение новых КЛ-0,4кВ ул. Архангельская-76 (после ремонта) |  |
| 68 | БКТП-1069 п1(7);п3(7) | 22.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Ленинградская-37 |  |
| 69 | БКТП-811 | 22.07.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 70 | ТП-367 п2(3) | 22.07.2019 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Ленина-96А,100Б,102А,102Б |  |
| 71 | ТП-1054 п1(7,8,9);п3(7,8,9) | 23.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ж\д ул.Рыбинская-24,24А |  |
| 72 | ТП-351 п7(1); ТП-357 п3(2) | 23.07.2019 |  | 1час | Отключить КЛ-0,4кВ на д/с ул. Ленина -117 и выход ул. Сталеваров-44 для подключения потребителей в ВРУ ул. Сталеваров 44. |  |
| 73 | ТП-1054 п1(4);п3(5) | 24.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Рыбинская-18 |  |
| 74 | ТП-1054 п1(2,12);п3(2,3) | 24.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Рыбинская-18А,22 |  |
| 75 | ТП-ДКМ | 24.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 76 | ТП-1143 п2(4);п6(4) | 25.07.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ ж\д ул.Наседкина-18 |  |
| 77 | ТП-1158 п7(2) | 25.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Городецкая-16 |  |
| 78 | КТП-ПК ф.ЗОС-1 | 25.07.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 79 | КТП-ПК ф.ЗОС-2 | 25.07.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 80 | ТП-451 | 25.07.2019 |  | 1час | ТП-451 (фидер №5) отключение линии для подключения абонента ВОЭК. |  |
| 81 | ТП-82 п.1А (4) | 25.07.2019 |  | 1час | отключить для замены АВ в ВРУ Кирилловское шоссе, 76А. Заявка потребителя |  |
| 82 | ТП-150 п1(2) | 26.07.2019 |  | 1час | Отключение ВЛ- 0,4кВ ул. Совхозная для подключения д.№ 53 по распоряжению № 245 |  |
| 83 | ТП-5 | 26.07.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 84 | ТП-54 | 27.07.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 85 | ТП-192 п1(1) | 27.07.2019 |  | 1 час | Подключение КЛ-0,4кВ после ремонта ул.К.Беляева-15 (5под.) |  |
| 86 | ТП-330 | 27.07.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 87 | ТП-340 | 28.07.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 88 | ТП-1158 п1(1,3);п6(1,2,3) | 29.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Городецкая-12 |  |
| 89 | ТП-347 | 29.07.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 90 | ТП-451 | 29.07.2019 |  | 1час | ТП-451 (фидер 5) отключение линии для подключения абонента ВОЭК |  |
| 91 | ТП-308 п3(3) | 30.07.2019 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д пр-т Строителей-21 |  |
| 92 | ТП-1158 п5(4) | 30.07.2019 |  | 1час | Замена ТТ и эл. счетчика ул. Городецкая-18 |  |
| 93 | ТП-345 | 30.07.2019 |  | 1час | ТП-345 2СШ-10кВ текущий ремонт (1СШ-10кВ,Т-1,Т-2, 1 и 2СШ-0,4кВ-отремонтированы) |  |
| 94 | ТП-1044 п5А(1) | 31.07.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Ленинградская-18 (катодная станция) |  |
| 95 | ТП-130 (рубильник на опоре №82) | 31.07.2019 |  | 1 час | Замена эл. счетчика на ГРП ул. Кабачинская у ж/д №4 |  |
| 96 | ТП-50 | 31.07.2019 |  | 2 часа | Капитальный ремонт |  |
| 97 | ТП-385 п1(2) | 31.07.2019 |  | 1час | Ввод в работу после замены участка кабеля 0,4кВ ШР Металлургов, 33". В ВРУ Металлургов,33 изменить схему; ж/д Металлургов,31 - включить от ТП-376. |  |
| 98 | ТП-840 п1(4);п7(2) | 31.07.2019 |  | 1час | Вынос КЛ-0,4кВ ул. Маяковского-4,9 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |