# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.07.2021г. |
| Отчетный период | 2021год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июле 2021года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-366 | 01.07.2021 |  | 1 час | Выполнение работ по ТУ, для подключения потребителя |  |
| 2 | ТП-801 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 01.07.2021 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 3 | ТП-312 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 01.07.2021 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-327 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 02.07.2021 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 5 | ТП-38 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 02.07.2021 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 6 | ТП-138, | 05.07.2021 |  | 1 час | Проведение инъектирования трещин в кирпичных стенах ТП-138 |  |
| 7 | ТП-61 п.2(3); ТП-909 п.10(2) | 05.07.2021 |  | 1 час | Замена ТТ на ул. Архангельская-47; ул. Ленина-29 |  |
| 8 | ВЛ-10кВ ф. «Матурино» участок от ЛР-5 до ЛР-3:ТП-117,118,119,150 | 06.07.2021 |  | 1час | Регулировка/ремонт ЛР у ТП-117,150 |  |
| 9 | ТП-345 п.1(4),п.3(4),п.6(4),п.7(4) | 07.07.2021 |  | 1 час | Замена ТТ Ул. Сталеваров-34А |  |
| 10 | ТП-74 п.3(2,3,4) | 07.07.2021 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ул. Архангельская-13Б ж/д; ул. Суворова-5 школа |  |
| 11 | ТП-91 п.8(2) | 08.07.2021 |  | 1 час | Перенос ВЛ-0,4кВ по проекту |  |
| 12 | ТП-27 п.1(2,4),п.3(2),п.7(2,4),п.8(1) | 08.07.2021 |  | 1 час | Замена ТТ пр. Советский-35Б |  |
| 13 | ТП-11510 1СШ-0,4кВ | 08.07.2021 |  | 1 час | Выполнение работ по ТУ, для подключения ул. Будьковская-4 |  |
| 14 | ТП-362 п.2(4) | 08.07.2021 |  | 1 час | Выполнение работ по проекту: «Вынос КЛ-0,4кВ(в связи с благоустройством придомовой территории)». |  |
| 15 | ТП-909 п.10(2) | 08.07.2021 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Ленина-29 |  |
| 16 | ТП-113 п.1(2,4),п.3(1,2),п.6(1,2,3),п.7(1,2,4),п.8(3),п.9(3) | 09.07.2021 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Окинина-5 |  |
| 17 | ТП-362 п.2(3); ТП-368 п.3(4) | 09.07.2021 |  | 1 час | Выполнение работ по проекту: "Вынос КЛ-0,4кВ (в связи с благоустройством придомовой территории)". |  |
| 18 | ТП-33А 1СШ-0,4кВ | 12.07.2021 |  | 1 час | Работы по подключению светофорного объекта |  |
| 19 | ТП-704 п.6(4) | 12.07.2021 |  | 1 час | Замена рубильника в ВРУ пр. Советский-98 |  |
| 20 | ТП-197 п.1(2);п.6(1) | 13.07.2021 |  | 1 час | Замена ВРУ 3под. ж/д ул. Архангельская-80 |  |
| 21 | ТП-308 п.1(3);п.3(1) | 13.07.2021 |  | 1 час | Выполнение работ по проекту: "Вынос КЛ-0,4кВ(в связи с благоустройством придомовой территории)". |  |
| 22 | ТП-204 п.3(3) | 14.07.2021 |  | 1 час | Выполнение работ по ТУ (увеличение мощности на нежилое помещение) |  |
| 23 | ТП-1819 п.3(3) | 14.07.2021 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВЛИ-0,4кВ "Хлораторная станция №2" |  |
| 24 | ТП-197 п.1(1);п.4(1) | 15.07.2021 |  | 1 час | Замена ВРУ 1под. ж/д ул. Архангельская-80 |  |
| 25 | ТП-57 п.3(4) | 15.07.2021 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВЛИ-0,4кВ "Кирилловское ш., кладбище №1". |  |
| 26 | ТП-67 п.3(2); ТП-502 п.3(2) | 15.07.2021 |  | 1 час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ |  |
| 27 | ТП-155 п.1(3),п.2(3) | 16.07.2021 |  | 1 час | Замена контактора на ДГУ Кирилловское ш.-22,26 |  |
| 28 | ТП-362 РУ-0,4кВ | 16.07.2021 |  | 1 час | Выполнение работ по проекту:"Вынос КЛ-0,4кВ(в связи с благоустройством придомовой территории)". |  |
| 29 | ТП-2513 РУ-0,4кВ п.1(ф.1),п.2(ф.2) | 20.07.2021 |  | 1 час | перенос опор и переключение ВЛ-0,4кВ ф. «Семенково Л-1,2» |  |
| 30 | ТП-308 п.1(3);п.3(1) | 21.07.2021 |  | 1 час | Выполнение работ по проекту:"Вынос КЛ-0,4кВ(в связи с благоустройством придомовой территории)". |  |
| 31 | ТП-150 РУ-0,4кВ | 26.07.2021 |  | 1 час | Переключение положения ПБВ (снижение) |  |
| 32 | ТП-387 РУ-0,4кВ п.1(ф.2, ф.3) | 27.07.2021 |  | 1 час | Замена ВРУ ж/д ул. Ленина-157 |  |
| 33 | ПС «Искра» ВЛ-10кВ ф. «Насосная»; ТП-112 | 27.07.2021 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ |  |
| 34 | ТП-37 РУ-0,4кВ п.3(ф.2) | 30.07.2021 |  | 1 час | Переключение КЛ-0,4кВ на новое ВРУ ул. Энергетиков-11Б |  |
| 35 | ТП-312 РУ-0,4кВ п.2(ф.3,4), п.3(ф.3,4) | 30.07.2021 |  | 1 час | Замена ВРУ ж/д ул. Ленина-139 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |