# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.10.2017 |
| Отчетный период | 3 квартал 2017 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | июль | 06 | 15:28 | 06 | 15:28 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Зашекснинская» -КТП-ПК | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | июль | 07 | 11:19 | 07 | 11:19 | Повреждение КЛ-10кВ РП-19 -ТП-144 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | июль | 15 | 16:33 | 15 | 17:03 | Повреждение КЛ-10кВ РП-15 -ТП-235 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | июль | 15 | 21:47 | 15 | 21:47 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Заягорба» - РП-8 дефект монтажа сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | июль | 19 | 14:13 | 19 | 14:20 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-4 -РП-1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
|  |  |  | 14:13 | 19 | 15:10 | Повреждение КЛ-10кВ РП -1-ТП-364 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | июль | 24 | 11:44 | 24 | 13:20 | Повреждение КЛ-10кВ РП –1 -ТП-18 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | июль | 24 | 11:57 | 24 | 11:57 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП -9-РП-17 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 8 | июль | 24 | 12:46 | 24 | 12:46 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП -9-РП-2 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 9 | июль | 29 | 13:27 | 29 | 14:12 | Повреждение КЛ-10кВ РП-3 -ТП-395 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | июль | 29 | 07:32 | 29 | 08:10 | Повреждение КЛ-10кВ РП-14 -ТП-910 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | июль | 29 | 07:31 | 29 | 09:15 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-21 -ТП-58А | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | июль | 29 | 07:34 | 29 | 09:00 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-62 -ТП-97 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | июль | 29 | 07:40 | 29 | 07:40 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Искра -РП-19 брак при монтаже сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 14 | август | 01 | 11:09 | 01 | 12:05 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-3 -ТП-11 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 15 | август | 01 | 11:09 | 01 | 11:24 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Искра -РП-14, брак при монтаже сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 16 | август | 02 | 15:06 | 02 | 15:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-336 -ТП-392 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 17 | август | 03 | 02:46 | 03 | 03:20 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-229 –ТП-223, сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 18 | август | 03 | 02:01 | 03 | 02:50 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-2113 -ТП-2114 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 19 | август | 04 | 10:40 | 04 | 10:40 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 –РП-17 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 20 | август | 09 | 07:17 | 09 | 07:17 | Повреждение КЛ-10кВ РП-17 -РП-22 (А) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 21 | август | 11 | 10:32 | 11 | 13:49 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-41 -ТП-159 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 22 | август | 11 | 11:16 | 11 | 13:29 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-63 -ТП-57 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 23 | август | 11 | 10:32 | 11 | 14:03 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-107 -ТП-86 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 24 | август | 11 | 17:11 | 11 | 17:11 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Первомайская -РП-24 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 25 | август | 11 | 17:11 | 11 | 17:11 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Первомайская -РП-28 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 26 | август | 13 | 17:49 | 113 | 17:49 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 -РП-17 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 27 | август | 14 | 16:01 | 14 | 16:50 | Повреждение КЛ-10кВ РП-15 -ТП-174 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 28 | август | 14 | 19:35 | 14 | 19:35 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Первомайская -РП-11 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 29 | август | 15 | 17:39 | 16 | 02:27 | Повреждение КЛ-10кВ ПС-Поселковая-ТП-11А, ТП-9А -ТП-13 сторонней организацией (пос. Кадуй) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 30 | август | 15 | 05:53 | 15 | 05:53 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Зашекснинская - РП-26 (каб. А, В) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 31 | август | 16 | 04:22 | 16 | 04:22 | Повреждение КЛ-10кВ РП-1 -ТП-18 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 32 | август | 22 | 23:21 | 23 | 00:35 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-501 -ТП-502 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 33 | август | 24 | 20:47 | 24 | 20:47 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-1 -РП-1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 34 | сентябрь | 02 | 23:43 | 02 | 23:43 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Зашекснинская - РП-22 (каб. В) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 35 | сентябрь | 08 | 18:55 | 08 | 20:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1023 -ТП-1036 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 36 | сентябрь | 09 | 16:22 | 09 | 17:06 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-801 -ТП-909 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 37 | сентябрь | 11 | 19:43 | 11 | 21:10 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-217 -ТП-218 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 38 | сентябрь | 17 | 07:07 | 17 | 07:54 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-45 -ТП-89 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 39 | сентябрь | 20 | 19:14 | 20 | 21:25 | Повреждение КЛ-10кВ РП-24 -ТП-217 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 40 | сентябрь | 22 | 22:45 | 22 | 22:45 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-4 -РП-3 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 41 | сентябрь | 26 | 15:36 | 26 | 16:25 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-836 –ТП-837 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 3-ий квартал 2017 года составил 16,097 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 3 -ий квартал 2017 года составило 44 ед. общей продолжительностью 38,50 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |