# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.11.2021 |
| Отчетный период | Ноябрь 2021 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ноябре 2021 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-44 | 01.11.2021 |  | 1 час | Заводка КЛ-10кВ и монтаж концевых муфт в яч.№1,5,по проекту |  |
| 2 | ЛРНД на оп. №31, (ТП-136,136А,136Б,1818) | 02.11.2021 |  | 1час | Монтаж ЛР на оп.№48, в связи с работами по проекту: "реконструкция ВЛ-10кВ ф. "Ивачево"" |  |
| 3 | ТП-43 п.3(3) | 02.11.2021 |  | 1 час | Замена эл. счетчика ул. Матуринская-58 |  |
| 4 | ТП-357 | 03.11.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 5 | ТП-21 2СШ-0,4кВ | 03.11.2021 |  | 1 час | Замена рубильника и "ошиновка" в п.7; заводка КЛ-0,4кВ |  |
| 6 | ТП-140 п.7(4) | 03.11.2021 |  | 1час | Замена ТТ Северное ш.-6Д |  |
| 7 | ТП-321 п.2(4) | 08.11.2021 |  | 1 час | Переключение потребителей, для обеспечения мер ТБ при работах в ВРУ ул. Устюженская-10А |  |
| 8 | ТП-323 п.2(4) | 08.11.2021 |  | 1час | Работы в ВРУ ул. Устюженская-10А |  |
| 9 | ТП-309 | 09.11.2021 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 10 | ТП-37 п.3(2) | 09.11.2021 |  | 1час | Заявка от потребителя, для работ в ВРУ ГСК |  |
| 11 | ТП-71 п.3(2) | 09.11.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Луначарского-23 |  |
| 12 | ТП-67 п.2(3) | 10.11.2021 |  | 1 час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ на объект здравоохранения по ТУ |  |
| 13 | ЛРНД на оп. №31, (ТП-136,136А,136Б,1818) | 10.11.2021 |  | 1 час | Монтаж ЛР на оп.№48, в связи с работами по проекту: "реконструкция ВЛ-10кВ ф. "Ивачево"" |  |
| 14 | ЛРНД оп.№88 ВЛ-10кВ ф."Ирдоматка-1" в сторону ТП-452 | 11.11.2021 |  | 1час | Замена РВ на ВН в РУ-10кВ яч.№4 ТП-452 |  |
| 15 | ТП-137 п.1(2),п.7(2) | 11.11.2021 |  | 1час | Для проведения работ в ВРУ ж/д ул. Окинина-12(5,6под.) по заявке УК |  |
| 16 | ТП-1045 2СШ-0,4кВ | 12.11.2021 |  | 1час | Замена ТТ в п.5 |  |
| 17 | ЛРНД на оп. №31, (ТП-136,136А,136Б,1818) | 16.11.2021 |  | 1 час | Монтаж ЛР на оп.№48, в связи с работами по проекту: "реконструкция ВЛ-10кВ ф. "Ивачево"" |  |
| 18 | ТП-148 п.3(3),п.7(1) | 16.11.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Остинская-3А |  |
| 19 | ТП-274 п.1(9),п.2(8,9),ТП-275 п.2(8) | 17.11.2021 |  | 1час | Проведение работ по переподключению и установке ШУ по проекту: "Внешнее электроснабжение ИЖД ул. Дружная". |  |
| 20 | ТП-702 п.3(2) ШР | 18.11.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр. Советский-110 поликлиника |  |
| 21 | ТП-57 п.3(3,4),п.2(4) | 22.11.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД ул. Линейная-6,8,12,22; Кирилловское ш.-7,9 |  |
| 22 | ТП-351 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 23.11.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 23 | ТП-171 РУ-0,4кВ | 23.11.2021 |  | 1час | Отключение и демонтаж на ШУ строительного городка |  |
| 24 | ТП-57 п.2(4) | 23.11.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД ул. Мелиоративная-17,18а,20а |  |
| 25 | ТП-701 1СШ-0,4кВ | 25.11.2021 |  | 1час | Монтаж ПУ и ТТ по ТУ в п.3(1) на нежилое помещение ул. Набережная-45 |  |
| 26 | ТП-1054 п.1(7),п.2(10) | 26.11.2021 |  | 1час | Переключение КЛ-0,4кВ по ТУ |  |
| 27 | ТП-910 2СШ-0,4кВ | 30.11.2021 |  | 1час | Монтаж ПУ по ТУ в п.9(2) РУ-0,4кВ |  |
| 28 | ТП-350 п.1(4),п.5(4) | 30.11.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ВРУ ж/д ул. Данилова-21 |  |
| 29 |  |  |  | 1час |  |  |
| 30 |  |  |  | 1час |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |