# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.11.2018 |
| Отчетный период | ноябрь 2018год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ноябре 2018 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1814 СШ-10-0,4кВ | 01.11.2018 |  | 2час | заливка пола и кабельных каналов в РУ-10 кВ |  |
| 2 | ТП-375 1 СШ-0,4кВ | 01.11.2018 |  | 1час | для включения МБОУ СОШ № 15 по распоряжению № 339 |  |
| 3 | ТП-44 п3(1) ВЛ-0,4кВ Усадьба Гальских | 01.11.2018 |  | 1час | Отключение ВЛ- 0,4 кв.с ТП № 44 Усадьба Гальских (пан.3 ф.1) для переключения нагрузки на новый уч-к линии |  |
| 4 | РП-9 1СШ-10 кВ | 03.11.2018 |  | 2час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 5 | ТП-307 п3(3), ТП-314 п2(1) | 06.11.2018 |  | 1час | Включение КЛ-0,4 кВ ул.Ломоносова-14---12а после ремонта |  |
| 6 | ТП-2017 п7(1,3,4)п8(1)п9(3) | 06.11.2018 |  | 1час | проверка схемы учета ж\д Красная-28 |  |
| 7 | ТП-1025 п1(4,6)п2(8,10) | 07.11.2018 |  | 2часа | проверка схемы учета ул.Батюшкова-11 |  |
| 8 | Отключение ВЛ- 0,4кВ ТП № 44 ул. Раахе (пан3.ф.4), ул. Матуринская (пан.1.ф.1) | 07.11.2018 |  | 2час | для подключения новых КЛ выхода с ТП на оп.3 |  |
| 9 | ТП-839 п3(2)---ССПМ | 08.11.2018 |  | 2час | включение КЛ-0,4кВ ул.Комарова-2 после ремонта |  |
| 10 | ТП-241 п3(1), п4(1) | 09.11.2018 |  | 1час | включение КЛ-0,4кВ ТП-241 п3(1)---ул.Юбилейная-44а после ремонта |  |
| 11 | ТП-55 РУ-0,4кВ | 10.11.2018 |  | 1 час | Для подключения дренажного насоса |  |
| 12 | РП-9 2СШ-10 кВ | 11.11.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 13 | ТП-304 п1(4), п4(3,4) | 11.11.2018 |  | 2час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ТП-304 п1(4)---ул.Менделеева-10 |  |
| 14 | ТП-831 п3(1,2) | 12.11.2018 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ТП-831 п3(2)---ул.Весенняя-1А |  |
| 15 | РП-4 Т-1, СШ-0,4кВ | 13.11.2018 |  | 1час | переключение положения ПБВ Т-1 |  |
| 16 | ТП-1022 п1(4,7), п3(4,7) | 13.11.2018 |  | 2часа | ТЦ Маяк замена ТТ и приборов учета |  |
| 17 | ТП-167 1 СШ-0,4 кВ | 14.11.2018 |  | 2час | для заводки КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ на остановочный комплекс кинотеатра «Победа» |  |
| 18 | ТП-71 п3(2) РУ-0,4 кВ | 15.11.2018 |  | 2час | замена рубильника оп. №3 |  |
| 19 | ТП-82 п1а | 19.11.2018 |  | 1час | Установка приборов учета |  |
| 20 | ТП-809 п9(3) | 19.11.2018 |  | 1 час | По заявке ПСК «Контур» ул.Коммунистов-40 реконструкция здания |  |
| 21 | ВЛ-10 кВ Ивачево | 20.11.2018 |  | 1 час | отпайка на ТП-1818, для монтажа СИП по проекту № 0154\18 ЭС ул.Ельнинская. |  |
| 22 | ТП-206 1 СШ-0,4кВ | 21.11.2018 |  | 1час | ТП-206 п1(2) замена РПС-250 на РПС-400 |  |
| 23 | ТП-377 п6(4) | 21.11.2018 |  | 4часа | замена губки фазы В - сильный нагрев. |  |
| 24 | ТП-206 2 СШ-0,4кВ | 22.11.2018 |  | 1час | ТП-206 п6(2) замена РПС-250 на РПС-400 |  |
| 25 | ТП-1023 п1(2),п2(3),п4(1) | 22.11.2018 |  | 1 час | Светоф. ул.Раахе, пр. Октябрьский, "наруж.осв." замена приборов учета. |  |
| 26 | ТП-1031 п3(4)ВЛ-0,4кВ Раахе оп1---оп13 | 23.11.2018 |  | 1час | для подключения КЛ на оп. № 13 после ремонта |  |
| 27 | ТП-336 п3(2), п6(1) | 25.11.2018 |  | 2час | включение КЛ-0,4кВ после ремонта «Муз.школа» пр. Строителей-4---ТП-336 п6(1). |  |
| 28 | РП-32 3 СШ-0,4кВ, Т-3 | 26.11.2018 |  | 1час | Проверка хар-к АВ, проверка контроллера и схем АВР |  |
| 29 | ТП-20 2СШ-0,4кВ | 26.11.2018 |  | 1час | Монтаж ТТ и эл. счетчика ввод № 2 |  |
| 30 | ТП-117 П1(2), ТП-10610 п1(6) | 26.11.2018 |  | 2часа | для включения нового уч-ка ВЛИ по распоряжению № 405 и абонента по распоряжению № 237 |  |
| 31 | ТП-73 п1(1) | 28.11.2018 |  | 2час | Работы по проекту № 0138/18 - ЭС |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |