# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.06.2021г. |
| Отчетный период | 2021год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июне 2021 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-197 РУ-0,4кВ п.1(3); п.6 (4) | 01.06.2021 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д ул. К. Беляева д.2/82 |  |
| 2 | ТП-65 ВЛ-0,4кВ | 01.06.2021 |  | 1час | Замена приборов учета в ИЖД |  |
| 3 | ТП-199 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 02.06.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-199 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 02.06.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 5 | ТП-65 ВЛ-0,4кВ | 02.06.2021 |  | 1час | Замена приборов учета в ИЖД |  |
| 6 | ТП-65 п.2(5);п.3(3) | 02.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на гостиницу Северное ш.-45А |  |
| 7 | ТП-65 п.2(2,3) | 02.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ на автомойку Северное ш.-45А |  |
| 8 | ТП-402 РУ-0,4кВ п.2(4); п.3(ф.4), ТП-403 РУ-0,4кВ п.3(1,2) | 03.06.2021 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д ул. М. Горького-89 |  |
| 9 | ТП-381 п.2(1); ТП-374 п.2(1) | 03.06.2021 |  | 1час | Замена т/тока на ул. Жукова-3А(СБК); Металлургов-55 |  |
| 10 | 1СШ-0,4кВ ТП-909 | 03.06.2021 |  | 1час | Выполнение работ по проекту(ввод КЛ, установка концевых муфт, монтаж шкафа с рубильником):"Выполнение работ по строительству КЛ от ТП до здания пр.Советский-16А" |  |
| 11 | 2СШ-0,4кВ ТП-909 | 03.06.2021 |  | 1 час | Выполнение работ по проекту(ввод КЛ, установка концевых муфт, монтаж шкафа с рубильником):"Выполнение работ по строительству КЛ от ТП до здания пр.Советский-16А" |  |
| 12 | ТП-166 п.1(3) | 03.06.2021 |  | 1час | Замена т/тока на ул. Тимохина-6 д/сад |  |
| 13 | ГПП-9 1СШ-10кВ ЗРУ-10кВ | 03.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт, с проверкой АВР |  |
| 14 | ГПП-9 2СШ-10кВ ЗРУ-10кВ | 04.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт, с проверкой АВР |  |
| 15 | ГПП-9 3СШ-10кВ ЗРУ-10кВ; ТП-407,407А | 05.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт, с проверкой АВР |  |
| 16 | ГПП-9 4СШ-10кВ ЗРУ-10кВ; ТП-МПМ | 06.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт, с проверкой АВР |  |
| 17 | ТП-910 п.3(1);п.7(1) | 07.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-3(воскресная школа) |  |
| 18 | ТП-394 п.2(4) | 07.06.2021 |  | 1час | Выполнение работ по проекту: установка ШР в ВРУ ж/д пр. Строителей-7а. |  |
| 19 | ТП-39 ВЛ-0,4кВ | 07.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д 1-я линия д.7;8;3;5 кв.1,2;4 кв.2; Молодежная д.10;12;14. |  |
| 20 | ТП-14 п.1(3);ТП-702 п.3(1) | 07.06.2021 |  | 1 час | Изменение схемы питания ж/д пр. Победы-81 |  |
| 21 | ТП-543 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 07.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 22 | ТП-804 п.1(2), ТП-805 п.7(4); ТП-2111 п.7(3);п.8(3) | 07.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Труда-33А(ЦБИ); ул. Первомайская-30(дос.центр) |  |
| 23 | ТП-543 2СШ-10кВ | 08.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 24 | ТП-124 п.1(1,2,3);п.3(1,2,3) | 08.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Белинского-17Б |  |
| 25 | ТП-39 ВЛ-0,4кВ | 08.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ИЖД |  |
| 26 | ТП-362 п.1(2,6) | 09.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ленина-110Б |  |
| 27 | ТП-39 ВЛ-0,4кВ | 09.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ИЖД |  |
| 28 | ТП-903 1СШ | 09.06.2021 |  | 1час | Проверка АВР |  |
| 29 | ТП-903 2СШ | 09.06.2021 |  | 1час | Проверка АВР |  |
| 30 | ТП-122 п.7(3) | 10.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на АТС-29 |  |
| 31 | 2СШ-0,4кВ ТП-198 | 10.06.2021 |  | 1час | Подключение строительного городка для строительства объекта по проекту: Здание территориального органа власти «Управа», по адресу: ул. Архангельская-76 (ТП-198 п.6(1)) |  |
| 32 | ТП-140 п.7(3) | 10.06.2021 |  | 1час | капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 33 | ТП-308 п.1(4) | 10.06.2021 |  | 1час | Трассировка КЛ-0,4кВ |  |
| 34 | ТП-228 | 11.06.2021 |  | 1час | Замена РВ на ВНА в яч.№2 |  |
| 35 | ТП-137 ПР | 11.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ на Северном ш.-41в |  |
| 36 | ТП-1031 п.6(3) | 11.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 37 | ТП-402 п.2(4),п.3(4); ТП-403 п.3(1) | 11.06.2021 |  | 1час | Вывод в ремонт неисправного КЛ-0,4кВ |  |
| 38 | ТП-308 п.3(4);ТП-393 п.1(4) | 11.06.2021 |  | 1час | Трассировка КЛ-0,4кВ |  |
| 39 | ТП-26 п.1(6);п.2(6) | 12.06.2021 |  | 1час | Включение потребителя по распоряжению №189 |  |
| 40 | ТП-1049 РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 13.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 41 | ТП-58А РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 13.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 42 | ТП-834 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 14.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 43 | ТП-313 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 14.06.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 44 | ТП-165 п.4(1);ТП-166 п.4(4) | 15.06.2021 |  | 1час | Замена ВРУ пр. Победы-117 |  |
| 45 | ТП-308 п.1(3);п.3(1) | 15.06.2021 |  | 1час | Выполнение работ по проекту: монтаж соединительных и концевых муфт на КЛ-0,4кВ |  |
| 46 | ТП-39 ВЛ-0,4кВ | 15.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ИЖД |  |
| 47 | ТП-122 п.1(3); РП-13 п.1(2), п.2(1,2) | 15.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ж/д Северное ш.-31 |  |
| 48 | ТП-122 п.3(4); п.8(1) | 15.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ж/д Северное ш.-31а |  |
| 49 | ТП-39 ВЛ-0,4кВ | 16.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ИЖД |  |
| 50 | ТП-122 п.1(1,2); п.7(1) | 16.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ж/д Северное ш.-33; ул. П. Окинина-4А |  |
| 51 | ТП-362 п.2(4); ТП-368 п.3(4) | 16.06.2021 |  | 1час | Подключение вновь проложенных КЛ-0,4кВ |  |
| 52 | ТП-39 п.7(1) | 17.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Остинская-15 |  |
| 53 | ТП-39 п.1(1);п.3(3);п.6(1,3) | 17.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Остинская-19 |  |
| 54 | РП-19 1СШ-10кВ | 17.06.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 55 | РП-19 2СШ-10кВ | 18.06.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 56 | ТП-1041 2СШ-0,4кВ;п.3(1) | 18.06.2021 |  | 1час | Переключение КЛ-0,4кВ по ТУ из п.3(1) в п.4(1) |  |
| 57 | РП-25 п.1(3) | 18.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Молодежная-37 |  |
| 58 | ТП-39 п.3(2),п.7(2) | 18.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ж/д ул. Остинская-17 |  |
| 59 | ТП-381 п.3(1);ТП-382 п.7(4) | 18.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Ленина-138 |  |
| 60 | ТП-1158 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 19.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 61 | ТП-11512 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 21.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 62 | ТП-366 п.1(2,4) | 21.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. М. Горького-22А |  |
| 63 | ТП-113 п.1(1),п.8(4) | 21.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Окинина-7(пекарня) |  |
| 64 | ТП-114 п.1(3),ТП-115 п.5(2); РП-10 п.6(2) | 21.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ на Северном ш.-4(а/стоянка); ул. Химиков-7(база) |  |
| 65 | ТП-11512 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 21.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 66 | ТП-805 п.6(2) ШУ | 21.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ШУ на светофорный объект |  |
| 67 | ТП-61 п.3(1) | 22.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Боршодская-12Г |  |
| 68 | ТП-331 п.2(1);ТП-326 п.3(3) | 22.06.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта |  |
| 69 | ТП-156 ВЛ-0,4кВ | 23.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД |  |
| 70 | ТП-343 п.3(4) | 23.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ШУ на уличное освещение |  |
| 71 | ТП-394 п.2(3) | 23.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ШУ на уличное освещение |  |
| 72 | ТП-322 п.2(1) | 23.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ШУ на уличное освещение |  |
| 73 | ТП-302 п.3(3) | 23.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ШУ на уличное освещение |  |
| 74 | ТП-166 | 23.06.2021 |  | 1час | Ремонт ВН в яч.№2 |  |
| 75 | ТП-907 п.8(3),п.9(1,3) | 24.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-32 |  |
| 76 | ТП-39 п.3(4) | 24.06.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на катодную станцию |  |
| 77 | ТП-2510 п.6(1) | 25.06.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Беляева-69 |  |
| 78 | ТП-79 яч.№3 | 25.06.2021 |  | 1час | Замена битумной разделки, замена перемычки на трансформатор |  |
| 79 | ТП-502 п.3(3);ТП-503 п.6(4) | 25.06.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта в ВРУ ж/д пр. Советский-101 |  |
| 80 | ТП-359 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 28.06.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 81 | ТП-331 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 28.06.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 82 | ТП-1817 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 29.06.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 83 | ТП-237 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 29.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 84 | ТП-10610 | 29.06.2021 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 85 | ТП-11510 1СШ-0,4кВ | 30.06.2021 |  | 1час | Выполнение работ по ТУ, для подключения ул. Будьковская-4 |  |
| 86 | РП-1 2СШ-10кВ | 30.06.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |