# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 27.04.2017. |
| Отчетный период | Апрель 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в апреле 2017 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-68 | 03.04.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 2 | ТП-312 | 03.04.2017 |  | 1час | Установка и ошиновка нового рубильника в РУ 0,4кВ |  |
| 3 | ТП-151 | 04.04.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2 |  |
| 4 | ТП-840 1 секция шин РУ 0,4кВ | 04.04.2017 |  | 1час | Замена рубильника на 1 секции шин РУ 0,4кВ |  |
| 5 | ТП-154 | 05.04.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2 |  |
| 6 | ТП-135 | 11.04.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2 |  |
| 7 | ТП-140 | 12.04.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2 |  |
| 8 | ТП-ГСК «Северный-2» | 12.04.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 9 | ТП-111 | 13.04.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т1 |  |
| 10 | ТП-86 | 18.04.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2 |  |
| 11 | ТП-149 | 19.04.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2 |  |
| 12 | ТП-134 | 20.04.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2 |  |
| 13 | РП-13 | 25.04.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 1 секции шин РУ 10кВ и ТСН-1. |  |
| 14 | РП-13 | 26.04.2017 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования 2 секции шин РУ 10кВ; РУ 0,4кВ и Т-2. |  |
| 15 | ТП-120 | 27.04.2017 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования РУ 10кВ; РУ 0,4кВ; Т1 и Т2. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |