# Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

______МУП «Электросеть»_______за__2020__год

(наименование сетевой организации)

# 1. Общая информация о сетевой организации

  - Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

| год | класс расчетного напряжения | Количество объектов, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | физические лица | юридические лица |
|  |  | Категория надежности |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1, 2 | 1, 3 | 2, 3 | 1 | 2 | 3 | 1, 2 | 1, 3 | 2, 3 |
| 2019 | 0,4 кВ | 1 | - | 5859 | 4 | 1 | - | 7 | 12 | 4135 | 41 | 38 | 6 |
|  | 10 кВ | - | 9 | 771 | 3 | 13 | - | 3 | 39 | 1183 | 11 | 9 | 1 |
|  | 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 2020 | 0,4 кВ | 1 | - | 5907 | 6 | 1 | - | 7 | 17 | 4140 | 46 | 38 | 6 |
|  | 10 кВ | - | 9 | 889 | 3 | 11 | - | 3 | 50 | 1248 | 8 | 9 | 1 |
|  | 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |

  - Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

| Критерий | физические лица | юридические лица | многоквартирные жилые дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| кол-во точек поставки, в т.ч. оборудованными приборами учета | 7120 | 6827 | 4195 | 4973 | 3268 | 3273 |
| кол-во точек поставки оборудованных приборами учета АИИС КУЭ | 7120 | 6827 | 4132 | 4823 | 3268 | 3273 |
| ВРУ | - | - | - | - | 2177 | 2182 |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.

| Количество трансформаторных подстанций (распределительных пунктов) с разбивкой по уровням высшего напряжения | Количество и протяженность силовых кабельных и воздушных линий |
| --- | --- |
| 6-10 кВ, шт. 2019 год | 6-10 кВ, шт. 2020 год | 35 кВ, шт. 2019 год | 35 кВ, шт. 2020 год | 110 кВ, шт. 2019 год | 110 кВ, шт. 2020 год | КЛ - 0,4 кВ, км, 2019 год | КЛ - 0,4 кВ, км, 2020 год | КЛ - 6-10кВ, км, 2019 год | КЛ - 6-10кВ, км, 2020 год | КЛ - 35 кВ, км, 2019 год | КЛ - 35 кВ, км, 2020 год | КЛ - 110 кВ, км, 2019 год | КЛ - 110 кВ, км, 2020 год | ВЛ - 0,4 кВ, км, 2019 год | ВЛ - 0,4 кВ, км, 2020 год | ВЛ - 6-10кВ, км, 2019 год | ВЛ - 6-10кВ, км, 2020 год | ВЛ - 35кВ, км, 2019 год | ВЛ - 35кВ, км, 2020 год | ВЛ - 110 кВ, км, 2019 год | ВЛ - 110 кВ, км, 2020 год |
| 603 | 608 | 0 | 0 | 2 | 2 | 712,169 | 734,846 | 874,129 | 896,459 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 191,72 | 207,463 | 28,19 | 28,63 | 0 | 0 | 0,847 | 0,847 |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

| Наименование объекта | Уровень износа, % |
| --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год |
| здания ТП | 30,01 | 30,92 |
| КВЛ - 110 кВ | 13,89 | 20,56 |
| КЛ - 10 кВ | 63,77 | 64,77 |
| КЛ - 0,4 кВ | 73,69 | 72,26 |
| ВЛ - 10 кВ | 77,95 | 72,94 |
| ВЛ - 0,4 кВ | 45,12 | 45,29 |
| трансформаторы | 64,53 | 66,29 |
| прочее силовое оборудование ТП и РП | 61,04 | 60,76 |

# 2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2020 год | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  |  |  |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,287401735 | 0,197841615 | 14 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - |  |
| - | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии |  |  |  |
|  | ВН (110 кВ и выше) | - | - |  |
| - | СН1 (35-60 кВ) | - | - |  |
| - | СН2 (1-20 кВ) | 0,335388994 | 0,247130631 | 6 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 1,397126593 | 2,049503527 | 5 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,473976687 | 0,602069926 | 6 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | МУП «Электросеть» | - | - | 0,197841615 | - | - | - | 0,247130631 | - | - | - | 1,397126593 | - | - | - | 0,473976687 | - | 0,00033 | выполнение мероприятий, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, в предусмотренные сроки |
| n | Всего по сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

Для улучшения качества услуг по передаче электрической энергии выполнены работы по повышению надежности сетей внешнего электроснабжения, распределительных пунктов. Выполнена реконструкция  РУ – 0,4 кВ ТП с заменой вводных автоматических выключателей (5 шт.); реконструкция ТП с установкой дополнительного оборудования в целях обеспечения возможности технологического присоединения; реконструкция РП-2, 12, 15, 17, 16, 23, 28 с заменой вводных, отходящих и секционного МВ на ВВ; новое строительство РТП-10 кВ взамен РП-4, КЛ-10 кВ от ГПП-9 до новой РТП-10 кВ; модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня; замена кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ взамен изношенных; приобретение автотранспорта для целей увеличения мобильности оперативного и ремонтного персонала.

# 3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 61,6 | 49,1 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 30,8 | 24,6 |
| ПС «ИП «Череповец», 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 0,14 | 0,112 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 2,95 | 2,35 |

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

Развитие и поддержание в работоспособном состоянии  информационной системы предприятия.

3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | не менее 670 кВт | объекты по производству электрической энергии |  |
|  |  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 595 | 585 | 1,7 | 123 | 142 | 15 | 44 | 21 | 52 | 6 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 537 | 501 | 6,7 | 101 | 121 | 20 | 34 | 19 | 44 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 536 | 363 | 32 | 87 | 97 | 11 | 27 | 19 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 270 | 334 | 24 | 104 | 59 | 57 | 23 | 12 | 48 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |

3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).

Имеется возможность выполнения расчета стоимости  технологического присоединения с помощью калькулятора на официальном сайте МУП «Электросеть» www.cherel.ru.

| Стоимость ТП, без учета НДС |
| --- |
| мощность | 15 | 150 | 250 | 670 |
| категория | 1, 2 | 3 | 1, 2 | 3 | 1, 2 | 3 | 1, 2 | 3 |
| Расстояние до границ ЗУ заявителя, м. | необходимость строительства ТП | Тип линии | класс напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500- сельская местность, 300 - городская местность | Да | КЛ | до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | св 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | св 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет | КЛ | до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | св 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | св 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | Да | КЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  | Нет | КЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
| 1000 | Да | КЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  | Нет | КЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
| 1250 | Да | КЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  | Нет | КЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |

# 4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма | Заочная форма с использованием телефонной связи | Электронная форма с использованием сети Интернет | Письменная форма с использованием почтовой связи | Прочее |
|  |  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Всего обращений потребителей: | 15757 | 10318 | -34 | 15 | 7 | -52 | 2027 | 2800 | 38 | 120 | 104 | -13 | 443 | 394 | -11 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 13031 | 9508 | -27 | 2 | 3 | 50 | 1952 | 2492 | 27 | 120 | 104 | -13 | 443 | 394 | -11 |
| 1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 614 | 556 | -9 | 2 | 1 | -50 | 22 | 25 | 13 | 5 | 3 | -40 | 88 | 61 | -30 |
| 1.2. | осуществление технологического присоединения | 109 | 121 | 11 | 3 | 2 | -33 | 21 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | -66 |
| 1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 272 | 165 | -39 | 1 | 1 | 0 | 22 | 23 | 2 | 29 | 21 | -27 | 98 | 63 | -35 |
| 1.4. | качество обслуживания | 11 | 6 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 21 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1.6. | прочее (указать) | 12004 | 8630 | -28 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 2411 | -19 | 86 | 80 | -7 | 255 | 265 | 4 |
| 1.6.1. | расчетно - кассовое обслуживание | 4231 | 2996 | -29 | 0 | 0 | 0 | 110 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | начисление платы за электроэнергию (задолженности) | 1771 | 1097 | -38 | 0 | 0 | 0 | 90 | 69 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | оформление счет-фактур | 1956 | 1481 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | предоставление информации о статусе рассматриваемого документа, предоставление прочей справочной информации | 4046 | 3056 | -24 | 0 | 0 | 0 | 2798 | 2226 | -20 | 86 | 80 | -7 | 255 | 265 | 4 |
| 2 | Жалобы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | качество обслуживания | 1 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заявка на оказание услуг | 2725 | 809 | -70 | 0 | 0 | 0 | 344 | 308 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | по технологическому присоединению | 475 | 444 | -6 | 0 | 0 | 0 | 344 | 308 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 32 | 16 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | 91 | 17 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | прочее (указать) | 352 | 332 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1. | согласование проектной документации | 352 | 332 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Центр обслуживания потребителей МУП «Электросеть» | Центр обслуживания | г. Череповец, ул. Ленина, 24 | 8 (8202) 777-790 info@cherel.ru | пн.-пт.: 8:00-17:00 без перерывов сб.-вс.: выходной | Начисления за электрическую энергию; оказание услуг по передаче электрической энергии; технологическое присоединение; кассовое обслуживание; выдача счетов по договорам за оказанные услуги; прием входящей корреспонденции, писем, обращений; выдача ответов. | 10318 | 9 | 9 | - |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| N | Наименование | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8 (8202) 777-790 8-800-700-85-27 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 21831 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 18392 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | минуты | 0,8 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | минуты | 1,7 |

4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

Наибольшее количество обращений при очном обслуживании поступило по вопросам расчетно-кассового обслуживания, по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.

Наибольшее количество обращений при обслуживании (консультировании) по телефонной связи поступило по вопросам начислений платы за электроэнергию, технологическому присоединению, уточнению информации о задолженностях, а так же по вопросам состояния (готовности) ответов на поданные заявки и обращения.

Наибольшее количество обращений с использованием системы Интернет поступило по вопросам технологического присоединения, а так же по вопросам предоставление информации о статусе рассматриваемого документа, предоставление прочей справочной информации оплаты услуг оказываемых МУП «Электросеть».

Поступила одна жалоба о качестве очного обслуживания потребителей – ожидание очереди превысило допустимое время.

На все поступившие обращения были подготовлены и направлены ответы.

4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций:

- Услуги по монтажу, сборке электрических шкафов;

- Услуги на выполнение проектных работ по электроснабжению;

- Услуги по испытаниям и измерениям;

- Услуги по ремонту, эксплуатации воздушных и кабельных линий, трансформаторов;

- Услуги по аренде автотранспорта и спецтехники;

- Услуги по предоставлению в аренду опор линий электропередачи.

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2001, N 1, ст. 2; N 33, ст. 3427; N 53, ст. 5030; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; N 52, ст. 5132; 2003, N 19, ст. 1750; 2004, N 19, ст. 1837; N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5038; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; N 52, ст. 5576; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3609; N 40, ст. 4501; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 51, ст. 6148; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 45, ст. 6337; N 47, ст. 6608; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 14, ст. 1654; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3406; N 52, ст. 7537; 2015, N 14, ст. 2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1997, N 47, ст. 5341; 1998, N 48, ст. 5850; 1999, N 16, ст. 1937; N 28, ст. 3460; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 1, ст. 2; N 7, ст. 610; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4929; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 43, ст. 4108; N 52, ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1689; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 30, ст. 3288; N 50, ст. 5285; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; N 52, ст. 6236; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7024; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7654; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3443; N 27, ст. 3446; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6693; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4217; N 40, ст. 5322; N 52, ст. 7539; 2015, N 14, ст. 2008).

Не выполнялось.

4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

| Критерий Оценки | Средняя оценка по 10-ти бальной шкале |
| --- | --- |
| Удобство способа подачи заявки на оказание услуги | 9,846 |
| График работы центра обслуживания потребителей | 9,615 |
| Доступность информационно-справочных материалов, необходимых для оформления заявки | 9,846 |
| Компетентность/грамотность сотрудника, принимавшего заявку/обращение | 9,923 |
| Время ожидания при подаче заявки | 9,846 |
| Консультирование по интересующим Вас вопросам | 9,846 |
| Степень удовлетворенности ответами, полученными на заданные Вами вопросы, касающиеся процедуры технологического присоединения | 9,923 |
| Степень удовлетворенности полученных услуг и выполненных работ, оказанных Вам со стороны сетевой организации | 9,923 |
| Общее количество баллов: | 9,846 |

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

- Привлечение заявителей пользоваться  услугами МУП «Электросеть» через личный кабинет на официальном сайте МУП «Электросеть».

- Заключение договоров купли - продажи (энергоснабжения) через сетевую организацию до завершения процедуры технологического присоединения без взаимодействия заявителя с энергосбытовой организацией.

- Сокращение сроков выполнения мероприятий по подготовке договора об осуществлении технологического присоединения сетевой организацией.

4.9. Информация по обращениям потребителей.