# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.10.2022 |
| Отчетный период | Октябрь 2022 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в октябре 2022года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-2013 п.1(4), п.7(3) | 01.10.2022 |  | 1 час | Ремонт концевой заделки в РУ-0.4кВ |  |
| 2 | 1,2СШ-0,4кВ,РУ-0,4кВ ТП-1142 | 02.10.2022 |  | 1час | Замена рубильников, заводка и подключение КЛ-0,4кВ по ТУ |  |
| 3 | ТП-401 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 03.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 4 | ТП-319 п.2а(2) | 03.10.2022 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/д ул. Верещагина-40 в сторону ул. Милютина-17 |  |
| 5 | ТП-47 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 03.10.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 6 | ТП-2311 2СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-2 | 04.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-11 РУ-0,4 кВ | 04.10.2022 |  | 1час | Монтаж ПУ по ТУ |  |
| 8 | ТП-2311 1СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-1 | 04.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 9 | ТП-403 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 05.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 10 | ТП-216 п.3(3),п.7(4) | 05.10.2022 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ с ТП-216 п.3(3) на ВРУ ж/д ул. Первомайская-26 (8-й под. колясочная) |  |
| 11 | ТП-452 п.1(6 ПР) | 05.10.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Беляева-104; ул. Беляева-102 |  |
| 12 | ТП-367 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 05.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 13 | ТП-166 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 06.10.2022 |  | 1час | Регулировка ВН в яч.№4 |  |
| 14 | ТП-2016 п.3(4),п.5(3) | 06.10.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Гоголя-40 |  |
| 15 | ТП-62 п.3(4) | 06.10.2022 |  | 1час | Замена ПУ в ВРУ ул. Молодежная-6 |  |
| 16 | ТП-133 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 07.10.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 17 | ТП-133 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 07.10.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 18 | 1,2СШ-0,4кВ,РУ-0,4кВ ТП-1142 | 09.10.2022 |  | 1час | Замена рубильников, заводка и подключение КЛ-0,4кВ по ТУ |  |
| 19 | ТП-831 п.1(1) | 10.10.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Сталеваров-74 |  |
| 20 | ТП-37 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 10.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 21 | 1СШ-0,4кВ ТП-838 | 11.10.2022 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ в п.8(2) по распоряжению |  |
| 22 | ТП-808 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 11.10.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 23 | ТП-183 п.1(2) | 12.10.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Краснодонцев-76 |  |
| 24 | ТП-397 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 12.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 25 | ТП-89 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 13.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 26 | ТП-117 п.1(4) ВЛ-0,4кВ ул. Матуринская | 13.10.2022 |  | 1час | Монтаж и подключения ШУ по ТУ |  |
| 27 | ТП-38 п.1(3) | 13.10.2022 |  | 1час | Устранение нагрева на КЛ-0,4кВ ф. «В» в ВРУ ж/д ул. Ветеранов-8 |  |
| 28 | ТП-251 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 14.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 29 | ТП-2113 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 14.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 30 | ТП-909 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 17.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 31 | ТП-703 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 18.10.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 32 | ТП-306 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 19.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 33 | РУ-0,4кВ ТП-138 | 20.10.2022 |  | 1час | Замена АВ п.2 и увеличения габарита ВЛ-0,4кВ |  |
| 34 | ТП-79 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 21.10.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 35 | 2СШ-0,4кВ ТП-99 | 21.10.2022 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ по ТУ: "Внешнее электроснабжение ГСК "Виктория", в связи с изменением точки подключения" |  |
| 36 | ТП-312 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 22.10.2022 |  | 1час | Заводка КЛ-10кВ в яч.№1 |  |
| 37 | РУ-0,4кВ на ТП-37 | 22.10.2022 |  | 1час | заводка и подключение КЛ-0,4кВ и ПР в РУ-0,4кВ ТП-37,работы по проекту: "Северная объездная дорога" |  |
| 38 | ТП-333 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2-- | 24.10.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 39 | ТП-1147 п.1(2),п.2(3) | 24.10.2022 |  | 1час | Демонтаж КЛ-0,4кВ на недействующее ВРУ встроенных помещений ул. Любецкая-1 |  |
| 40 | ТП-305 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 25.10.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 41 | ТП-20 п.4(4) ВЛ-0,4кВ | 25.10.2022 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ в п.4(4),работы по проекту: "Набережная в р-не Соборной горки. Берегоукрепление" |  |
| 42 | ТП-305 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 25.10.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 43 | ТП-366 п.3(4) | 25.10.2022 |  | 1час | Установка опоры, перетяжка провода СИП-0,4кВ |  |
| 44 | ТП-502 п.1(4) | 25.10.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика на пр. Победы-57(ВРУ-1) |  |
| 45 | РП-20 1СШ-10кВ;Т-1 | 26.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт (гаснет ТП-ЧСК) |  |
| 46 | ТП-1122 п.1(11),п.2(11) | 26.10.2022 |  | 1час | Монтаж 2-х АВ по ТУ в ВРУ встроенных помещений пр. Шекснинский-30 |  |
| 47 | РП-20 2СШ-10кВ;Т-2 | 27.10.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт (гаснет ТП-271,2000) |  |
| 48 | ТП-1820(отключить ЛР оп.№10н) | 27.10.2022 |  | 1час | Монтаж нулевого пролета по проекту: "Выполнение работ по строительству КЛ-10кВ от ТП-1820 до БКТП-278" |  |
| 49 | ТП-18 РУ-10кВ;Т-1 | 28.10.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |