Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (июнь  2021 г.):

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 44,6 | 35,5 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 21,9 | 17,42 |
| ГПП-110/10 кВ «ИП «Череповец» | Трансформатор №1 | 25 | 0,07 | 0,05 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 3,7 | 2,95 |