# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.03.2023 |
| Отчетный период | март 2023год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в марте 2023 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-394 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 01.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 2 | ТП-836 2СШ-10кВ | 01.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 3 | ТП-836 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | 02.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 4 | БКТП-272 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | 03.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 5 | БКТП-279 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--текущий ремонт | 03.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 6 | ТП-906 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2--капитальный ремонт | 04.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-1031 п.4(1),п.6(4) ДГУ 103мкр. | 06.03.2023 |  | 1час | Подключение вторичных цепей ДГУ ул. Батюшкова-10А |  |
| 8 | ТП-236 п.1(4),ТП-235 п.3(3) | 06.03.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта с ТП-236 п.1(4) на ВРУ ж/д пр. Победы-208 |  |
| 9 | ТП-147 п.3(2),п.7(2) | 06.03.2023 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ с ТП-147 п.7(2) на ВРУ здания ул. Остинская-36А |  |
| 10 | БКТП-275 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 07.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 11 | ТП-12 РУ-10кВ;Т-1,2 | 07.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 12 | ВЛ-0,4кВ с ТП-119 п.1(1) | 09.03.2023 |  | 1час | Монтаж ШУ по ТУ |  |
| 13 | 1СШ-0,4кВ на БКТП-556 | 09.03.2023 |  | 1час | Ремонт рубильника на вводе №1(не прикручена тяга) |  |
| 14 | ВЛ-0,4кВ с ТП-73 п.2(4,5) | 09.03.2023 |  | 1час | Демонтаж СИПа с оп.№9с |  |
| 15 | Отключение рубильника в ВРУ | 10.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Боршодская-34(д/сад №21) |  |
| 16 | ТП-359 п.1(4) | 09.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Металлургов-9Б (д/с №28) |  |
| 17 | 1СШ-0,4кВ на ТП-1272 | 09.03.2023 |  | 1час | Замена выключателей в РУ-0,4кВ ARS по проекту |  |
| 18 | Отключение рубильника в ВРУ | 09.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ленина-171 |  |
| 19 | РП-10 2СШ-10кВ | 10.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 20 | РП-10 РУ-0,4кВ(2СШ-0,4кВ);Т-2 | 10.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 21 | Отключение рубильника в ВРУ | 10.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Дзержинского-2 |  |
| 22 | РП-10 РУ-0,4кВ(1СШ-0,4кВ);Т-1--текущий ремонт | 11.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 23 | РП-10 1СШ-10кВ (ТП-литейный двор) | 11.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 24 | ТП-325 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 13.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 25 | ТП-325 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 13.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 26 | ТП-1142 п.1(3),п.5(3); ТП-1043 п.1(4),п.9(3) | 14.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Наседкина-20(д/сад №36); Замена ТТ пр. Октябрьский-46(д/сад №67) |  |
| 27 | КТП-ПК ф."ЗОС-2" РУ-10кВ | 14.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 28 | КТП-ПК ф."ЗОС-1" РУ-10кВ | 14.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 29 | ТП-705 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 15.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 30 | ТП-235 п.7(4), ТП-239 п.7(4); ТП-193 п.6(1) | 15.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-196(д/сад №114); Замена ТТ ул. Беляева-14(д/сад №132) |  |
| 31 | ТП-328 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 15.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 32 | ТП-244 п.3(2), ТП-247 п.1(3); ТП-258 п.7(2), ТП-2510 п.3(3) | 16.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Олимпийская-27(д/сад №122); Замена ТТ ул. Олимпийская-47(д/сад №13) |  |
| 33 | ТП-841 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 16.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 34 | ТП-379 п.1(4),п.5(3); РП-13 п.1(1),п.2(4) | 17.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ломоносова-55(д/сад №62); Замена ТТ Северное ш.-25(д/сад №6) |  |
| 35 | ТП-247 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 17.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 36 | СТП-2711 РУ-10;0,4кВ;Т-1 | 17.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 37 | ВЛ-0,4кВ с ТП-138 п.1(1),п.4(1,2) | 18.03.2023 |  | 1час | Демонтаж/монтаж СИПа по ТУ для гаражных боксов |  |
| 38 | ТП-908 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 19.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 39 | ТП-451 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 20.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 40 | ТП-275 1СШ-10кВ(без отключения РУ-0,4кВ) | 20.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 41 | ТП-245 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 21.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 42 | ТП-347 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 22.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 43 | ТП-1045 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 23.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 44 | ТП-605 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 45 | ТП-301 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 26.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 46 | ТП-111(РУ-10кВ;0,4кВ,Т-1) | 27.03.2023 |  | 1час | Реконструкция ТП(замена трансформатора) |  |
| 47 | ТП-1035 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 27.03.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 48 | ТП-4 п.3(4) | 28.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Красная-8 |  |
| 49 | БКТП-10510 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 28.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 50 | ТП-314 п.6(1,2) | 29.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ пр. Строителей-11Б(школа №3) |  |
| 51 | БКТП-10513 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 29.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 52 | ТП-49 п.3(1,4) | 30.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Пионерская-11(школа №13) |  |
| 53 | ТП-214 п.3(3),ТП-219 п.5(4) | 30.03.2023 |  | 1час | Проведение ремонтных работ в ВРУ ж/д пр. Победы-126, по заявке управляющей кампании ООО "Весенняя". |  |
| 54 | ТП-350 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 30.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 55 | ТП-403 п.3(3,4) | 31.03.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Вологодская-48(школа-интернат) |  |
| 56 | ТП-1033 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 31.03.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |