# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 10.01.2017 |
| Отчетный период | 4 квартал 2016 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 10 | 16:55 | 10 | 16:55 | Повреждение КВЛ-10кВ ГПП-4-РП-17 сторонней организацией | Ремонт КВЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 2 | октябрь | 11 | 09:25 | 11 | 09:25 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-89-ТП-61 сторонней организацией | Ремонт КВЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 3 | октябрь | 19 | 09:22 | 19 | 09:22 | Повреждение КВЛ-10кВ ГПП»Первомайская»-ТП-10 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | октябрь | 24 | 02:41 | 05 | 03:05 | Повреждение КЛ-10кВ РП-11-ТП-211 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | октябрь | 25 | 22:10 | 25 | 22:37 | Повреждение КЛ-10кВ РП-11-ТП-2318 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | ноябрь | 02 | 02:34 | 02 | 02:34 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП «Зашекснинская» -РП-22 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | ноябрь | 05 | 18:30 | 05 | 18:30 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП «Заягорба» -РП-20 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | ноябрь | 05 | 18:30 | 05 | 18:30 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП «Заягорба» -РП-8 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | ноябрь | 13 | 14:37 | 13 | 17:00 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-541 –Тр-р №2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | ноябрь | 14 | 17:03 | 14 | 18:32 | Повреждение КЛ-10кВ РП -12 -ТП-1812 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | ноябрь | 14 | 17:03 | 14 | 18:00 | Повреждение КЛ-10кВ РП-10 -ТП-2015 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | ноябрь | 15 | 14:57 | 15 | 14:57 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 -РП-3 (каб. «А») сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 13 | ноябрь | 24 | 22:30 | 24 | 23:30 | Обрыв провода фаза «С» ВЛ-10кВ ПС «Кадуй» яч.8 ф. «Винзавод» вследствии стихийных явлений | Ремонт ВЛ-10кВ, в/в испытания |
| 14 | ноябрь | 25 | 09:08 | 25 | 09:08 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1151 -ТП-1041 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 15 | ноябрь | 29 | 09:55 | 29 | 10:49 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-58А -ТП-21 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 16 | ноябрь | 30 | 10:02 | 30 | 10:02 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 -РП-14 (каб. «А») | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 17 | декабрь | 01 | 04:39 | 28 | 05:50 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-270 -ТП-273 вследствие дефекта монтажа сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 18 | декабрь | 03 | 18:16 | 03 | 19:22 | Повреждение КЛ-10кВ РП-12 -ТП-180 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 19 | декабрь | 03 | 18:18 | 03 | 19:55 | Повреждение КЛ-10кВ РП-15 -ТП-253 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 20 | декабрь | 10 | 08:07 | 10 | 09:09 | Повреждение КЛ-10кВ РП-2 -ТП-906 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 21 | декабрь | 17 | 10:31 | 17 | 10:31 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-4 -РП-17 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 22 | декабрь | 22 | 19:42 | 22 | 20:35 | Повреждение КЛ-10кВ РП-24 -ТП-2113 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 23 | декабрь | 26 | 06:59 | 26 | 07:45 | Повреждение кабельной разделки яч. 1 ТП-1811 КЛ-10кВ ТП-189 -ТП-1811 | Ремонт кабельной разделки |
| 24 | декабрь | 28 | 08:56 | 28 | 08:56 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 -РП-2 (каб. «Б») | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 25 | декабрь | 31 | 02:49 | 31 | 03:24 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-313 -ТП-368 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 4-ый квартал 2016 года составил 5,0885 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за4 -ый квартал 2016 года составило 25 ед. общей продолжительностью 12,870 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |