# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.12.2017. |
| Отчетный период | декабрь 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2017 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-243 | 03.12.2017 |  | 1час | Устранение нагрева контактов 1 СШ РУ 0,4кВ. |  |
| 2 | РП-20 | 04-06.12.2017 |  | 2час | Реконструкция РУ 0,4кВ. | По договору обслуживания |
| 3 | ВЛИ-0,4кВ Л-8,Л-10 от ТП-279 | 06.12.2017 |  | 1час | Переключение ВЛ по проектной схеме |  |
| 4 | ТП-1817 | 07.12.2017 |  | 1час | Устранение нагрева контактов в РУ-0,4кВ |  |
| 5 | РП-13 | 08.12.2017 |  | 1час | Устранение нагрева контактов в РУ-0,4кВ |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ Верещагина от ТП-35 | 12.12.2017 |  | 1час | Подключение нового потребителя |  |
| 7 | ТП-44 | 14.12.2017 |  | 1час | РУ-10кВ заводка новых КЛ, согласно проекта. |  |
| 8 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-27 | 14.12.2017 |  | 1час | Срочный ремонт ВЛИ-0,4кВ |  |
| 9 | ТП-376 | 15.12.2017 |  | 1час | Устранение нагрева контактов во ВРУ жилого дома |  |
| 10 | ТП-319 1 СШ-0,4кВ | 22.12.2017 |  | 1час | Включение в работу после ремонта КЛ-0,4кВ |  |
| 11 | КЛ-0,4кВ от ТП-44 | 26.12.2017 |  | 1час | Заводка новых КЛ-0,4 кВ согласно проекту |  |
| 12 | ТП-35 | 28.12.2017 |  | 1час | Подключение нового потребителя |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |