# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.10.2018 |
| Отчетный период | октябрь 2018год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в октябре 2018 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-192 п1(3) | 02.10.2018 |  | 2час | Замена ВРУ ж\д ул.К.Беляева-8. |  |
| 2 | ТП-175 п4(1) | 02.10.2018 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ ул.Леднева-15---17---11 после ремонта |  |
| 3 | ТП-397 | 03.10.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 4 | ТП-20 2 СШ-0,4 кВ | 03.10.2018 |  | 2час | Подключение ШМ по проекту |  |
| 5 | ТП-201 1,2 СШ-0,4 кВ | 04.10.2018 |  | 1час | Установка ТТ пан. №2 |  |
| 6 | ТП-507 | 06.10.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 7 | ТП-812 | 07.10.2018 |  | 2часа | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 8 | ТП-192 п1(1), п1(2) | 09.10.2018 |  | 2час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 9 | ТП-11213 | 10.10.2018 |  | 2час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 10 | ТП-65 СШ-0,4кВ | 10.10.2018 |  | 1час | Замена рубильника |  |
| 11 | РП-24 2СШ-0,4 кВ | 11.10.2018 |  | 1час | Замена САВ-0,4кВ |  |
| 12 | ТП-20 СШ-10-0,4 кВ | 11.10.2018 |  | 2час | Реконструкция |  |
| 13 | ТП-324 | 12.10.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 14 | ТП-103 2СШ-0,4 кВ, Т-2 | 12.10.2018 |  | 1час | Реконструкция |  |
| 15 | ТП-241 | 13.10.2018 |  | 2часа | Текущий ремонт оборудования |  |
| 16 | ТП-505 | 13.10.2018 |  | 2час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 17 | ТП-1814 СШ-0,4кВ | 13.10.2018 |  | 2час | Заливка пола РУ-0,4 кВ |  |
| 18 | ТП-831 | 14.10.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 19 | ТП-115 | 14.10.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт оборудования |  |
| 20 | ТП-332 1СШ-0,4кВ | 15.10.2018 |  | 4часа | Подключение ДГУ |  |
| 21 | ТП-199 1СШ-0,4кВ | 15.10.2018 |  | 2часа | Подключение ТЦ Макси |  |
| 22 | ТП-332 2СШ-0,4кВ | 15.10.2018 |  | 3часа | Подключение ДГУ |  |
| 23 | ТП-199 2СШ-0,4кВ | 16.10.2018 |  | 2часа | Подключение ТЦ Макси |  |
| 24 | ТП-103 1 CШ-0,4кВ | 16.10.2018 |  | 2час | Замена рубильника |  |
| 25 | ТП-194 п3(3) | 17.10.2018 |  | 2час | Замена ТТ во ВРУ ж\д |  |
| 26 | ТП-248 п5(3),п2(4) | 17.10.2018 |  | 1час | Замена ТТ во ВРУ ж\д |  |
| 27 | ТП-388 п2(4) | 18.10.2018 |  | 1час | Изменение ТУ ВРУ Бардина-6 |  |
| 28 | ТП-103 1 CШ-0,4кВ | 20.10.2018 |  | 2час | Замена рубильника |  |
| 29 | ТП-67 | 21.10.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 30 | ТП-349 1СШ-0,4кВ | 22.10.2018 |  | 1час | перенос схем учета |  |
| 31 | ТП-349 2СШ-0,4кВ | 21.10.2018 |  | 2часа | перенос схем учета |  |
| 32 | ТП-117 ВЛ-0,4кВ Речников, Матуринская | 23.10.2018 |  | 2час | Для переподключения абонентов с ТП-117 п1(2) на ТП-10610 - после окончания работ на ВЛ-0,4кВ от ТП-117 |  |
| 33 | ТП-201 СШ-0,4кВ | 25.10.2018 |  | 2час | установки ТТ в РУ-0,4кВ панели № 2. (по заявке) |  |
| 34 | ТП-452 ПР РУ-0,4кВ | 26.10.2018 |  | 1час | Замена приборов учета ул. Беляева-104 |  |
| 35 | ТП-406 | 27.10.2018 |  | 1час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 36 | ТП-353п1(4),ТП-352 п2(6) | 28.10.2018 |  | 1 час | включение КЛ-0,4кВ Вологодская-1--- Вологодская-3 после ремонта |  |
| 37 | ТП-904 1 СШ-0,4-10 кВ | 29.10.2018 |  | 4часа | Текущий ремонт оборудования 1 СШ-0,4-10 кВ |  |
| 38 | ТП-904 2 СШ-0,4-10 кВ | 29.10.2018 |  | 2часа | Текущий ремонт оборудования 2 СШ-0,4-10 кВ |  |
| 39 | ТП-38 п4(4)---ж\д ул.Моченкова-24 | 30.10.2018 |  | 3часа | включение КЛ-0,4кВ после ремонта |  |
| 41 | ТП-301 п3(3) ул.Бабушкина-27 УМВД | 30.10.2018 |  | 2часа | Для подключения нового кабеля |  |
| 42 | ВЛ-0,4кВ ул. Раахе ТП-43 п1(3),п6(2) | 31.10.2018 |  | 3часа | Для работ по распоряжению №348 включение объекта ИЖД |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |