## Лист1
ХАРАКТЕРИСТИКА
технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства
г. Череповца по состоянию на 01.01.2016г.
Наименование | Ед.измер. | Мощность, | Проведена техническая инвентаризация ( ** ) | Балансовая стоимость | Амортизация (износ) с начала ввода в эксплуатацию | Средний фактический износ | Потребность в финансовых средствах на полное восст-е
количество
( * )
|  | натур.ед. | натур.ед. | (млн. руб.) | (млн. руб.) | (%) | (млн. руб.)
Трансформаторных подстанций (ГПП, РП, ТП) | ед. | 547 | 0 | 1058 | 687 | 64.9338 | 687
Сетей:
электрических | км.
Кабель 10 кВ | км. | 731.19 | 0 | 1506.3097 | 982.4104 | 65.2197 | 982.4104
Кабель 0,4 кВ | км. | 643.574 | 0 | 815.4628 | 620.0176 | 76.0326 | 620.0176
ВЛ-10 кВ | км. | 6.065 | 0 | 15.6845 | 9.6225 | 61.3505 | 9.6225
ВЛ-0,4 кВ | км. | 33.981 | 0 | 135.9674 | 41.8372 | 30.77 | 41.8372
* Данные должны соответствовать государственной статотчетности ( в том числе отчету 1-ЖКХ-зима )
** Заполняется в соответствии с учетно-технической документацией организации технической инвентаризации.
Директор МУП города Череповца "Электросеть" С.П. Бречалов
А.А. Михалин
(8202) 777-636

## Лист2
СВЕДЕНИЯ
О наличии ветхих сетей в г. Череповце
по состоянию на 01.01.2016 г.
Сети | Общая протяженность сетей в регионе (км) | Необходимо заменить сетей отслуживших нормативный срок (км) | Процент необходимой замены | Средняя стоимость замены 1 пог. м. сетей в регионе (руб.) | Общая стоимость полной замены ветхих сетей в регионе (млн. руб.)
Тепловых
Электрических
ВЛ - 10 кВ | 17.4 | 6.065 | 34.8563 | 2600 | 15.769
ВЛ - 0,4 кВ | 109.234 | 33.981 | 31.1084 | 2100 | 71.3601
Кабельных
КЛ - 10 кВ | 731.19 | 285.774 | 39.0834 | 2927 | 836.4605
КЛ - 0,4 кВ | 643.574 | 258.309 | 40.1366 | 2891 | 746.7713
проверка всего | 0
проверка в т.ч. Коммун. | 0
Директор МУП города Череповца "Электросеть" С.П. Бречалов
А.А. Михалин
(8202) 777-636