# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.04.2020 |
| Отчетный период | 1 квартал 2020 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 26 | 13:11 | 01 | 13:47 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-39 -ТП-113 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | январь | 28 | 18:40 | 28 | 19:15 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-392-ТП-334 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | февраль | 08 | 13:02 | 08 | 13:02 | Повреждение КЛ-10кВ ПС-Зашекснинская -РП-26 (каб. Б) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | февраль | 10 | 13:57 | 10 | 14:53 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1444 - ТП-1442 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 5 | февраль | 13 | 09:56 | 13 | 10:25 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-2017 - ТП-2115 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 6 | февраль | 27 | 07:23 | 27 | 07:23 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП -1-2 - РП-17 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | март | 06 | 22:35 | 06 | 23:09 | Повреждение КЛ-10кВ ТП –1442 - ТП-1445 брак при монтаже сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | март | 09 | 22:55 | 09 | 22:55 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Заягорба -РП-18 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | март | 12 | 18:08 | 12 | 18:45 | Повреждение КЛ-10кВ РП -12 - ТП-1810 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | март | 16 | 10:29 | 16 | 10:58 | Повреждение КЛ-10кВ РП-17 -ТП-347 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | март | 21 | 11:58 | 21 | 11:58 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Первомайская -РП-28 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | март | 23 | 12:01 | 23 | 13:08 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-110 -ТП-97 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | март | 29 | 04:26 | 29 | 05:10 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-212 -ТП-2010 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 1-ый квартал 2020 года составил 2,88 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 1 -ый квартал 2020 года составило 13 ед. общей продолжительностью 6,12 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |