# Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

______МУП «Электросеть»_______за__2015__год

(наименование сетевой организации)

# 1. Общая информация о сетевой организации

  - Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

| год | класс расчетного напряжения | Количество объектов, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | физические лица | юридические лица |
|  |  | Категория надежности |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1, 2 | 1, 3 | 2, 3 | 1 | 2 | 3 | 1, 2 | 1, 3 | 2, 3 |
| 2014 | 0,4 кВ |  | 2 | 6089 |  | 1 |  |  | 2 | 2306 | 1 | 7 | 1 |
|  | 10 кВ | 1 | 1 | 743 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1071 | 4 | 10 | 1 |
|  | 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2015 | 0,4 кВ | 1 | 2 | 5612 | 2 | 6 |  |  | 2 | 3133 |  | 3 |  |
|  | 10 кВ | 2 | 20 | 1130 | 4 | 11 | 2 | 2 | 5 | 756 | 3 | 5 | 1 |
|  | 110 кВ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

| Критерий | физические лица | юридические лица | многоквартирные жилые дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| кол-во точек поставки, в т.ч. оборудованными приборами учета | 9021 | 5927 | 3967 | 4114 | 2837 | 3621 |
| кол-во точек поставки оборудованных приборами учета АИИС КУЭ | 3699 | 4222 | 3592 | 2919 | 2722 | 2820 |
| ВРУ | - | - | - | - | 1960 | 1979 |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.

| Количество трансформаторных подстанций (распределительных пунктов) с разбивкой по уровням высшего напряжения | Количество и протяженность силовых кабельных и воздушных линий |
| --- | --- |
| 6-10 кВ, шт. 2014 год | 6-10 кВ, шт. 2015 год | 35 кВ, шт. 2014 год | 35 кВ, шт. 2015 год | 110 кВ, шт. 2014 год | 110 кВ, шт. 2015 год | КЛ - 0,4 кВ количество, шт. / общая протяженность, км., 2014 год | КЛ - 0,4 кВ количество, шт. / общая протяженность, км. 2015 год | КЛ - 6-10 кВ количество, шт. / общая протяженность, км., 2014 год | КЛ - 6-10 кВ количество, шт. / общая протяженность, км. 2015 год | КЛ - 35 кВ количество, шт. / общая протяженность, км., 2014 год | КЛ - 35 кВ количество, шт. / общая протяженность, км. 2015 год | КЛ - 110 кВ количество, шт. / общая протяженность, км., 2014 год | КЛ - 110 кВ количество, шт. / общая протяженность, км. 2015 год | ВЛ - 0,4 кВ количество, шт. / общая протяженность, км., 2014 год | ВЛ - 0,4 кВ количество, шт. / общая протяженность, км. 2015 год | ВЛ - 6-10 кВ количество, шт. / общая протяженность, км., 2014 год | ВЛ - 6-10 кВ количество, шт. / общая протяженность, км. 2015 год | ВЛ - 35 кВ количество, шт. / общая протяженность, км., 2014 год | ВЛ - 35 кВ количество, шт. / общая протяженность, км. 2015 год | ВЛ - 110 кВ количество, шт. / общая протяженность, км., 2014 год | ВЛ - 110 кВ количество, шт. / общая протяженность, км. 2015 год |
| 569 | 577 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4230 / 627,7 | 4315 / 648,33 | 893 / 727,6 | 903 / 743,08 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 396 / 136,8 | 460 / 157,314 | 31 / 28,5 | 31 / 28,5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

| Наименование объекта | Уровень износа, % |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год |
| здания ТП | 36,00 | 35,00 |
| КЛ - 10 кВ | 64,10 | 65,46 |
| КЛ - 0,4 кВ | 77,35 | 75,67 |
| ВЛ - 10 кВ | 63,15 | 64,64 |
| ВЛ - 0,4 кВ | 31,31 | 32,18 |
| трансформаторы | 72,5 | 74,57 |
| прочее силовое оборудование ТП и РП | 60,86 | 72,06 |

# 2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | N-1 | N (текущий год) 2015 год | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  |  |  |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,392151727 | 0,327696998 | 0,064454729 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | - | - |  |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии |  |  |  |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - |  |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - |  |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,290445214 | 0,273673347 | 0,016771867 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 2,6680 | 2,6399 | 0,0421 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,7486 | 0,7412 | 0,0074 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | - | - | - |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | МУП «Электросеть» | - | - | 0,327696998 | - | - | - | 0,273673347 | - | - | - | 2,6399 | - | - | - | 0,7412 | - | 0,006 | выполнение мероприятий предусмотренныхутвержденной инвестиционной программой, в предусмотренные ею сроки |
| n | Всего по сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

Для улучшения качества услуг по передаче электрической энергии выполнены работы по повышению надежности сетей внешнего электроснабжения, распределительных пунктов. Выполнена реконструкция  РУ – 0,4 кВ ТП с заменой вводных автоматических выключателей (32 шт.); реконструкция РУ – 10 кВ ТП с заменой разъединителей на выключатели нагрузки (16 шт.); реконструкция РУ – 10 кВ РП-27А, РП-5, РП-16, РП-26 с заменой вводных и секционных выключателей; реконструкция системы отопления РП с целью обеспечения оптимальных условий для работы оборудования; модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня; строительство новых сетей 0,4 кВ и 10 кВ; приобретение автотранспорта, для целей увеличения мобильности оперативного и ремонтного персонала.

# 3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 52 | 41,48 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 22,56 | 17,98 |

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

Развитие и поддержание в работоспособном состоянии  информационной системы предприятия.

3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | не менее 670 кВт | объекты по производству электрической энергии |  |
|  |  | N-1 2014 | N (текущий год) 2015 | Динамика изменения показателя, % | N-1 2014 | N (текущий год) 2015 | Динамика изменения показателя, % | N-1 2014 | N (текущий год) 2015 | Динамика изменения показателя, % | N-1 2014 | N (текущий год) 2015 | Динамика изменения показателя, % | N-1 2014 | N (текущий год) 2015 | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 274 | 369 | 34 | 104 | 71 | -32 | 26 | 29 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 246 | 362 | 47 | 99 | 67 | -32 | 25 | 29 | 16 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 15 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 15 | 14 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 202 | 346 | 171,3 | 76 | 67 | 11,8 | 18 | 27 | 50 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 737 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 119 | 248 | 108 | 47 | 59 | 25 | 9 | 27 | 200 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).

| Стоимость ТП в 2015 году, без учета НДС |
| --- |
| мощность | 15 | 150 | 250 | 670 |
| категория | 1, 2 | 3 | 1, 2 | 3 | 1, 2 | 3 | 1, 2 | 3 |
| Расстояние до границ ЗУ заявителя, м. | необходимость строительства ТП | Тип линии | класс напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500- сельская местность, 300 - городская местность | Да | КЛ | до 1000В | тариф не утвержден | 120300 | тариф не утвержден | 1203000 | тариф не утвержден | 1505500 | тариф не утвержден | 4034740 |
|  |  |  | св 1000В |  | тариф не утвержден |  | тариф не утвержден |  | 1375000 |  | 3685000 |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  | 104535 |  | 1045350 |  | 1308250 |  | 3506110 |
|  |  |  | св 1000В |  | тариф не утвержден |  | тариф не утвержден |  | 1506000 |  | 4036080 |
|  | Нет | КЛ | до 1000В | тариф не утвержден | 120300 | тариф не утвержден | 1203000 | тариф не утвержден | 407750 | тариф не утвержден | 1092770 |
|  |  |  | св 1000В |  | тариф не утвержден |  | тариф не утвержден |  | 277250 |  | 743030 |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  | 104535 |  | 1045350 |  | 210500 |  | 564140 |
|  |  |  | св 1000В |  | тариф не утвержден |  | тариф не утвержден |  | 408250 |  | 1094110 |
| 750 | Да | КЛ | до 1000В | Тариф не утвержден. |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  | Нет | КЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
| 1000 | Да | КЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  | Нет | КЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
| 1250 | Да | КЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  | Нет | КЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |
|  |  | ВЛ | до 1000В |  |
|  |  |  | св 1000В |  |

# 4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма | Заочная форма с использованием телефонной связи | Электронная форма с использованием сети Интернет | Письменная форма с использованием почтовой связи | Прочее |
|  |  | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N | Динамика изменения показателя, % |
|  |  |  | (текущий год) 2015 |  |  | (текущий год) 2015 |  |  | (текущий год) 2015 |  |  | (текущий год) 2015 |  |  | (текущий год) 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Всего обращений потребителей: | статистика не велась | 44460 |  |  | 5857 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: |  | 43172 |  |  | 4689 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии |  | 9734 |  |  | 964 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |
| 1.2. | осуществление технологического присоединения |  | 12589 |  |  | 1168 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.3. | коммерческий учет электрической энергии |  | 1186 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26 |  |  | 0 |  |
| 1.4. | качество обслуживания |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.6. | прочее (указать) |  | 19653 |  |  | 3725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.6.1. | расчетно - кассовое обслуживание |  | 14350 |  |  | 67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.6.2. | начисление платы за электроэнергию (задолженности) |  | 1647 |  |  | 1616 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.6.2. | оформление счет-фактур |  | 821 |  |  | 688 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.6.3. | предоставление информации о статусе рассматриваемого документа, предоставление прочей справочной информации |  | 2835 |  |  | 1053 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.6.3. | обращения по выделенному номеру центра обработки телефонных вызоыов |  | 0 |  |  | 301 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | Жалобы |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.1.1. | качество услуг по передаче электрической энергии |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.1.2. | качество электрической энергии |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.2. | осуществление технологического присоединения |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.3. | коммерческий учет электрической энергии |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.4. | качество обслуживания |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.6. | прочее (указать) |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.6.1. | оплата услуг |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.6.2. | рассмотрение обращения |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 | Заявка на оказание услуг |  | 1288 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.1. | по технологическому присоединению |  | 471 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии |  | 227 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.4. | прочее (указать) |  | 590 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.4.1. | согласование проектной документации |  | 590 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Центр обслуживания потребителей МУП «Электросеть» | центр обслуживания | г. Череповец, ул. Ленина, 24 | 8 (8202) 777-773 8 (8202) 777-761 8 (8202) 777-773 8 (8202) 777-763 8 (8202) 777-764 8 (8202) 777-765 8 (8202) 777-767 8 (8202) 777-769 8 (8202) 777-768 info@cherel.ru | пн.-пт.: 8:00-17:00 (без перерывов) сб.-вс.: выходной | Вопросы начислений за электрическую энергию; вопросы оказания услуг по передаче электрической энергии; вопросы технологического присоединения; кассовое обслуживание; выдача счетов по договорам за оказанные услуги; прием входящей корреспонденции, писем, обращений; выдача ответов. | 44460 | 5 минут | 7 минут | - |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| N | Наименование | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8 (8202) 777-761 8 (8202) 777-773 8 (8202) 777-763 8 (8202) 777-764 8 (8202) 777-765 8 (8202) 777-767 8 (8202) 777-769 8 (8202) 777-768 8 (8202) 777-771 8-800-700-85-27 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 6183 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 5857 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 407 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | минуты | 0,17 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | минуты | 1,47 |

4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

Наибольшее количество обращений при очном обслуживании поступило по вопросам расчетно-кассового обслуживания, по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.

Наибольшее количество обращений при обслуживании (консультировании) по телефонной связи поступило по вопросам начислений платы за электроэнергию, технологическому присоединению, уточнению информации о задолженностях, а так же по вопросам состояния (готовности) ответов на поданные заявки и обращения.

Наибольшее количество обращений с использованием системы Интернет поступило по вопросам технологического присоединения, а так же по вопросам оплаты услуг оказываемых МУП «Электросеть».

Жалобы поступали через систему Интернет, в связи с отсутствием возможности оплаты услуг через систему Интернет, а так же о несвоевременном рассмотрении обращения поступившего при личном обращении.

На все поступившие обращения были подготовлены и направлены ответы.

4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

Не оказываются.

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2001, N 1, ст. 2; N 33, ст. 3427; N 53, ст. 5030; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; N 52, ст. 5132; 2003, N 19, ст. 1750; 2004, N 19, ст. 1837; N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5038; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; N 52, ст. 5576; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3609; N 40, ст. 4501; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 51, ст. 6148; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 45, ст. 6337; N 47, ст. 6608; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 14, ст. 1654; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3406; N 52, ст. 7537; 2015, N 14, ст. 2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1997, N 47, ст. 5341; 1998, N 48, ст. 5850; 1999, N 16, ст. 1937; N 28, ст. 3460; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 1, ст. 2; N 7, ст. 610; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4929; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 43, ст. 4108; N 52, ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1689; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 30, ст. 3288; N 50, ст. 5285; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; N 52, ст. 6236; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7024; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7654; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3443; N 27, ст. 3446; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6693; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4217; N 40, ст. 5322; N 52, ст. 7539; 2015, N 14, ст. 2008).

Не выполнялось.

4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

Опрос «Качество обслуживания потребителей. Оценка удовлетворенности оказанной услугой». Результаты: Удовлетворительно – 75, неудовлетворительно – 5, воздержалось – 20.

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

Внедрение новой цифровой телефонной станции, в целях повышения качества обслуживания клиентов и расширения функциональных возможностей сервиса телефонной связи.

4.9. Информация по обращениям потребителей.

Обращения поступившие в письменной форме