# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.01.2022 |
| Отчетный период | январь 2022год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в январе 2022 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-355 п.3(1) | 12.01.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Милютина-15 |  |
| 2 | ТП-178 п.1(3,4) | 12.01.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Боршодская-32(ночной клуб) |  |
| 3 | ТП-57 | 12.01.2022 |  | 1час | Регулировка/замена тягового изолятора ВН в яч.№4. |  |
| 4 | ТП-323 п.1(1) | 14.01.2022 |  | 1час | Изменение схемы электроснабжения |  |
| 5 | ТП-225 п.1(1),п.6(3) | 14.01.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Архангельская-56(д/сад) |  |
| 6 | ТП-160 п.1(2),п.4(2) | 14.01.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Краснодонцев-28(кафе) |  |
| 7 | 1СШ-0,4кВ ТП-181 | 14.01.2022 |  | 1час | производство работ по ТУ: "«Благоустройство территории у рынка «Сказка»"(видеонаблюдение)-монтаж ШУ на стене ТП-181,заводка КЛ-0,4кВ в п.6(4) |  |
| 8 | ВЛ-10кВ ф.«Городище», ТП-Б/о мэрии | 17.01.2022 |  | 1час | Замена траверс на оп.№69 и спила деревьев у оп.№46-74. |  |
| 9 | ТП-86 п.1(1,3),п.6(4) | 19.01.2022 |  | 1час | Работы по ТУ-вынос КВЛ-0,4кВ, переподключение потребителя |  |
| 10 | ТП-174 п.3(3); ТП-244 п.1(2), ТП-243 п.3(3) | 19.01.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Архангельская-116(д/сад); замена ТТ ул. Олимпийская-35 (д/сад) |  |
| 11 | ТП-545 2СШ-0,4кВ | 21.01.2022 |  | 1час | Монтаж ТТ и ПУ в п.5(1) |  |
| 12 | ТП-86 п.4(2) | 22.01.2022 |  | 1час | Работы по ТУ-вынос КВЛ-0,4кВ, переподключение потребителя |  |
| 13 | 2СШ-0,4кВ ТП-1056 | 24.01.2022 |  | 1час | Производство работ по подключению КЛ-0,4кВ в п.9(1,2) на объект: "Детский сад в 105мкр." |  |
| 14 | ТП-803 п.3(4) | 24.01.2022 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ |  |
| 15 | ТП-380 п.3(4) | 24.01.2022 |  | 1час | Замена ПУ и ТТ ул. Комарова-18 |  |
| 16 | ТП-841 п.7(1) | 25.01.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофор «ул. Сталеваров» |  |
| 17 | ТП-1126 п.2(1) | 25.01.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофор «пр. Шекснинский/ ул. Годовикова» |  |
| 18 | ТП-701 п.3(1) | 25.01.2022 |  | 1час | Перенос ВРУ по ТУ нежилого помещения ООО ПКФ "Ваш Дом" ул. Набережная-45 |  |
| 19 | ТП-86 2СШ-0,4кВ | 25.01.2022 |  | 1час | Работы по ТУ-замена рубильника |  |
| 20 | ТП-11510 п.1(3) | 26.01.2022 |  | 1час | Замена сгоревшего рубильника по заявке председателя ТСЖ ул. Любецкая-42(6под.) |  |
| 21 | ВЛ-10кВ ф. «Городище», ТП-Б/о мэрии | 26.01.2022 |  | 1час | Спил/снятие деревьев в пролетах оп.№25-50. |  |
| 22 | ТП-201 РУ-0,4кВ | 31.01.2022 |  | 1час | Заводка КЛ-0,4кВ по ТУ на объект: "Строительство ВЛ-0,4кВ до сооружения связи ул. Гоголя-6". |  |
| 23 |  |  |  | 1час |  |  |
| 24 |  |  |  | 1час |  |  |
| 25 |  |  |  | 1час |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |