# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.04.2021г. |
| Отчетный период | апрель 2021год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в апреле 2021года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-69 | 01.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 2 | ТП-7 | 01.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 3 | ТП-73 п.2(5) ШУ | 01.04.2021 |  | 1час | Замена эл. сч-ка в ШУ на Светофорный объект-ул. К. Либкнехта/пр. Советский |  |
| 4 | ТП-1817 1СШ-0,4кВ | 01.04.2021 |  | 1час | Замена рубильника в п.1(2) |  |
| 5 | ТП-376 ШУ | 02.04.2021 |  | 1час | Замена эл. сч-ка в ШУ на Светофорный объект-ул. Ленина/ ул. Ломоносова |  |
| 6 | ТП-353 | 02.04.2021 |  | 1час | Ремонт концевой муфты в яч.№1 |  |
| 7 | ТП-25 | 02.04.2021 |  | 1час | Замена/ремонт ВН в яч.№1 |  |
| 8 | ТП-553 | 05.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 9 | ТП-130 п.1(3) | 05.04.2021 |  | 1час | Монтаж опоры по ул. Якунинской |  |
| 10 | ТП-551 | 05.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 11 | ТП-1127 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 06.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 12 | ТП-1128 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 06.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 13 | ТП-809 п.1(4);п.3(4) | 06.04.2021 |  | 1час | ВРУ ж/д ул. К.Либкнехта-36(2 под. и 4 под.), для работ по выполнению тех.условий(совместно УК "Сервис-Дом"-замена неисправного рубильника в ВРУ ж/д) |  |
| 14 | РП-29 1СШ-10кВ;1СШ,3СШ-0,4кВ;Т-1,3 | 07.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 15 | ТП-172 п.3(4);ТП-174 п.3(3) | 07.04.2021 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ между ж/д ул. Боршодская-20--д/сад ул. Архангельская-116 и вывод в ремонт неисправного КЛ-0,4кВ между ж/д ул. Архангельская-114--д/сад ул. Архангельская-116 |  |
| 16 | РП-29 2СШ-10кВ;2СШ,4СШ-0,4кВ;Т-2,4 | 08.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 17 | ТП-364 п.2(1) | 08.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 18 | ТП-44 | 08.04.2021 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 19 | ТП-46 с ПР | 08.04.2021 |  | 1час | Замена эл. сч-ка в ШУ на светофор пр-т Победы/ ул. Первомайская |  |
| 20 | ТП-364 п.2(4) | 08.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 21 | ТП-76 2СШ-0,4кВ | 08.04.2021 |  | 1час | Работы по проекту: замена АВ на нежилые помещения ул. Вологодская-25 |  |
| 22 | ТП-1062 | 09.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 23 | ТП-1065 | 09.04.2021 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 24 | ТП-141 п.1(3);п.7(1) | 09.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Молодежная-18 |  |
| 25 | ТП-203 п.4(4) | 09.04.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Первомайская-29 |  |
| 26 | ТП-1063 | 09.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 27 | ТП-181 п.4(4) | 09.04.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Краснодонцев-54 |  |
| 28 | ТП-302 п.2(4);ТП-306 п.1(1),п.3(3) | 09.04.2021 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ и вывод неисправного |  |
| 29 | ТП-1121 | 12.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 30 | ТП-907 п.3(2) | 12.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Милютина-1 (БПХ) |  |
| 31 | РП-8 яч.№2 | 12.04.2021 |  | 1час | Поверка ТТ |  |
| 32 | ТП-135 | 12.04.2021 |  | 1час | Проверка схемы учета на ТП-84 яч.№1 |  |
| 33 | ТП-452 п.1(1) | 12.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Беляева-112 |  |
| 34 | ТП-1124 | 12.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 35 | ТП-117 п.1(4) | 13.04.2021 |  | 1час | Подключение потребителя по распоряжению №126 ул. Матуринская-66 |  |
| 36 | ТП-1036 | 13.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 37 | ТП-407,407А,МПМ-2 | 13.04.2021 |  | 1час | Поверка ТТ в яч.№309,405 на ГПП-9 |  |
| 38 | ТП-119 п.1(1) | 13.04.2021 |  | 1час | Подключение потребителя по распоряжению №133 ул. Матуринская-134 |  |
| 39 | ТП-208 п.1(4),п.7(4);ТП-205 п.1(3),п.4(4) | 13.04.2021 |  | 1час | ВРУ ж/д ул. Первомайская-41,по заявке УК «ЖилКомфортСервис»,для аварийного устранения нагрева в ВРУ |  |
| 40 | РП-15 1СШ-0,4кВ | 13.04.2021 |  | 1час | Монтаж вентиляции |  |
| 41 | ТП-1041 | 13.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 42 | ТП-547 п.7(3) | 13.04.2021 |  | 1час | Проверка контактных соединений по ул. Раменская |  |
| 43 | ТП-223 п.3(2);п.6(1) | 14.04.2021 |  | 1час | Ремонтные работы в ВРУ ж/д пр. Победы-162 по заявке УК |  |
| 44 | ТП-1059 | 14.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 45 | ТП-10611 | 14.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 46 | ТП-1272 | 15.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 47 | ТП-15 п.1(4);п.7(1); ТП-120 п.3(1,2) | 15.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-111(ТЦ); замена ТТ ул. Остинская-54В(ФОК) |  |
| 48 | ТП-130 п.1(3) | 15.04.2021 |  | 1час | Монтаж провода СИП |  |
| 49 | ТП-91 п.8(1) | 15.04.2021 |  | 1час | Подключение вновь построенной ВЛ-0,4кВ по распоряжению |  |
| 50 | ТП-327 п.2(4); ТП-62 п.1(4) | 15.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ Б. Доменщиков-38(д/с); замена ТТ ул. Молодежная-19Б |  |
| 51 | ТП-347 п.6(1) | 16.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ломоносова-25 |  |
| 52 | ТП-1610 | 16.04.2021 |  | 1час | Ремонт/регулировка ВН в яч.№3 |  |
| 53 | ТП-26 п.1(3,5,8);п.2(4,5,8) | 16.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ Макаринская р.-1(храм) |  |
| 54 | ТП-172 п.3(4);ТП-174 п.3(3) | 16.04.2021 |  | 1час | Включение 2-х КЛ-0,4кВ, после ремонта, на д/сад ул. Архангельская-116 |  |
| 55 | ТП-1157 | 17.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 56 | ТП-1066 | 17.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 57 | ТП-353 | 18.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 58 | ТП-390 | 18.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 59 | ТП-355 п.3(1) | 18.04.2021 |  | 1час | Диагностика и ремонт КЛ-0,4кВ |  |
| 60 | ТП-120 | 19.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 61 | ТП-366 п.2(1) | 19.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Луначарского-21 |  |
| 62 | ТП-2311 п.2(2) | 19.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ на ввод №1 КНС-4 ул. К.Белова-40 |  |
| 63 | ТП-2311 п.6(3) | 19.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ на ввод №2 КНС-4 ул. К.Белова-40 |  |
| 64 | ТП-2115 | 19.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 65 | ТП-248 | 20.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 66 | ТП-62 | 20.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 67 | РП-11 п.6(2);п.7(3); ТП-15 п.1(4);п.7(1) | 20.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Суворова-6; замена ТТ пр. Советский-111(ТЦ) |  |
| 68 | ТП-207 | 21.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 69 | ТП-187 | 22.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 70 | ТП-909 ШУ | 22.04.2021 |  | 1час | Замена эл. сч-ка в ШУ на светофор |  |
| 71 | ТП-17 | 22.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 72 | ТП-804 п.6(2) | 23.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 73 | ТП-192 п.1(3) | 23.04.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ВРУ ж/д ул. К.Беляева-10 |  |
| 74 | ТП-607 | 24.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 75 | ТП-1153 | 25.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 76 | ТП-355 | 25.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт и ремонт битумной «воронки» в п.3(1) |  |
| 77 | БКТП-11511 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 26.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 78 | ТП-703 п.4(4) | 26.04.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ВРУ ж/д пр. Советский-110 |  |
| 79 | БКТП-11511 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 26.04.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 80 | ТП-806 п.3(4);п.6(4) | 28.04.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д пр. Луначасркого-32А |  |
| 81 | ТП-354 | 28.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт и монтаж ТТ и эл. счетчика по тех. условиям |  |
| 82 | ТП-204 | 28.04.2021 |  | 1час | Регулировка ВН в яч.№3 |  |
| 83 | ТП-1818,136А,136Б,136- | 29.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП-136 и осмотр/регулировка ЛР на оп.№40 у ТП-17 |  |
| 84 | ТП-233 2СШ-0,4кВ | 29.04.2021 |  | 1час | Ремонт/замена петли дверцы в п.2(вводная) |  |
| 85 | РП-8 яч.№2 | 29.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ |  |
| 86 | ТП-103 | 29.04.2021 |  | 1час | Ремонт ручки привода СР |  |
| 87 | ТП-50; ТП-19 | 29.04.2021 |  | 1час | Замена ТТ на АО «Русский бисквит» ул.К.Маркса-25; ул. Дзержинского-4А |  |
| 88 | РП-3 1СШ-10кВ; РП-3 яч.№5 | 30.04.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт; замена ТТ |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |