# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 27.12.2018 |
| Отчетный период | декабрь 2018год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2018 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-314 Т-1, 2СШ-0,4кВ работа по заявке | 02.12.2018 |  | 2час | Заводка КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4кВ, работа по заявке |  |
| 2 | ТП-1033 п3(2), п6(1) | 03.12.2018 |  | 1час | Установка приборов учета |  |
| 3 | ТП-2111 п1(2), п4(2) | 03.12.2018 |  | 1час | Включение абонента по распоряжению № 401 |  |
| 4 | ТП-1033 п1(2,3),п3(4),п6(2,3),п7(3) | 04.12.2018 |  | 2час | Установка приборов учета |  |
| 5 | ТП-20 1СШ-0,4кВ Т-1 | 04.12.2018 |  | 1час | Установка приборов учета |  |
| 6 | ТП-1033 п8(1,3,4), п9(3,4) | 05.12.2018 |  | 1час | Установка приборов учета |  |
| 7 | ТП-394 п2(4), п3(3) отключить КЛ-0,4кВ пр.Строителей-9 | 05.12.2018 |  | 2часа | Реконструкция здания под д\сад |  |
| 8 | ТП-378 СШ-0,4кВ | 06.12.2018 |  | 2час | Подключение кабеля (по проекту 0077-7/17-ЭС) ТП-378 - ул.Мира-19,21 |  |
| 9 | ТП-203 п6(3), ТП-204 п3(3) | 07.12.2018 |  | 2час | Замена рубильника во ВРУ ж\д ул.Гоголя-28 |  |
| 10 | ТП-64 п3(3), п4(4) --- ул.Гоголя-33 | 08.12.2018 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта |  |
| 11 | ТП-603 | 09.12.2018 |  | 1 час | Текущий ремонт оборудования |  |
| 12 | ТП-502 СШ-0,4кВ | 16.12.2018 |  | 1час | Устранение нагрева контактов на вводе |  |
| 13 | ТП-1035 п8(1) | 17.12.2018 |  | 2час | Установка приборов учета |  |
| 14 | КТПН-119 п1(1) ул.Матуринская | 18.12.2018 |  | 1час | Включение абонента по распоряжению № 500 |  |
| 15 | ТП-209 2СШ-0,4кВ | 19.12.2018 |  | 1час | Замена приборов учета |  |
| 16 | ВЛ-10кВ ТП-108-ТП-52-ТП-52Б | 19.12.2018 |  | 2часа | Замена арматуры ВЛ-10кВ |  |
| 17 | БКТП-277 п3(2) ул.Краснодонцев-85 | 20.12.2018 |  | 2час | Включение абонента по распоряжению № 484 |  |
| 18 | ТП-255 п1(1), п4(2) | 20.12.2018 |  | 2час | Демонтаж КЛ-0,4кВ магазин ул.Краснодонцев-98 |  |
| 19 | ТП-1036 Раахе-48,48В | 20.12.2018 |  | 1час | Установка приборов учета |  |
| 20 | ТП-1036 Раахе-50 | 20.12.2018 |  | 1 час | Замена приборов учета |  |
| 21 | ТП-1036 ДГУ | 21.12.2018 |  | 1 час | Установка приборов учета |  |
| 22 | ТП-1036 Раахе-48А,48Б | 21.12.2018 |  | 1час | Установка приборов учета |  |
| 23 | ТП-379 п7(1) | 23.12.2018 |  | 4часа | Включение по новой схеме здания ул.Ломоносова-55 |  |
| 24 | ТП-182 п6(4) | 24.12.2018 |  | 1час | Включение нежилого помещения по распоряжению № 513 |  |
| 25 | РП-15 1СШ-0,4кВ | 27.12.2018 |  | 1 час | Замена рубильника п.4 РП-15 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |