Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (декабрь  2021 г.):

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 51,1 | 40,71 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 33,59 | 26,77 |
| ГПП-110/10 кВ «ИП «Череповец» | Трансформатор №1 | 25 | 4,14 | 3,3 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 0,23 | 0,18 |