# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.05.2023г. |
| Отчетный период | 2023год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в мае 2023 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | БКТП-1444 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 02.05.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 2 | БКТП-810 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 03.05.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 3 | ТП-1811 (РУ-10;РУ-0,4кВ;Т-1) | 03.05.2023 |  | 1час | Реконструкция ТП |  |
| 4 | БКТП-548 РУ-10;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 04.05.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 5 | ТП-136 п.1(6,7) | 05.05.2023 |  | 1час | Монтаж и подключение ШУ по ТУ |  |
| 6 | БКТП-1444 2СШ-10кВ | 05.05.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 7 | ТП-1811 (РУ-10;РУ-0,4кВ;Т-1) | 05.05.2023 |  | 1час | Реконструкция ТП |  |
| 8 | ТП-346 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 10.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 9 | 2СШ-0,4кВ ТП-2318 | 10.05.2023 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ по проекту |  |
| 10 | ТП-840 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 11.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 11 | ТП-840 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 11.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 12 | РУ-0,4кВ с ТП-323,ТП-322 РУ-0,4кВ п.1(1,3),п.2(2),ТП-321 РУ-0,4кВ п.1(2),п.2(1,2) | 11.05.2023 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ по ТУ |  |
| 13 | ТП-ДКМ 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 12.05.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 14 | ТП-332 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 13.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 15 | ТП-907 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 14.05.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 16 | ТП-1053 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 15.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 17 | ТП-ДКМ 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 15.05.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 18 | ТП-340 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 16.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 19 | ТП-65 п.1(1) | 16.05.2023 |  | 1час | Правка опоры №25 |  |
| 20 | ТП-11510 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 17.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 21 | РП-20, РУ-10кВ, яч.11. | 17.05.2023 |  | 1час | Профконтроль ВВ, ревизия схем РЗиА и ТМ. |  |
| 22 | ТП-1811 (РУ-10;РУ-0,4кВ;Т-1,2) | 17.05.2023 |  | 1час | Реконструкция ТП |  |
| 23 | ТП-91 РУ-10кВ | 18.05.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 24 | РП-20, РУ-10кВ, яч.16. | 18.05.2023 |  | 1час | Профконтроль ВВ, ревизия схем РЗиА и ТМ. |  |
| 25 | ТП-187 п.7(3) | 18.05.2023 |  | 1час | Вынос КЛ-0,4кВ- ГСК Спутник |  |
| 26 | ТП-837 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 19.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 27 | ТП-837 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 19.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 28 | ТП-Ю.Шоссе-4 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 19.05.2023 |  | 1час | Проверка схемы учета на ТП |  |
| 29 | ТП-902 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 20.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 30 | ТП-1056 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 21.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 31 | ТП-374 Ру-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 22.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 32 | ТП-308 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 23.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 33 | ТП-230 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 34 | ТП-5 2СШ-10кВ | 25.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 35 | ТП-Ю.Шоссе-3 | 25.05.2023 |  | 1час | Проверка АВР |  |
| 36 | ТП-Ю.Шоссе-4 | 25.05.2023 |  | 1час | Проверка АВР |  |
| 37 | ТП-122 п.7(4) | 25.05.2023 |  | 1час | 1 подъезд: замена ВРУ в ж/д ул. Пионерская-28,28/6 |  |
| 38 | ТП-95 п.4(2):отключение секционной перемычки | 25.05.2023 |  | 1час | Замена т/тока ,отключение секционной перемычки ул. Луначарского , 55 |  |
| 39 | ТП-129 п.3(4) | 26.05.2023 |  | 1час | 5 подъезд: замена ВРУ в ж/д. Ул. Пионерская-28/6, Северное шоссе-33. |  |
| 40 | ТП-95 п.3(2) | 26.05.2023 |  | 1час | Замена т/тока, отключение секционной перемычки Ул. Луначарского,55 |  |
| 41 | ТП-193 п.1(3); ТП-192 п.3(3) | 26.05.2023 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ между ВРУ ж/д ул. Беляева.д.6 – ул. Беляева, д.12 |  |
| 42 | ТП-1047 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 26.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 43 | БКТП-1054 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 27.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 44 | БКТП-1123 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 28.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 45 | ТП-44 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 29.05.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 46 | РП-18 1СШ-10кВ;Т-1 | 30.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 47 | РП-18 2СШ-10кВ;Т-2 | 31.05.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 48 | ТП-73 п.2(4), п.2(5) | 31.05.2023 |  | 1час | Реконструкция Советского проспекта, перевод нагрузок |  |
| 49 | БКТП-2116 п.1(3), п.2(18) | 31.05.2023 |  | 1 час | Ремонтные работы в ВРУ нежилого помещения по заявке ул. Первомайская, д.16. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |