# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.01.2019 |
| Отчетный период | январь 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в январе 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-502 СШ-0,4кВ, тр-р. | 10.01.2019 |  | 2час | Для устранения нагрева контактных соединений ввода 0,4кВ тр-р ТМГ-400/10 |  |
| 2 | ТП-173 СШ-0,4кВ | 12.01.2019 |  | 1час | для ввода КЛ-0,4кВ по проекту 0105-1/18-ЭС. |  |
| 3 | ТП-70 | 14.01.2019 |  | 1час | ТП-70 п3(3) устр. нагрева контактов |  |
| 4 | ТП-163 | 14.01.2019 |  | 2час | ТП-163 п6(2), п6(3) устранение нагрева контактов |  |
| 5 | ТП-353 | 17.01.2019 |  | 1час | ТП-353 устран. нагрева болтового соединения кабельного наконечника |  |
| 6 | ТП-331 1СШ-0,4кВ | 21.01.2019 |  | 1час | ТП-331 1СШ-0,4кВ устранение нагрева контактов п2(3) |  |
| 7 | ТП-393 СШ-0,4 кВ | 22.01.2019 |  | 2часа | ТП-393 СШ-0,4 кВ устранение нагрева контактов тр-ра ф «В» |  |
| 8 | ТП-17 п5(4) | 22.01.2019 |  | 2час | Ремонт ВЛ-0,4кВ Усадебная |  |
| 9 | ТП-546 п3(3) | 22.01.2019 |  | 2час | Ремонт ВЛ-0,4кВ Старогритинская |  |
| 10 | ТП-342 1СШ-0,4 кВ | 23.01.2019 |  | 1час | ТП-342 1СШ-0,4 кВ п1(1) устранение нагрева контактов |  |
| 11 | ТП-313 п3(4). | 26.01.2019 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ ТП-313 п3(4)---ул.Ленина-129 после ремонта. |  |
| 12 | ТП-394 п3(3) | 27.01.2019 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4 кВ ТП-394 п3(3)---Строителей-9. Д\с № 55 |  |
| 13 | ТП-379 п1(3) | 29.01.2019 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ТП-379 п1(3)---ул.Мира-11. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |