# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2016 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в августе 2016 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-28 1с.ш. | 01.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт РП |  |
| 2 | РП-28 2 с.ш. | 02.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт РП |  |
| 3 | ТП-195 | 03.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 4 | ТП-193 | 03.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 5 | ТП-203 | 04.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 6 | ТП-204 | 05.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 7 | ТП-197 | 08.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 8 | ТП-192 | 09.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 9 | ТП-198 | 10.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 10 | ТП-49 | 11.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 11 | ТП-55 | 11.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 12 | ТП-13 | 12.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 13 | РП-15 1с.ш. | 15.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт РП |  |
| 14 | РП-15 2с.ш. | 16.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт РП |  |
| 15 | ТП-30 | 17.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 16 | ТП-196 | 18.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 17 | ТП-194 | 18.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 18 | ТП-191 | 19.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 19 | РП-Котельной | 22.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт РП |  |
| 20 | РП-Котельной | 23.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт РП |  |
| 21 | ТП-220 | 24.08.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 22 | ТП-2315 | 24.08.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 23 | ТП-14 | 25.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 24 | ТП-145 | 25.08.2016 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 25 | ТП-191 | 26.08.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 26 | ТП-833 | 29.08.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 27 | ТП-189 | 31.08.2016 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |