Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (декабрь  2018 г.):

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 51,12 | 40,74 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 33,03 | 26,32 |
| ГПП-110/10 кВ «ИП «Череповец» | Трансформатор №1 | 25 | 0,65 | 0,82 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 0,44 | 0,56 |