# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.09.2022г. |
| Отчетный период | Сентябрь 2022год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2022 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1813 РУ-0,4кВ | 02.09.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 2 | ТП-Юж. Шоссе-3 1СШ-0,4кВ | 02.09.2022 |  | 1час | Проверка АВР |  |
| 3 | ТП-143 п.3(3),п.5(4) | 02.09.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Остинская-40(8под.) |  |
| 4 | ТП-253 п.5(2,4),п.7(3,4) | 06.09.2022 |  | 1час | Замена т/тока на ул. Беляева-59(т/центр) |  |
| 5 | ТП-909 п.9(1),п.8(3) | 07.09.2022 |  | 1час | Включение в работу КЛ-0,4кВ после ремонта на ВРУ дом-музей ул. Социалистеческая-28 |  |
| 6 | ТП-801 п.6(3);ТП-802 п.8(4) | 07.09.2022 |  | 1час | Ремонт КЛ-0,4кВ пр. Советский-67А, по заявке ООО "ВСК" |  |
| 7 | ТП-330 п.1(4),п.6(4);ТП-337 п.1(1) | 07.09.2022 |  | 1час | Замена ТТ в ВРУ ул. Устюженская-1А |  |
| 8 | ТП-1612 п.3(4) | 07.09.2022 |  | 1час | Замена ТТ в ВРУ ул. Тимохина-14Б |  |
| 9 | ТП-11410 п.6(2) | 09.09.2022 |  | 1час | Замена т/тока ул. Любецкая-28 |  |
| 10 | РП-11 п.6(6),п.2(2) | 12.09.2022 |  | 1час | Замена ТТ в ВРУ ул. Архангельская-5Б |  |
| 11 | ТП-1147 п.1(2,3),п.2(3) | 12.09.2022 |  | 1час | Замена КЛ-0,4кВ на ВРУ встроенных помещений по ТУ ул. Любецкая-1 |  |
| 12 | ТП-43 п.6(2)на ВЛ-0,4кВ ул. Раахе | 13.09.2022 |  | 1час | Проведение аварийных работ на ВЛ-0,4кВ наружного освещения персоналом МУП "Электросвет" |  |
| 13 | ТП-253 п.3(4),п.5(3) | 13.09.2022 |  | 1час | Замена ТТ в ВРУ ул. Беляева-49 |  |
| 14 | ТП-545 2СШ-0,4кВ | 14.09.2022 |  | 1час | Демонтаж ПУ и ТТ |  |
| 15 | ТП-2015 п.1(4) | 15.09.2022 |  | 1час | Замена ТТ в ВРУ ул. Красная-26А |  |
| 16 | РП-10 2СШ-0,4кВ | 15.09.2022 |  | 1час | Монтаж ПУ |  |
| 17 | ТП-391 п.2(1,3) | 16.09.2022 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта п.2(1) ТП-391 на ВРУ ж/д ул. Ленина-97 |  |
| 18 | ТП-219 п.1(1),п.5(1) | 16.09.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ п.1(1) ТП-219 на ВРУ ж/д ул. Архангельская-15 |  |
| 19 | ТП-329 п.3(4) | 19.09.2022 |  | 1час | Замена ТТ в ВРУ ул. Бардина-23 |  |
| 20 | ТП-216 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 19.09.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 21 | ТП-239 п.6(4) | 19.09.2022 |  | 1час | Проверка схемы учета на пр. Победы-194(ВРУ-2) |  |
| 22 | ТП-389 п.3(1,2) | 20.09.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Московский-42 |  |
| 23 | РУ-0,4кВ ТП-174 | 20.09.2022 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ к секции шин и на ШР-1 по ТУ |  |
| 24 | ТП-98 РУ-10кВ;Т-1,2 | 20.09.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 25 | ТП-166 п.6(3) | 21.09.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-121 |  |
| 26 | ТП-256 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 21.09.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 27 | ТП-26 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 21.09.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 28 | ТП-217 п.1(4),п.4(4) | 22.09.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-106 |  |
| 29 | РП-12 2СШ-0,4кВ;Т-2 | 22.09.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 30 | ТП-909 1СШ-0,4кВ | 22.09.2022 |  | 1час | Заводка и подключения КЛ-0,4кВ в п.11 по ТУ |  |
| 31 | РП-12 2СШ-10кВ | 22.09.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 32 | ТП-545 п.1(3),п.5(3,4) | 23.09.2022 |  | 1час | Замена светильников уличного освещения (кратковременное отключение на 15-20 минут) |  |
| 33 | ТП-2014 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 23.09.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 34 | ТП-547 п.1(3),п.6(1);ТП-544 п.3(1,2,3) | 23.09.2022 |  | 1час | Замена светильников уличного освещения (кратковременное отключение на 15-20 минут) |  |
| 35 | ТП-48 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 26.09.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 36 | ТП-11510 п.3(1) | 27.09.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ВЛ-0,4кВ СЦ Фитнес Палас) |  |
| 37 | ТП-182 п.3(3) | 27.09.2022 |  | 1час | Изменение схемы электроснабжения ж/д ул. Краснодонцев-64, для замены ВРУ в ж/д ул. Беляева-9 |  |
| 38 | ТП-182 п.3(3) | 27.09.2022 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Беляева-9 |  |
| 39 | ТП-182 п.3(3) | 27.09.2022 |  | 1час | Восстановление схемы электроснабжения ж/д ул. Краснодонцев-64, для замены ВРУ в ж/д ул. Беляева-9 |  |
| 40 | ТП-502 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 27.09.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 41 | ТП-47 п.1(4),п.8(3) | 28.09.2022 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д пр. Победы-97 |  |
| 42 | ТП-371 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 28.09.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 43 | ТП-2114 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 29.09.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 44 | ТП-302 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 30.09.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 45 | РП-23 п.1(2) на ВЛ-0,4кВ | 30.09.2022 |  | 1час | Опиловка деревьев п. Ясная Поляна |  |
| 46 | ТП-1610 п.1(2),п.6(1) | 30.09.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ п.6(1) ТП-1610 на ВРУ ж/д ул. Краснодонцев-26А |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |