# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2014 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в марте 2014 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-28 яч.10 | 03.03.2014 |  | 1 час | Текущий ремонт МВ |  |
| 2 | РП-28 яч.2, яч.3 | 04.03.2014 |  | 1 час | текущий ремонт ТН №1; капитальный ремонт МВ |  |
| 3 | РП-28 яч.2, яч.3 | 05.03.2014 |  | 1 час | текущий ремонт ТН №1; капитальный ремонт МВ |  |
| 4 | РП-28 яч.22; яч.21 | 06.03.2014 |  | 1 час | капитальный ремонт ТН №2; Текущий ремонт МВ |  |
| 5 | РП-28 яч.22; яч.21 | 07.03.2014 |  | 1 час | капитальный ремонт ТН №2; Текущий ремонт МВ |  |
| 6 | РП-28 яч.12 | 11.03.2014 |  | 1 час | Текущий ремонт МВ |  |
| 7 | РП-15 яч. 10 | 13.03.2014 |  | 1 час | Текущий ремонт МВ |  |
| 8 | РП-5 яч.17 | 14.03.2014 |  | 1 час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 9 | РП-28 яч.10; яч. 13 | 17.03.2014 |  | 1 час | Текущий ремонт МВ |  |
| 10 | РП-28 яч. 15 | 18.03.2014 |  | 1 час | Текущий ремонт МВ |  |
| 11 | ТП-322 | 18.03.2014 |  | 1 час | Текущий ремонт МВ |  |
| 12 | РП-4 яч.4 | 24.03.2014 |  | 1 час | Текущий ремонт МВ |  |
| 13 | ТП-2114 | 25.03.2014 |  | 1 час | Капремонт АВ №2 |  |
| 14 | ТП-115.10 | 26.03.2014 |  | 1 час | Капремонт АВ №2 |  |
| 15 | РП-4 яч. 14 | 27.03.2014 |  | 1 час | Капремонт ТН №1 |  |
| 16 | РП-4 яч.12 | 28.03.2014 |  | 1 час | Текущий ремонт МВ |  |
| 17 | ТП-112.6 | 31.03.2014 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 18 | РП-4 яч.10 | 31.03.2014 |  | 1 час | Текущий ремонт МВ |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |