# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2014 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июле 2014 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-32 яч.14 | 01.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ВВ |  |
| 2 | ТП-2111 | 01.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 3 | ТП-209 | 01.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 4 | ТП-214 | 01.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 5 | ТП-2114 | 02.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 6 | ТП-2113 | 02.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 7 | ТП-216 | 02.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№2 |  |
| 8 | ТП-242 | 03.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 9 | ТП-243 | 03.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 10 | ТП-216 | 03.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 |  |
| 11 | ТП-242 | 03.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 |  |
| 12 | ТП-270 | 04.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 13 | ТП-217 | 04.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 14 | ТП-257 | 07.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 15 | ТП-253 | 07.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 16 | ТП-248 | 07.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 17 | ТП-255 | 08.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 18 | ТП-254 | 08.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 19 | ТП-2011 | 08.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 20 | ТП-256 | 09.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 21 | ТП-258 | 09.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 22 | ТП-2511 | 10.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 23 | ТП-2512 | 10.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 24 | ТП-2111 | 10.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 25 | ТП-218 | 11.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 26 | ТП-115.1 | 11.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 27 | ТП-2513 | 14.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 28 | ТП-17 | 14.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 29 | ТП-115.3 | 14.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 30 | ТП-251 | 15.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 31 | ТП-252 | 15.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 32 | ТП-115.4 | 15.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 33 | ТП-2017 | 16.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 34 | ТП-115.5 | 16.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 35 | ТП-2011 | 17.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 36 | ТП-2012 | 17.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 37 | ТП-115.8 | 17.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 38 | ТП-2014 | 18.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 39 | ТП-115.9 | 18.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 40 | РП-12 | 21.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт РП 1секции шин |  |
| 41 | ТП-246 | 21.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 42 | РП-12 | 22.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт РП 2 секции шин |  |
| 43 | ТП-2113 | 22.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 44 | ТП-201 | 23.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 45 | ТП-211 | 23.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 46 | ТП-2312 | 23.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 47 | ТП-216 | 24.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 48 | ТП-4 | 24.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 49 | ТП-159 | 24.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 50 | ТП-206 | 25.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 51 | ТП-159 | 25.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт САВ |  |
| 52 | ТП-249 | 28.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 53 | ТП-239 | 28.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 54 | РП-29 | 28.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№1 АВ№2 |  |
| 55 | ТП-229 | 29.07.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 56 | ТП-225 | 29.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 57 | ТП-89 | 30.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 58 | ТП-222 | 30.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 59 | РП-29 | 30.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№3 АВ№4 |  |
| 60 | ТП-48 | 31.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 61 | РП-29 | 31.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт САВ |  |
| 62 | РП-1 яч.7 | 31.07.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |