# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.03.2018. |
| Отчетный период | март 2018 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в марте 2018 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-2111 | 01.03.2018 |  | 1час | замена т/тока на ж/д Первомайская, 22 |  |
| 2 | ТП-2315 | 01.03.2018 |  | 1час | замена т/тока на ж/д Олимпийская-11 |  |
| 3 | ТП-352 п2 ф6 | 04.03.2018 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ Вологодская-1 – Вологодская-3 |  |
| 4 | ТП-82 п 3А ф5 | 06.03.2018 |  | 1час | ВЛИ - 0, 4 кв Кирилловское ш ремонт уч-ка линии |  |
| 5 | ТП-375 п3ф1, ТП-378 п2ф3 | 07.03.2018 |  | 1час | Включение кабеля 0,4 кВ ул.Гагарина-20 - ул.Металлургов-34 |  |
| 6 | ТП-224 п6 ф4 | 11.03.2018 |  | 1час | Подключение нового абонента |  |
| 7 | ТП-352 п2 ф6, ТП-353 п3 ф2, п1 ф4 | 12.03.2018 |  | 1час | Включение кабеля 0,4 кВ Вологодская-1 – Вологодская-3 |  |
| 8 | ТП-44 СШ-0,4 кВ п.1(2) | 12.03.2018 |  | 1час | Включение в работу КЛ-0,4кВ ТП44-Усадьба Гальских (каб. А). |  |
| 9 | ГПП «Заягорба» яч.113 фидер «Ивачево» | 14.03.2018 |  | 1час | ВЛ-10 кВ ф. «Ивачево» замена разрядника оп. № 21. |  |
| 10 | ТП-2115 п1(1), п1(5), п2(1), п2(5) | 23.03.2018 |  | 1час | Установка приборов учета ул.Суворова-2 |  |
| 11 | ТП-221 п3(1), п4(2) | 26.03.2018 |  | 1час | демонтаж торг. павильона пр.Победы-136 |  |
| 12 | ТП-274 п3(7) | 28.03.2018 |  | 1час | Установка подпорок оп. № 133 ВЛ-0,4 кВ «Линия-10» |  |
| 13 | ТП-274 п1(1) | 28.03.2018 |  | 1час | Установка подпорок оп. № 134 ВЛ-0,4 кВ «Линия-11» |  |
| 14 | ТП-374 п2(1) | 30.03.2018 |  | 1час | для подключения ПР ПАО «Вымпелком» к ШР здания ул.Металлургов-55 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |