# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.10.2018 |
| Отчетный период | 3 квартал 2018 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | июль | 04 | 04:09 | 04 | 04:09 | РП-28 яч.20 – ТП-2319 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | июль | 18 | 11:46 | 18 | 12:52 | КЛ-10кВ РП-12 яч.19 - ТП 1812 яч.4 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | июль | 19 | 04:04 | 19 | 04:35 | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.405 - РП 7 яч.18 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | июль | 19 | 11:04 | 19 | 11:43 | КЛ-10кВ РП-11 яч.6 - ТП 227 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | июль | 19 | 22:30 | 19 | 23:10 | КЛ-10кВ РП-2 яч.12 - ТП 702 яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | июль | 20 | 14:57 | 14 | 14:57 | КЛ-10кВ ГПП-Заягорба яч.406 - ТП 10 яч.2 (ф. "ГС-3"),ГПП-Заягорба яч.312 - ТП 10 яч.14 ( ф. "ГС-2") | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 7 | июль | 22 | 07:54 | 22 | 09:30 | КЛ-10кВ ТП-1142 яч.5 - ТП - 11410 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 8 | июль | 28 | 19:56 | 28 | 20:20 | КЛ-10кВ РП-11 яч.10 - ТП - 220 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 9 | август | 02 | 20:46 | 02 | 20:46 | КЛ-10кВ ГПП-Южная яч.102 - РП-27А яч.18 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 10 | август | 09 | 15:00 | 09 | 15:00 | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.405 - РП-7 яч.18 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | август | 12 | 19:31 | 12 | 19:31 | КЛ-10кВ ГПП- 9 яч.109 - РП-27А яч.3 (каб. "А") | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | август | 11 | 12:24 | 11 | 12:24 | КЛ-10кВ ГПП- 1 яч.15В - РП-17 яч.8 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | август | 14 | 02:56 | 14 | 03:50 | КЛ-10кВ РП- 22 яч.19 - ТП-1033 яч.3 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 14 | август | 21 | 16:27 | 21 | 17:36 | КЛ-10кВ ТП- 45 яч.1 - ТП-46 яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 15 | август | 23 | 15:00 | 23 | 15:00 | КЛ-10кВ ГПП- Первомайская яч.204 - РП-24 яч.12 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 16 | август | 24 | 08:40 | 24 | 09:10 | КЛ-10кВ ТП- 43 яч.4 - ТП-44 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 17 | август | 25 | 02:37 | 25 | 02:37 | КЛ-10кВ РП- 11 яч.22 - ТП-26 яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 18 | сентябрь | 02 | 13:32 | 02 | 13:32 | КЛ-10кВ ГПП- Зашекснинская яч.32 - РП-22 яч.13 (каб. "А") | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 19 | сентябрь | 04 | 16:35 | 04 | 16:35 | КЛ-10кВ РП- 8 яч.6 - ТП-46 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 20 | сентябрь | 08 | 12:43 | 08 | 12:43 | КЛ-10кВ ГПП- Заягорба яч.313 - РП-28 яч.13 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 21 | сентябрь | 08 | 19:15 | 08 | 19:58 | КЛ-10кВ РП- 8 яч.12 - ТП-133 яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 22 | сентябрь | 08 | 18:55 | 08 | 19:43 | КЛ-10кВ ТП- 123 яч.3 - ТП-133 яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 23 | сентябрь | 12 | 14:36 | 12 | 15:20 | КЛ-10кВ ТП- 13 яч.5 - ТП-55 яч.4 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт сторонней организации |
| 24 | сентябрь | 15 | 07:17 | 15 | 07:42 | КЛ-10кВ ТП- 312 яч.1 - ТП-310 яч.5 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 25 | сентябрь | 15 | 13:14 | 15 | 14:12 | КЛ-10кВ ГПП - Искра яч.205 - РП-14 яч.12 , РП-14 яч.13 - РП-Котельная №3 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания (дефект монтажа сторонними организациями) |
| 26 | сентябрь | 18 | 13:49 | 18 | 14:23 | КЛ-10кВ РП- 24 яч.6 - ТП-2016 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 27 | сентябрь | 18 | 13:49 | 18 | 14:23 | КЛ-10кВ РП- 10 яч.21 - ТП- Литейный двор яч.1 (В) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 28 | сентябрь | 19 | 13:49 | 19 | 14:23 | КЛ-10кВ ТП- 55 яч.1 - ТП-54 яч.1, РП- 10 яч.16 - ТП-13 яч.6 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 29 | сентябрь | 24 | 04:29 | 24 | 04:29 | КЛ-10кВ ГПП- Искра яч.18 - РП- Сев.Котельная яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания (дефект монтажа сторонними организациями) |
| 30 | сентябрь | 24 | 21:45 | 24 | 21:45 | ГПП- Заягорба яч.18 - РП- 11 яч.14 (ф."ЖР-6") | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 31 | сентябрь | 24 | 16:18 | 26 | 16:35 | КЛ-10кВ РП- 11 яч.22 - ТП- 26 яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания (дефект монтажа сторонними организациями) |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 3-ий квартал 2018 года составил 5,867 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 3 -ий квартал 2018 года составило 33 ед. общей продолжительностью 15,050 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |