# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.10.2023 |
| Отчетный период | Октябрь 2023 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в октябре 2023 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-2710 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 02.10.2023 |  | 1 час | Замена тягового изолятора на ТП-2710 яч.№1 |  |
| 2 | ТП-5 п.1(4); п.1(3);п.8(3) | 02.10.2023 |  | 1час | Замена т/тока и ПУ на ул. Красная-4 |  |
| 3 | 1СШ-0,4кВ ТП-106 | 02.10.2023 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ (по заявке ООО "Предприятие "Агропромэнерго") |  |
| 4 | ТП-408 п.3(4) | 03.10.2023 |  | 1час | Ремонт концевой заделки КЛ-0,4кВ в ВРУ ул. Вологодская-28 Д/С-90 |  |
| 5 | ТП-129 п.1(2), п.7(1) | 03.10.2023 |  | 1час | для проведения ремонтных работ в ВРУ Северное шоссе-35(по заявке МУП "Теплоэнергия") |  |
| 6 | ТП-108 1СШ-0,4кВ | 03.10.2023 |  | 1час | Проверка ОПС |  |
| 7 | ТП-133 п.5(3) | 04.10.2023 |  | 1час | Замена т/тока и ПУ на ул. Детской-78Б. |  |
| 8 | ТП-300 РУ-0,4кВ | 04.10.2023 |  | 1час | Замена рубильника п.3(2), вынос рукоятки управления вводом №1 |  |
| 9 | ТП-104 п.1(2,3) | 05.10.2023 |  | 1час | Для диагностики и вывода в ремонт ул. Пионерская-27 |  |
| 10 | ТП-135 | 05.10.2023 |  | 1час | Ремонт концевой заделки на ТП-135 яч.№3 |  |
| 11 | ТП-58А | 05.10.2023 |  | 1час | Замена т\тока пан.1 |  |
| 12 | ТП-133 п.5(3) | 06.10.2023 |  | 1час | Замена ПУ пр. Победы,85Б(шиномонтаж) |  |
| 13 | ТП-133 п.7(2) | 06.10.2023 |  | 1час | Замена ПУ пр. Победы,85А(а\сервис) |  |
| 14 | ТП-27 п.3(3) | 09.10.2023 |  | 1час | Перевод нагрузок потребителей, в связи с реконструкцией Советского проспекта Советский пр., д.54 ВРУ-2 Магазин (Сити Тайм) – ВРУ Советский пр., д.54 |  |
| 15 | ТП-252 пан.1(2) | 09.10.2023 |  | 1час | Замена ПУ на светофоре |  |
| 16 | ТП-119 п.1(1) | 09.10.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Матуринская. |  |
| 17 | ТП-27 п.3(3), п.3(4) | 09.10.2023 |  | 1час | Перевод нагрузок потребителей, в связи с реконструкцией Советского проспекта. |  |
| 18 | 1СШ-0,4кВ ТП-802 | 10.10.2023 |  | 1час | Замена ж/б опоры (расшиновка КЛ-0,4кВ на подстанции) (по заявке ООО "Спецгидрострой") |  |
| 19 | ТП-150 п.1(2), п.1(4) | 10.10.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Совхозная |  |
| 20 | ТП-27 п.3(3) | 10.10.2023 |  | 1час | Перевод потребителей Советский пр., д.54 ВРУ-3 Жилой дом |  |
| 21 | ТП-133 п.5(2) | 11.10.2023 |  | 1час | Замена ПУ на пр. Победы,85Г(офис). |  |
| 22 | ТП-27 п. 3(3) | 11.10.2023 |  | 1час | Перевод потребителей Советский пр., д.58 ВРУ Здания |  |
| 23 | ТП-1817 1СШ-0,4кВ | 11.10.2023 |  | 1час | Подключение нового участка НО ул. Краснодонцев. |  |
| 24 | ТП-150 п.1(2) | 11.10.2023 |  | 1час | реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Совхозная. |  |
| 25 | с ТП-27 п.3(3) | 11.10.2023 |  | 1час | Перевод потребителей Советский пр., д.60 ВРУ-1 Здания, ВРУ-2 Гаражный бокс |  |
| 26 | ТП-376 РУ-0,4кВ п.1(3) | 12.10.2023 |  | 1час | Ревизия рубильника |  |
| 27 | ТП-409 п.4(4) | 12.10.2023 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Вологодская, д.31 по заявке ООО УК "Олимп" |  |
| 28 | ТП-11212 п.1(9), п.2(9) | 12.10.2023 |  | 1час | ДГУ№2, Октябрьский пр. , 82 - устранение замечаний, проверка АВР - с отключением АВ Ввода№1 и АВ Ввода№2 |  |
| 29 | ТП-355 РУ-0,4кВ п.3(4) | 13.10.2023 |  | 1час | Ремонт концевой заделки |  |
| 30 | ТП-802 п.1(3) | 13.10.2023 |  | 1час | Перевод потребителей Советский пр. |  |
| 31 | РУ-0,4кВ ТП-305 | 14.10.2023 |  | 1час | Заводка и подключения КЛ-0,4кВ на п.1(1)(по заявке ООО "ССК") |  |
| 32 | ТП-366 п.2(3) | 16.10.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта М. Горького, д.24 ж/д |  |
| 33 | ТП-27 п.3(3), п.7(1) | 16.10.2023 |  | 1час | Перевод потребителей Советский пр. и Реконструкция ВРУ нежилого здания- пр. Советский, д.53 (по заявке ООО "ССК") |  |
| 34 | ТП-802 п.1(3) | 16.10.2023 |  | 1час | Перевод питания потребителей ВЛ-0,4кВ Советский пр. |  |
| 35 | ТП-802 п.1(3) | 17.10.2023 |  | 1час | Перевод потребителей по Советскому проспекту. Включение ШР-802.1, ШР-802.2 по постоянной схеме |  |
| 36 | ТП-2316 п.5(2) | 18.10.2023 |  | 1час | Перенос и подключения гаража ул. Волгучинская. |  |
| 37 | ТП-362 п.3(4) | 18.10.2023 |  | 1час | Включение по распоряжению №601 2КЛ-0,4кВ от ТП-369 п.2(1)(ошиновка КЛ-0,4кВ) до ВРУ ж/д ул. Металлургов, д.23. |  |
| 38 | ТП-133 п.1А(1) | 19.10.2023 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на Судостроительная,17(склад); Судостроительная,20(склад);Химиков,13( АЗС); Судостроительная,17А(вет. клиника) |  |
| 39 | КТП-11215 | 19.10.2023 |  | 1час | Монтаж ПУ(3 шт.) по ТУ-12751/23(парк Серпантин) |  |
| 40 | ТП-46 п.2(1) | 20.10.2023 |  | 1час | Замена эл.счетчика на НО ТП-46 пан.2(1)-НО |  |
| 41 | ТП-331 п.2(1) | 20.10.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Парковая, д.16 ж/д на ТП-326 п.3(3) |  |
| 42 | ТП-46 1ПР (2) | 23.10.2023 |  | 1час | Замена эл. счетчика на пр,Победы.93(пав-н) |  |
| 43 | ТП-46 п.2(2) | 23.10.2023 |  | 1час | Замена эл. счетчика на пр.Победы,87 |  |
| 44 | ТП-131 РУ-0,4кВ | 23.10.2023 |  | 1час | Выполнение расшиновки и ошиновки кабелей НО (по заявке МУП "Электросвет") |  |
| 45 | ТП-46 п.2(1) | 23.10.2023 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ТП-46 пр1-ИТС |  |
| 46 | ТП-11 РУ-0,4кВ | 23.10.2023 |  | 1час | Замена АВ п.3(4) |  |
| 47 | ТП-46 п.2(2) | 23.10.2023 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Гоголя,54Асклады(2 шт) |  |
| 48 | ТП-545 п.1(3) | 23.10.2023 |  | 1час | Демонтаж голого провода и монтажа провода СИП на ул. Любецкая ,Антенно-мачтовое сооружение связи.(по заявке ООО «Электросеть» |  |
| 49 | ТП-362 (гашение) РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 24.10.2023 |  | 1час | Покраска КЛ |  |
| 50 | ТП-802 ШР-802.1, ШР-802.2 | 24.10.2023 |  | 1час | пр. Советский: для установки шайб на вводные автоматы в ШР |  |
| 51 | ТП-27 ШР-27.1, ШР-27.2 | 24.10.2023 |  | 1час | пр. Советский: для установки шайб на вводные автоматы в ШР |  |
| 52 | ТП-150 п.1(2), п.1(4) | 24.10.2023 |  | 1час | Переключение потребителей с ТП-150 на БКТП-1002 |  |
| 53 | БКТП-279 ВЛ-0,4кВ п. 1(2) | 25.10.2023 |  | 1час | Замена опоры №27 пр-д Оптимистов |  |
| 54 | ТП-150 п.1(2) | 25.10.2023 |  | 1час | Переключение потребителей с ТП-150 на БКТП-1002. |  |
| 55 | ТП-194 п.3(3) | 26.10.2023 |  | 1час | Проведение ремонтных работ в ВРУ жилого дома ул. Беляева, д.30 (по заявке ООО "ЖилСтройТехник") |  |
| 56 | ТП-902 п.3(4), п.4(3) | 26.10.2023 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д пр. Победы, д.84. |  |
| 57 | ТП-119 п.1(4) | 26.10.2023 |  | 1час | Переключение потребителей с ТП-119 на БКТП-1002. |  |
| 58 | ТП-331 п.5(1,3) | 27.10.2023 |  | 1час | Обеспечение мер ТБ при работах по подключению КЛ-0,4кВ по ТУ на ВРУ ж/д ул. Мамлеева-3 |  |
| 59 | ТП-554 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 27.10.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 60 | РП-11(1СШ-0,4кВ отключение п.5,6)Т-1 | 28.10.2023 |  | 1час | Заводка КЛ-0,4кВ по проекту на Управу в п.5(ф.2). |  |
| 61 | ТП-345 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 29.10.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 62 | ТП-1126, 1СШ-0,4кВ | 30.10.2023 |  | 1час | Замена автоматического выключателя и пускателя оперативных цепей |  |
| 63 | ТП-345 2СШ-10кВ | 30.10.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 64 | ТП-342 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 31.10.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 65 | ТП-342 1СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 31.10.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 66 | ТП-830 1СШ-0,4кВ | 31.10.2023 |  | 1час | Заводка и подключению КЛ-0,4кВ в п.3(2)на пищеблок ул. Металлургов-18(Медсанчасть Северсталь)по ТУ. |  |
| 67 | ТП-2112 п.9(2),п.10(2) | 31.10.2023 |  | 1час | ДГУ ул. Портовая, замена реле контроля фаз |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |