# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.02.2022 |
| Отчетный период | февраль 2022год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в феврале 2022 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-11410 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 02.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 2 | ТП-551 п.3(1),п.5(2) | 03.02.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д пр. Октябрьский-73 |  |
| 3 | ТП-1149 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 03.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 4 | Отключение с ПС "Заягорба" ВЛ-10кВ ф."Ивачево" | 03.02.2022 |  | 1час | Регулировка РЛНД на оп.№33. |  |
| 5 | ТП-545 п.5(4) ВЛ-0,4кВ | 04.02.2022 |  | 1час | Монтаж ШУ по ТУ |  |
| 6 | ТП-241 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 07.02.2022 |  | 1час | капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-26 п.2(9) | 07.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ "ул. Красная" |  |
| 8 | ТП-830 п.10(1) | 08.02.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Комарова-3 |  |
| 9 | ТП-38 п.3(4),п.4(3),п.6(1,3) | 08.02.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ветеранов-12 |  |
| 10 | ТП-323 п.1(1) | 08.02.2022 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ в работу на ВРУ ж/д ул. Устюженская-10 |  |
| 11 | БКТП-1026 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 08.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 12 | ТП-1819 п.3(4) | 08.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ "(ул. Ивачевская-Павильон Егоров, Синицын)" |  |
| 13 | ТП-389 РУ-0,4кВ | 09.02.2022 |  | 1час | Производство работ по заводке и подключению КЛ-0,4кВ в п.1(1) по ТУ:"По вопросу электроснабжения объекта:(МКД) по адресу:ул.Карла Либкнехта-51А з/у с кад.№35:21:0401021:28" |  |
| 14 | ТП-2016 п.1(4),п.6(4) | 09.02.2022 |  | 1час | По заявке председателя ТСЖ "Гоголя-38", для проведения работ по ревизии ВРУ ж/д |  |
| 15 | КТП-22 РУ-10кВ;Т-1,2 | 09.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 16 | ТП-1810 РУ-10кВ;Т-1,2 | 10.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт и доливка масла в Т-1,2 |  |
| 17 | ТП-121 п.1(4),п.6(3) | 10.02.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ВРУ ж/д ул. Молодежная-1А |  |
| 18 | ТП-86 п.1(3) | 10.02.2022 |  | 1час | Работы по ТУ: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 и от ТП-86» |  |
| 19 | ТП-1816 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2; ТП-1814 | 11.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 20 | с ТП-65 п.1(1) | 11.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ «(4,5,6,7-линии,ул. Окинина)» |  |
| 21 | ТП-86 2СШ-0,4кВ | 11.02.2022 |  | 1час | Работы по ТУ: «реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 и от ТП-86» |  |
| 22 | ТП-86 п.1(1,3) | 12.02.2022 |  | 1час | Работы по ТУ: «реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 и от ТП-86» |  |
| 23 | РП-4 п.1(1,3,4) | 12.02.2022 |  | 1час | Перевод питания потребителей на новую РТП-4 |  |
| 24 | ТП-20 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 14.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 25 | БКТП-156 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 14.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 26 | ТП-78 РУ-0,4кВ | 14.02.2022 |  | 1час | Производство работ по заводке и подключению КЛ-0,4кВ в п.1(1) по ТУ:"По вопросу электроснабжения объекта:(МКД) по адресу:ул.Карла Либкнехта-51А з/у с кад.№35:21:0401021:28" |  |
| 27 | РП-14 п.6(2) | 14.02.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-35 |  |
| 28 | ТП-206 п.7(2) | 14.02.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Красная-1В-музей |  |
| 29 | ТП-73 п.4(3);ТП-58А п.3(4) | 14.02.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-15 |  |
| 30 | ТП-130 п.1(2) | 15.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ "(ул. Кабачинская (чётная))" |  |
| 31 | ТП-101 2СШ-10кВ;Т-2 | 15.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 32 | ТП-101 1СШ-10кВ;Т-1 | 15.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 33 | ТП-130 п.1(2) | 15.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ "(ул. Кабачинская (чётная))" |  |
| 34 | ТП-103 п.6(1,3) | 15.02.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Луначарского-32 музей |  |
| 35 | ТП-123 п.5(4) | 15.02.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Боршодская-10А |  |
| 36 | ТП-24 РУ-0,4кВ | 15.02.2022 |  | 1час | Замена ТТ 1СШ |  |
| 37 | ТП-408 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 16.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 38 | БКТП-1025 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 16.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 39 | ТП-117 п.1(4) | 16.02.2022 |  | 1час | Монтаж ШУ по ТУ |  |
| 40 | ТП-330 п.1(4),п.6(4);ТП-337 п.1(1) | 16.02.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Устюженская-1А |  |
| 41 | ВЛ-0,4кВ с РП-28 п.9(3) | 16.02.2022 |  | 1час | Переключение потребителей по распоряжению №245 |  |
| 42 | ТП-86 РУ-0,4кВ 2СШ-0,4кВ | 16.02.2022 |  | 1час | Работы по ТУ: «реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 и от ТП-86» |  |
| 43 | РП-4 РУ-0,4кВ п.2(1) | 16.02.2022 |  | 1час | Работы по выносу КЛ-0,4кВ в сторону ВРУ ж/д ул. Курманова д.13 |  |
| 44 | ТП-4 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 17.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 45 | ТП-507 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 17.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 46 | РП-4 РУ-0,4кВ п.2(1) | 17.02.2022 |  | 1час | Работы по выносу КЛ-0,4кВ в сторону ВРУ ж/д ул. Курманова д.13 |  |
| 47 | ТП-85 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 17.02.2022 |  | 1час | Замена СВ-0,4кВ |  |
| 48 | ТП-187 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ 2СШ-0,4 | 18.02.2022 |  | 1час | Производство работ по заводке и подключению КЛ-0,4 п.7(2) |  |
| 49 | ТП-117 РУ-0,4кВ п.1(4) | 18.02.2022 |  | 1час | Работ по монтажу ШУ по ТУ |  |
| 50 | ТП-509 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 18.02.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 51 | РП-4 РУ-0,4кВ п.2(1) | 18.02.2022 |  | 1час | Работы по выносу КЛ-0,4кВ в сторону ВРУ ж/д ул. Курманова д.13 |  |
| 52 | ТП-86 РУ-0,4кВ 2СШ-0,4кВ | 18.02.2022 |  | 1час | Работы по ТУ: «реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 и от ТП-86» |  |
| 53 | РТП-4 РУ-0,4 п.1(7) КЛ-0,4 | 20.02.2022 |  | 1час | Работы по выносу КЛ-0,4кВ в сторону ВРУ ж/д ул. Курманова д.13 |  |
| 54 | ТП-102.2 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 21.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 55 | ТП-121 РУ-0,4кВ 2CШ; РП-6 РУ-0,4кВ откл. п.2(4) | 21.02.2022 |  | 1час | Работы по переносу учета(заявка ЧФМК) |  |
| 56 | ТП-102.2 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 21.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 57 | ТП-306 РУ-0,4 п.1(1); п.3(3); ТП-302 РУ-0,4 п.2(4) | 21.02.2022 |  | 1час | Работы по реконструкции ТП-306 |  |
| 58 | ТП-322 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 22.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 59 | ТП-364 РУ-0,4 ПР4 | 22.02.2022 |  | 1час | Замена концевых наконечников КЛ-0,4кВ |  |
| 60 | ТП-102.4РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 61 | ТП-270 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 62 | ТП-306; Т-1 | 24.02.2022 |  | 1час | Демонтаж и замена Т-1 в рамках реконструкции |  |
| 63 | ТП-2513 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 64 | ТП-15 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 65 | ТП-86 РУ-0,4кВ 2СШ-0,4кВ | 27.02.2022 |  | 1час | Работы по ТУ: «реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 и от ТП-86» |  |
| 66 | ТП-105.7 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 28.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 67 | ТП-704 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 28.02.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 68 | ТП-85 РУ-10кВ Т-2 | 28.02.2022 |  | 1час | Замена Т-2 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |