# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.11.2017 |
| Отчетный период | Ноябрь 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в августе 2017 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-353 | 03.11.2017 |  | 2час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1. |  |
| 2 | ВЛИ - 0,4 кв. с ТП № 150а ул. Сосновая,Совхозная | 07.11.2017 |  | 1час | Правка опор ВЛ. |  |
| 3 | ТП-320 | 10.11.2017 |  | 1час | Плановая замена т.т. на вводе 0,4кВ. |  |
| 4 | ТП-394 фидер ж.д. Мамлеева 19 | 15.11.2017 |  | 4часа | Монтаж КЛ 0,4кВ от ТП-394 до Ж/Д по проекту. |  |
| 5 | ТП-278 фидер Л-13,ВЛИ-0,4кВ | 20.11.2017 |  | 2часа | Аварийная замена опоры №123. |  |
| 6 | ТП-365 ф.ВЛ-0,4кВ пр.Победы | 22.11.2017 |  | 3часа | Аварийная замена опоры №15. |  |
| 7 | ТП-274 ф. Л-10 и Л-14,ВЛИ-0,4кВ | 27.11.2017 |  | 2часа | Аварийная замена опоры №113. |  |
| 8 | ТП-810 (небалансовая) | 29.11.2017 |  | 2час | Текущий ремонт оборудования РУ 10кВ ; РУ 0,4кВ;Т1. | Договор обслуживания |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |