# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 29.09.2023г. |
| Отчетный период | Сентябрь 2023год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2022 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-10 2СШ-0,4кВ | 01.09.2023 |  | 1час | Демонтаж панели №8 (по заявке ООО ПК "Актис Электрик" ) |  |
| 2 | ТП-192 п.1(1,2) | 01.09.2023 |  | 1час | Включение потребителя по распоряжению №432:нежилое помещение ул.Беляева-15 КУ в сфере здравоохранения ВО "Централизованная бухгалтерия" с РП-7 РУ-0,4кВ п.1(1) |  |
| 3 | ТП-502 п.1(2), п.3(2) | 02.09.2023 |  | 1час | Монтаж кабельных муфт КЛ-0,4кВ ж/д пр. Победы-45--пр. Победы-49, пр. Победы-45--пр. Победы-51 |  |
| 4 | ТП-906 п.3(3), п.5(3) | 02.09.2023 |  | 1час | Монтаж перемычки между новым ШР и старым ШР в ВРУ ул. Набережная, 37А |  |
| 5 | РП-10 2СШ-0,4кВ | 02.09.2023 |  | 1час | Монтажа новой панели в РУ-0,4кВ (по заявке ООО ПК "Актис Электрик" ) |  |
| 6 | ТП-117 п.1(2) | 04.09.2023 |  | 1час | Перевод потребителей на БКТП-1001 ул. Матуринская, ул. Речников(по заявке) |  |
| 7 | ТП-1814 п1(2) | 04.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ-а/сервис(ул. Олимпийская,54) |  |
| 8 | ТП-82 п.1(1) | 04.09.2023 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на Кирилловском ш.,72Б; 74Б( минимаркет, АЗС) |  |
| 9 | ТП-82 п.3а(5) | 04.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ и т/т ВЛ-0,4кВ Северное ш. д 20 ООО "ЛАДА ЦЕНТР ЧЕРЕПОВЕЦ" |  |
| 10 | ТП-119 п.1(1), ТП-150 п.1(5) | 05.09.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. ул. Матуринская. |  |
| 11 | ТП-149 п.3(2), п.7(1) | 05.09.2023 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Окинина,16А(оздор.центр), ул. Окинина,16 |  |
| 12 | ТП-352 п.2(3) | 05.09.2023 |  | 1час | Монтаж ПУ на СКЗ в ШР Вологодская,1. |  |
| 13 | ТП-119 п.1(1) | 05.09.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. ул. Матуринская. |  |
| 14 | ТП-350 п.3(3), п.6(2) | 06.09.2023 |  | 1час | Замена ТТ Данилова,23А(ЦТП; Водоканал) |  |
| 15 | ТП-384 (полное гашение) | 06.09.2023 |  | 1час | Прокладка КЛ-10кВ от ТП-387 до ТП-384(по заявке) |  |
| 16 | ТП-150 п.1(2) | 07.09.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Совхозная д.71 - д.42. |  |
| 17 | ТП-180 п.1(3) | 07.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ Безымянная,2(база) |  |
| 18 | ТП-180 п.1(1) | 07.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ - Безымянная,4А; Безымянная,6. |  |
| 19 | ТП-58А п.1(1,2) | 07.09.2023 |  | 1час | пр. Советский, д.25 (ЧГУ):для переключение КЛ на новое ВРУ |  |
| 20 | ТП-1054 п.1(1,13), п.2(4,13) | 07.09.2023 |  | 1час | Замена ТТ (Д\с №15) |  |
| 21 | ТП-150 п.1(2) | 07.09.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Совхозная д.71 - д.42. |  |
| 22 | ТП-150 п.1(2) | 08.09.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Совхозная д.68 - д.38. |  |
| 23 | ТП-437 п.8(4) | 08.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ на пр.Строителей,28А |  |
| 24 | ТП-82 п.3а(2) | 08.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ на Кирилловском ш.,74 |  |
| 25 | ТП-152 РУ-0,4кВ п.1(3) | 08.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ на Кирилловском ш.,51А |  |
| 26 | ТП-118 п.1(1) | 11.09.2023 |  | 1час | Перевод потребителя на БКТП-1001 ул. Полевая, д.25. |  |
| 27 | ТП-131 п.1(4), БКТП-1271 п.1(1) | 12.09.2023 |  | 1час | Перевод нагрузок ул. Ванчикова. |  |
| 28 | ТП-392 п.5 (4),п.1(4) | 12.09.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта п.5(4) ТП-392 |  |
| 29 | ТП-231 п.1(2), п.3(1) | 13.09.2023 |  | 1час | Замена т/тока, ПУ на ул. Юбилейной,22(магазин) |  |
| 30 | ТП-137 п.1(1) | 13.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ ул. Окинина,8/31(т\пав-н) |  |
| 31 | ТП-149 п.1(1) | 13.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ на ул. Окинина,16А(неж-е пом-е) |  |
| 32 | ТП-1811 п.1(1,2) | 13.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ ул. Боршодская,42 (мазутослив) |  |
| 33 | ТП-180 пан.3(3);пан.1(4) | 14.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ и т\тока ул. Боршодская, д.50А |  |
| 34 | ТП-71 п.2 (1) | 14.09.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ВРУ пр. Луначарского-18--пр. Луначарского-22 |  |
| 35 | ТП-384 (полное гашение) | 14.09.2023 |  | 1час | Протяжка КЛ-10кВ от ТП-387 до ТП-384(по заявке) |  |
| 36 | ТП-91 п.4(3) | 14.09.2023 |  | 1час | Перенос опор и кабелей ул. Боршодская, д.6. (по заявке) |  |
| 37 | ТП-117 п.1(1) | 15.09.2023 |  | 1час | Переключение потребителя на БКТП-1001 (по заявке) |  |
| 38 | ТП-1811 п.6(1) | 15.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ на ул. Боршодская,46. |  |
| 39 | ТП-118 п.1(4) | 15.09.2023 |  | 1час | Отключение потребителей ул. Матуринская д.79, д.81 для переключения ВЛ-0,4кВ на БКТП-1001 (по заявке) |  |
| 40 | ТП-362 п.1(1) | 16.09.2023 |  | 1час | Замена ВРУ ул. Металлургов, д.21Б (по заявке ООО "Малленом Системс" ) |  |
| 41 | ТП-150 п.1(2) | 18.09.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Совхозная д.71 - д.42. |  |
| 42 | ТП-907 п.6(4) | 18.09.2023 |  | 1час | Замена голого провода на СИП, правка опоры ул. Пролетарская, д.52 |  |
| 43 | ТП-334 п.3(4), п.4(3) | 19.09.2023 |  | 1час | Замена рубильника в ВРУ пр. Московский 51а |  |
| 44 | ТП-1811 п.4(1), п.6(2,3,4) | 19.09.2023 |  | 1час | Демонтаж и установка новых опор ул. Леднева, д.2 (по заявке ООО "Предприятие "Агропромэнерго") |  |
| 45 | ТП-150 п.1(2) | 19.09.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Совхозная д.68 – д.38. |  |
| 46 | на РП-20 РУ-0,4 кВ | 19.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ ШСН(ввод1; ввод2) |  |
| 47 | ТП-346 п.3(4), п.6(4) | 20.09.2023 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ в ВРУ ж/д ул. Данилова, д.26 (по заявке) |  |
| 48 | ТП-308 п.1(4) | 20.09.2023 |  | 1час | Ремонт концевой разделки пр. Строителей, д.17 д/с №55 |  |
| 49 | ТП-1811 п.4(1), п.6(2,3,4) | 21.09.2023 |  | 1час | Монтаж провода СИП на установленные опоры ул. Леднева, д.2 (по заявке ООО "Предприятие"Агропромэнерго") |  |
| 50 | ТП-382 п.6 (1),п.2(4), ТП-381 п.2(3) | 21.09.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Ленина-136 ж/д--ул. Ленина-140 ж/д. |  |
| 51 | ТП-91 п.4(3) | 21.09.2023 |  | 1час | Перенос опор и кабелей ул. Боршодская, д.6. (по заявке) |  |
| 52 | ТП-907 п.1 (4),п.1(2) | 25.09.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта п.1(4) ТП-907 пр. Советский, д.34А |  |
| 53 | ТП-169 п.6(4) | 26.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ на пр. Победы,131(сбербанк) |  |
| 54 | ТП-115 п.7(2) | 26.09.2023 |  | 1час | включения КЛ-0,4кВ после ремонта п.3(4) ТП-114 Северное шоссе ,д.15 |  |
| 55 | ТП-501 п.4(4), ТП-406 п.2(4) | 26.09.2023 |  | 1час | Уточнение схемы ул. Вологодская, д.42 д/с №81--ул. Вологодская, д.40 |  |
| 56 | ТП-1149 п.1(1), п.6(2) | 27.09.2023 |  | 1час | Замена вводного рубильника ул. Любецкая-24Д |  |
| 57 | ТП-ДКМ пан.10(3;4) | 27.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ ТП-ДКМ |  |
| 58 | ТП-108 2СШ-0,4кВ | 27.09.2023 |  | 1час | Проверка ОПС. |  |
| 59 | ТП-2710 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. | 28.09.2023 |  | 1час | Проверка ОПС. |  |
| 60 | РП-20 РУ-10 кВ яч.1;6 | 28.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ в РУ-0,4 кВ (ввода и 3-х потребителей) |  |
| 61 | 1СШ-0,4кВ ТП-305 | 28.09.2023 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4 по тех. условиям №3557/3-1 от 2023г. в ТП-305 п.1(1) |  |
| 62 | ТП-213 п.6(4) | 28.09.2023 |  | 1час | Замена ПУ освещения на ул. Архангельская, д.13А |  |
| 63 | ТП-1045 п.3(4), п.6(3) | 29.09.2023 |  | 1час | Проведение ревизии и профилактики ВРУ ул. Годовикова, д.26 (по заявке ТСЖ "Годовикова 26") |  |
| 64 | ТП-52. | 29.09.2023 |  | 1час | Реконструкция ИСБ. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |