# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.07.2023г. |
| Отчетный период | 2023год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июле 2023года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-235 п.1(4) | 01.07.2023 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ТП-237 п.3(4),на ВРУ д/с №115 ул.Олимпийская-17 |  |
| 2 | РП-6 яч.15 | 02.07.2023 |  | 1 час | Реконструкция РП-6 |  |
| 3 | ТП-136 РУ-0,4кВ п.1(7) | 03.07.2023 |  | 1 час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Ивачевская. |  |
| 4 | ТП-1441 п.1(13), п.2(13) | 03.07.2023 |  | 1 час | Замена контакторов (ДГУ) Монтклер 11 |  |
| 5 | ТП-136 РУ-0,4кВ п.1(6,7) | 04.07.2023 |  | 1 час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Ивачевская |  |
| 6 | ТП-257 п.3(1), п.7(2) | 04.07.2023 |  | 1 час | Устранение нагревов в ВРУ МАОУ «СОШ №2» |  |
| 7 | ТП-307 п.3(3), ТП-314 п.2(1) | 04.07.2023 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ж/д ул. Ломоносова, д.12А, ж/д ул. Ломоносова, д.14. |  |
| 8 | ТП-136 РУ-0,4кВ п.1(6,7) | 05.07.2023 |  | 1час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Ивачевская. |  |
| 9 | ТП-390 п.2(3) | 05.07.2023 |  | 1 час | Устранение нагревов в ВРУ МАОУ «СОШ №20» |  |
| 10 | ТП-341РУ-10кВ яч.4 | 06.07.2023 |  | 1 час | Реконструкция ТП-341 по проекту: для замены плавких вставок. |  |
| 11 | ТП-341 п.3(1). | 06.07.2023 |  | 1 час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ ул. Лесопильная-1. |  |
| 12 | ТП-73 РУ-0,4кВ | 07.07.2023 |  | 1 час | Монтаж ПУ в ШУ светофорного объекта перекресток ул. Карла Либкхнета и пр-кт Советский |  |
| 13 | ТП-909 п.3(4) | 07.07.2023 |  | 1 час | Включение второго кабеля оп. №7Н ВЛ-0,4кВ Пр. Советский - ШР-909. Перевод пр. Советский,д.22 с ШР-909.1 |  |
| 14 | ТП-114 п.1(1,2) | 70.07.2023 |  | 1 час | Заводка и подключение 2 КЛ-0,4кВ на ТП-114 |  |
| 15 | ТП-194 п.3(1,2), п.5(1,2) | 08.07.2023 |  | 1 час | Замена рубильников на ТП-194 |  |
| 16 | КТПН-136 РУ-0,4 п.1(6,7) | 10.07.2023 |  | 1 час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. ул. Ивачевская линия 1,2. |  |
| 17 | ТП-166 п.3(1,2), п.6(1,2) | 10.07.2023 |  | 1 час | Устранение нагревов в ВРУ МАОУ «СОШ №28» |  |
| 18 | ТП-1143 п.3(3), п.5(3) | 11.07.2023 |  | 1 час | Устранение нагревов в ВРУ МАОУ «СОШ №40» |  |
| 19 | ТП-501 п.3(3) | 11.07.2023 |  | 1 час | Замена ВРУ в ж/д ул. Горького, д.65. |  |
| 20 | ТП-11513 РУ-0,4кВ п.1(8), п.2(8) | 13.07.2023 |  | 1 час | Замена АВ по ТУ. |  |
| 21 | ТП-341 п.3(1) | 13.07.2023 |  | 1 час | Ремонт ВРУ ул. Лесопильная, д.1. |  |
| 22 | ТП-146 п.2(2) | 13.07.2023 |  | 1 час | Монтаж ПУ и т/тока по ТУ в ТП-146 |  |
| 23 | ТП-391 РУ-0,4 кВ п.3(1,2) | 13.07.2023 |  | 1 час | Заводка КЛ-0,4кВ в по заявке |  |
| 24 | ТП-341 п.3(1) | 14.07.2023 |  | 1 час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ ул. Лесопильная-1. |  |
| 25 | ТП-310 п.4(4) | 17.07.2023 |  | 1 час | Замена ВРУ ул. Ломоносова, д.39 по заявке |  |
| 26 | ТП-378 п.3(3) | 17.07.2023 |  | 1 час | Замена т/тока на ТП-378 |  |
| 27 | ТП-198 1СШ-0,4кВ | 17.07.2023 |  | 1 час | Монтаж ПУ и т/тока (ОРУ) |  |
| 28 | ТП-391 1СШ-0,4 кВ | 17.07.2023 |  | 1 час | Заводка КЛ-0,4кВ по заявке. |  |
| 29 | ТП-118 п.1(3,4) | 18.07.2023 |  | 1 час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Матуринская, ул. Совхозная |  |
| 30 | ТП-806 п.3(3),п.6(3) | 18.07.2023 |  | 1 час | замена т/тока пр. Победы-58 (аварийно). |  |
| 31 | ТП-809 п.1(2) | 18.07.2022 |  | 1 час | Монтаж кабельных муфт на КЛ-0,4кВ по ТУ. |  |
| 32 | ТП-355 СШ-0,4кВ | 19.07.2023 |  | 1 час | Заводка КЛ-0,4кВ по заявке. |  |
| 33 | ТП-118 п.1(3,4) | 19.07.2023 |  | 1 час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Матуринская, ул. Совхозная |  |
| 34 | ТП-117 п.1(4) | 20.07.2023 |  | 1 час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Матуринская. |  |
| 35 | ТП-802 п.3(3) | 20.07.2023 |  | 1 час | Замена ВРУ ж/дома пр. Советский, д.67. |  |
| 36 | ТП-389 п.3(1,2) | 20.07.2023 |  | 1 час | Замена рубильников, переподключение КЛ-0,4кВ по заявке. |  |
| 37 | ТП-117 п.1(4) | 21.07.2023 |  | 1 час | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Матуринская |  |
| 38 | ТП-2311 1СШ-0,4кВ Т-2 | 24.07.2023 |  | 1 час | Замена панели №1 |  |
| 39 | ТП-44 п.1(4) | 25.07.2023 |  | 1 час | Опиловка поросли в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-44 по ул. Раахе. |  |
| 40 | ТП-1129 п.1(2,3), п.2(2,3) | 25.07.2023 |  | 1 час | Устранение нагревов в ВРУ МБОУ «ЦО им. И.А. Милютина(СП школа №23)» |  |
| 41 | ТП-341 п.3(1) | 25.07.2023 |  | 1 час | Фазировка отпаечной линии ВЛ-0,4кВ. |  |
| 42 | ТП-10511 п.2(7) | 25.07.2023 |  | 1 час | Замена АВ Шекснинский пр., д.47. |  |
| 43 | ТП-218 п.1(3),п.6(1) | 26.07.2023 |  | 1 час | Устранение нагревов в ВРУ МАОУ «СОШ №34» |  |
| 44 | ТП-203 п.4(1), п.6(1) | 28.07.2023 |  | 1 час | Отключение для включения по распоряжению №342 |  |
| 45 | ТП-369 СШ-0,4кВ | 30.07.2023 |  | 1 час | Заводка КЛ-0,4кВ в ТП-369 п.2(1) по заявке. |  |
| 46 | ТП-365 п.1(3) | 31.07.2023 |  | 1 час | Замена ПУ на светофорном объекте ул. М.Горького/пр. Победы |  |
| 47 | ТП-116 п.3(3), п.6(3) | 31.07.2023 |  | 1 час | Замена ВРУ в ж/д ул. Моченкова, д.14 по заявке ООО УК «Олимп» |  |
| 48 | ТП-831 п.3(1,2) | 31.07.2023 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта с ТП-831 п.3(2) на ВРУ ж/д ул. Весенняя, д.1А. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |