# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.05.2022г. |
| Отчетный период | 2022год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в мае 2022 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-11213 РУ-0,4кВ | 05.05.2022 |  | 1час | Замена рубильников п.2(ф.7,8) |  |
| 2 | ТП-904 п.6(1) | 06.05.2022 |  | 1час | Проверка учета ул. Ленина-26 |  |
| 3 | ТП-376 РУ-0,4кВ | 06.05.2022 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ в п.2(1) |  |
| 4 | ТП-339 п.4(4) | 06.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Бабушкина-6 |  |
| 5 | ТП-86 РУ-0,4кВ 2СШ | 13.05.2022 |  | 1час | Монтаж ПУ в п.6(2) |  |
| 6 | ТП-1141 п.6(ф.3),п.2(ф.3) | 13.05.2022 |  | 1час | Включение потребителя по распоряжению №143:нежилое помещение ул.Наседкина-22 |  |
| 7 | ТП-395 п.1(4),п.4(1) | 16.05.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Жукова-4А |  |
| 8 | РП-24 п.7(3,4) | 16.05.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр. Победы-100(кафе) |  |
| 9 | ТП-160 п.3(1),п.4(1) | 17.05.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ от ТП-160 п.3(1) на ВРУ ж/д ул. Краснодонцев-22 |  |
| 10 | ТП-1031 п.6(3) | 17.05.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. Раахе) |  |
| 11 | ТП-812 п.1(9) | 17.05.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр. Советский-63(кафе) |  |
| 12 | ТП-832 п.3(3); ТП-833 п.3(3) | 18.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-17 |  |
| 13 | ТП-119 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 18.05.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 14 | ТП-320 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 18.05.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 15 | ТП-47 п.9(4) | 18.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-99В |  |
| 16 | ТП-180 | 19.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Безымянная-4А |  |
| 17 | ТП-2114 п.3(1) | 19.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Транспортная-83 |  |
| 18 | 1СШ-0,4кВ ТП-203 | 19.05.2022 |  | 1час | Ремонт рубильника ввода №1 |  |
| 19 | ТП-2010 РУ-0,4кВ | 19.05.2022 |  | 1час | Реконструкция ИСБ |  |
| 20 | ТП-1067 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 19.05.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 21 | ТП-382 п.6(3) | 20.05.2022 |  | 1час | Проверка схемы учета |  |
| 22 | ТП-219 2СШ-0,4кВ | 20.05.2022 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ в п.8(1) по ТУ |  |
| 23 | ТП-704 п.4(4) | 20.05.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ШУ на светофор у дома пр. Советский-113 |  |
| 24 | ТП-201 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 20.05.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 25 | ТП-1125 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 23.05.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 26 | ТП-249 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 23.05.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 27 | ТП-306 РУ-0,4кВ | 24.05.2022 |  | 1час | Монтаж ТТ и ПУ в п.2 |  |
| 28 | ТП-383 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 24.05.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 29 | ТП-306 п.3(4) | 24.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Бабушкина-15 |  |
| 30 | ТП-111 п.3(2) | 24.05.2022 |  | 1час | Прокладка СИПа по опорам, для выполнения ТУ |  |
| 31 | РУ-0,4кВ ТП-111 | 24.05.2022 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ по ТУ(в п.1(2),п.3(1)) |  |
| 32 | ТП-206 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.05.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 33 | ТП-37 п.3(2) | 24.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Энергетиков-10А(склад) |  |
| 34 | ТП-110 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 25.05.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 35 | ТП-140 п.7(4) | 25.05.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (Cклад Соколова по опорам 10кВ) |  |
| 36 | ТП-906 п.3(2),п.6(2) | 25.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Набережная-39А(пристройка) |  |
| 37 | ТП-150 | 25.05.2022 |  | 1час | Переключение положения ПБВ в сторону снижения напряжения |  |
| 38 | ТП-906 п.3(4),п.6(3) | 25.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Набережная-39А(банк) |  |
| 39 | ТП-2511 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 26.05.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 40 | ТП-129 п.1(4),п.3(2) | 26.05.2022 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Окинина-4 |  |
| 41 | ТП-368 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 26.05.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 42 | ТП-2316 п.1(3,4),п.3(3,4) | 26.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. К.Белова-48(Адонис) |  |
| 43 | ТП-2017 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 27.05.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 44 | ТП-839 п.1(2),п.3(2) | 27.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Комарова-2 |  |
| 45 | ТП-41 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 27.05.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 46 | ТП-377 РУ-0,4кВ | 28.05.2022 |  | 1час | Ввод КЛ и монтаж концевых муфт по ТУ, для электроснабжения нежилого помещения ул. Металлургов-20. |  |
| 47 | ТП-310 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 30.05.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 48 | ТП-809 п.10(1) | 30.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Коммунистов-37 |  |
| 49 | ТП-402 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 30.05.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 50 | ТП-46 рубильник на стене | 30.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Гоголя-41 |  |
| 51 | ТП-101А | 30.05.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 52 | ТП-403 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 31.05.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 53 | ТП-909 п.4(3),п.6(3),п.9(2) | 31.05.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-34 |  |
| 54 | РУ-0,4кВ ТП-111 | 31.05.2022 |  | 1час | Заводка и подключения КЛ-0,4кВ по ТУ(в п.1(2),п.3(1)) |  |
| 55 | ТП-409 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 31.05.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 56 |  | 30.05.2021 |  | 1час |  |  |
| 57 |  | 31.05.2021 |  | 1час |  |  |
| 58 |  | 31.05.2021 |  | 1час |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |