# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.12.2021 |
| Отчетный период | Декабрь 2021 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2021 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1054 п.1(7),п.2(10) | 01.12.2021 |  | 1час | Переключение КЛ-0,4кВ по ТУ ул. Рыбинская-24-нежилые помещения |  |
| 2 | ТП-359 п.1(4) | 04.12.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта на здание Б.Доменщиков-48Б |  |
| 3 | ТП-909 п.8(3),п.9(1) | 06.12.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в музее ул. Социалистическая-28 |  |
| 4 | От ШР в ВРУ ж/д ул. Ленина-118; ТП-382 п.7(2) | 06.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ в ВРУ ул. Ленина-118(магазин); замена ТТ на магазин ул. Ленина-132 |  |
| 5 | ТП-352 п.3(3) | 06.12.2021 |  | 1час | Ремонт рубильника в ШР |  |
| 6 | ТП-1157 п.3(3),п.6(3) | 07.12.2021 |  | 1час | Ревизия ВРУ в ж/д ул. Городецкая-4(в арке между 6 и 7под.), по заявке УК «ЖилКомфортСервис» |  |
| 7 | ТП-1066 п.2(5) | 07.12.2021 |  | 1час | Замена рубильника в ВРУ ж/д, по заявке председателя ТСЖ "ул. Ленинградская-29" |  |
| 8 | ТП-120 п.1(3) | 07.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Окинина-13 |  |
| 9 | ТП-214 п.3(1,2) | 08.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ на д/с пр. Победы-124А |  |
| 10 | ТП-1054 РУ-0,4кВ | 08.12.2021 |  | 1час | Выполнение работ по ТУ: "переключение КЛ-0,4кВ в параллель из п.1(7) в п.2(10).» |  |
| 11 | ТП-701 РУ-0,4кВ | 08.12.2021 |  | 1час | Подключение потребителя по распоряжению №729: нежилое помещение ул. Набережная-45 ООО "ПКФ "Ваш Дом"". Выполнить переключение КЛ-0,4кВ с п.4(2) на п.3(1),параллельное подключение 2-х КЛ-0,4кВ в п.3(1) |  |
| 12 | ТП-507 п.1(4),п.6(3) | 08.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ на магазин ул. М.Горького-85А |  |
| 13 | ТП-202 п.1(1),п.6(2) | 09.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Химиков-14А(д/сад) |  |
| 14 | ТП-1813 АВ в ПР | 09.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Краснодонцев-118 (служба регистрации кадастра) |  |
| 15 | ТП-1813 п.3(4) | 09.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Олимпийская-52(автоцентр) |  |
| 16 | ТП-209 п.3(3,4); ТП-194 п.2(4),п.5(4) | 10.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Первомайская-17 (д/сад); замена ТТ ул. Беляева-22 (д/сад) |  |
| 17 | ТП-326 п.2(1,2) | 13.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Парковая-12А (д/сад) |  |
| 18 | ТП-805 п.7(1) | 14.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ на ул. Ленина-59(нежилое помещение) |  |
| 19 | ТП-133 п.5(2) | 14.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-85Г |  |
| 20 | ТП-277 п.1(1,3,5) | 14.12.2021 |  | 1час | Правка опор и устранения натяжения провода СИПа в районе ул. Васильковая. |  |
| 21 | ТП-910 2СШ-0,4кВ | 15.12.2021 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ по ТУ в п.9(2) РУ-0,4кВ |  |
| 22 | ТП-366 п.1(3) | 16.12.2021 |  | 1час | Выполнение работ по распоряжению №715:подключение нового ВРУ МКД к сущ. ШР на наружной стене МКД |  |
| 23 | ТП-220 п.1(3),п.6(2) | 16.12.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. К.Белова-19 |  |
| 24 | ТП-209 п.3(3,4) | 16.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Первомайская-17 (д/сад) |  |
| 25 | ТП-77 п.3(1,3),п.5(1);ТП-95 п.6(2) | 17.12.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Луначарского-53А |  |
| 26 | ТП-356 п.1(4) | 20.12.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на светофор ул. Сталеваров/ пр. Московский |  |
| 27 | ТП-74 п.3(3,4) | 20.12.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Суворова-5 |  |
| 28 | ТП-95 п.1(1) | 20.12.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на светофор ул. Комсомольская-29 |  |
| 29 | ТП-95 п.4(2) | 20.12.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. М. Горького-стройка МКД |  |
| 30 | ТП-74 п.3(2) | 20.12.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков в ВРУ ж/д ул. Архангельская-13Б |  |
| 31 | ТП-702 п.3(2);ТП-703 п.4(4) | 23.12.2021 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ |  |
| 32 | ТП-74 п.2(3) | 24.12.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ж/д ул. Архангельская-11 |  |
| 33 | ТП-702 п.3(2);ТП-703 п.4(4) | 25.12.2021 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ |  |
| 34 | ТП-1031 2СШ-0,4кВ | 29.12.2021 |  | 1час | Замена рубильников в ТП РУ-0,4кВ |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |